## Sluttrapport
Ubruklig
Vannføringsrapport NVE | [33 empty] | Norges vassdrags- og energidirektorat |  | Dårlig
Middels
St.nr: | [6 empty] | Dato: | [28 empty] | God
Stasjon:
Vst |  | 0 |  | m |  | Målestart: |  |  |  |  | Vst før måling: |  |  |  | m |  | Bredde: |  |  |  |  | m |  |  | Q, snitt |  |  |  | m³/s |  |  | Utført av:
Q |  | 0 |  | m³/s |  | Måleslutt: |  |  |  |  | Vst etter måling: |  |  |  | m |  | Areal: |  |  |  |  | m² |  |  | Q, median |  |  |  | m³/s |  |  | Prosessert av:
Kvalitet: | [5 empty] | Tid (t:m:s) |  |  |  |  | Vst-endring |  |  |  | m |  | Snittdyp: |  |  |  |  | m |  |  | Q, 100*std/snitt |  |  |  | %
[17 empty] | Maksdyp: |  |  |  |  | m |  |  | Målt Q: |  |  |  | %
Instrument: | [5 empty] | Blanking: |  |  |  | m | Vann-temp.: |  |  |  | °C |  | Snitthastighet: |  |  |  |  | m/s |  |  | Målt Q: |  |  |  | m³/s |  |  | ADCP Test:
Serie #: |  |  |  | (første instr) |  | ADCP dyp |  |  |  | m | ADCP t. (første): |  |  |  | °C |  | Makshastighet: |  |  |  |  | m/s |  |  | Q, kurve |  |  |  | m³/s |  |  | Kompasskalibrering
Firmware: | [5 empty] | Bin size |  |  |  | m | ADCP t. (siste): |  |  |  | °C |  | Extrap | [7 empty] | Q % kurve |  |  |  | % |  |  | MB-test, loop
Software: |  |  |  | (prosessert) |  | Ref. | [10 empty] | Q u/ Extrap (m³/s) |  |  |  | 259.3643 |  |  |  | Skalering |  |  |  | m³/s |  |  | MB-test, stasjonær |  |  |  |  | 0.7815
Målested:
HMS:
Kommentar:
Tr. # | LR | Tid |  |  |  | Vannføring | [11 empty] | Extrap |  |  | Avstand |  |  | Elv |  | Areal | # | Celle |  | Mode |  | Forskjellige Q
|  | Fra | Til |  | Sek. | Total Q |  | % avvik |  | % målt | % side | Topp | Bunn | VS |  | HS |  | T | B | Eks | VS | HS |  | m/s |  | m² | ens | str. |  | wm | bm | Q(bt) | Q(mb) | Q(vtg) | Q(gga)
Kvalitetsskjema
[5 empty] | Kriterier | [12 empty] | Vurdering |  |  | Denne |  | Kommentar
[5 empty] | God (3 ) |  |  |  | Middels (2 ) |  |  |  | Dårlig (1 ) |  |  |  |  | 3=G; 2=M; 1=D |  |  | målinga
Vannstand |  |  |  |  | Se punkt 7
Skalering/Tidsforskyving |  |  |  |  | Se punkt 8
Magefølelse |  |  |  |  | Subjektivt. Mye basert på feltarbeidet.
Directional error |  |  |  |  | 0-2% |  |  |  | 2-5% |  |  |  | > 5% | [7 empty] | #DIV/0!
Store sidetillegg |  |  |  |  | 0-2% |  |  |  | 2-5% |  |  |  | > 5% | [7 empty] | #DIV/0!
Ekstrapolering |  |  |  |  | 0-20% |  |  |  | 20-40% |  |  |  | > 40% | [7 empty] | 100%
Andel dårlige ensembler |  |  |  |  | Se punkt 3
Moving bed-test |  |  |  |  | Nei, test utført. |  |  |  | Ja, korrigert for/ Ikke testet |  |  |  | Ja, ikke korrigert for | [7 empty] | Yes
Rotete shiptrack |  |  |  |  | Subjektivt, Viktigst ved mode 12
Rotete bunn |  |  |  |  | Subjektivt, se punkt 5
Rotete hastighetsbilde |  |  |  |  | Subjektivt, se punkt 9
CV (Std.avvik/middelQ) |  |  |  |  | 0 - 5 |  |  |  | 5-8 |  |  |  | > 8 | [7 empty] | #DIV/0!
Tidsbruk |  |  |  |  | > 12 |  |  |  | 8 - 12 |  |  |  | < 8 | [7 empty] | 0:00
Karakter |  |  |  |  | Dårlig
Note on BH1: Kristoffer Florvaag-Dybvik: Ikke endre disse cellene (BH1:BH4). De vises ikke på utskrift. Brukes i rullgardinlisten for kvalitet
Note on F13: Stjerne (*) bak en verdi betyr at verdien ikke er den samme for alle transect
Note on O13: Stjerne (*) bak en verdi betyr at verdien ikke er den samme for alle transect
Note on F14: Serienummer lagres kun i site information i mmt-fila, og ikke for hvert transect. Dvs at om man bytter instrument under måling, vil kun serienummeret til det første synes i rapporten
Note on O14: Stjerne (*) bak en verdi betyr at verdien ikke er den samme for alle transect
Note on F15: Stjerne (*) bak en verdi betyr at verdien ikke er den samme for alle transect
Note on O15: Stjerne (*) bak en verdi betyr at verdien ikke er den samme for alle transect
Note on AD15: Stjerne (*) bak en verdi betyr at verdien ikke er den samme for alle transect

## MmtData
Number | 019_0109
Name | Rygene
Measurement_Date | 2015-08-28
Mmt-file | 019_0109_Rygene_2.mmt
Outside_Gage_Height | 0.28
Gage_Height_Change | 0
WR version (last processed) | 2.15
ADCPSerialNmb | 3283
Party | FWE/HRY
ProcessedBy | HRY
Description
Reference | BT
Water_Temperature | N/A
Remarks | Samme som i går
RG-test(s) | 1
CompCal(s) | 1
Loop MB-test (num/checked) | 9 | 9
Loop MB-test (num/checked) | 3 | 3 | Yes
FileName | TransectNmb | BeginLeft | StartTime | EndTime | TotalNmbEnsembles | TotalBadEnsembles | TotalQ | MeasuredQ | TopQ | BottomQ | LeftQ | RightQ | LeftDistance | RightDistance | Width | TotalArea | QperArea | MeanRiverVel | MaxWaterDepth | MeanWaterDepth | MaxWaterSpeed | MeanBoatSpeed | FlowDirection | WTMode | BTMode | BinSize | BlankingDistance | ADCP_FW_Version | ADCP_Type | Power_Curve_Coef | Top_Discharge_Estimate | Bottom_Discharge_Estimate | ADCP_Transducer_Depth | ADCPTemperature | GGA#TotalQ | VTG#TotalQ | BottomTrackDischarge | CorrectedDischarge | dT | measQ_Percent | % edge Q | dQ_Percent | abs_dQ_Percent | Top_Discharge_Estimate_word | Bottom_Discharge_Estimate_word
019_0109_Rygene002 | 2 | R | 42244.5752 | 42244.5768 | 227 | 68 | 263.393 | 197.858 | 28.873 | 36.005 | 0 | 0.658 | 0 | 5 | 97.995 | 448.297 | 0.588 | 0.732 | 5.718 | 2.225 | 1.319 | 1.224 | 29.031 | 12 | 5 | 0.25 | 0.15 | 10.17 | RG-adcp | 0.1667 | 0 | 0 | 0.08 | 15.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 75.1189 | 0.24982 | 1.5533 | 1.5533 | pwr | pwr
019_0109_Rygene003 | 3 | L | 42244.5804 | 42244.5827 | 292 | 17 | 261.734 | 200.677 | 27.808 | 31.719 | 0.904 | 0.627 | 6 | 5 | 106.282 | 386.027 | 0.678 | 0.838 | 5.814 | 3.337 | 1.566 | 0.508 | 22.027 | 12 | 5 | 0.12 | 0.15 | 10.17 | RG-adcp | 0.1667 | 0 | 0 | 0.08 | 15.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 | 76.6721 | 0.58495 | 0.91364 | 0.91364 | pwr | pwr
019_0109_Rygene004 | 4 | R | 42244.5829 | 42244.585 | 273 | 23 | 254.711 | 198.154 | 26.808 | 29.506 | 0.811 | -0.568 | 6 | 5 | 105.461 | 396.227 | 0.643 | 0.812 | 5.719 | 3.507 | 1.728 | 0.605 | 23.774 | 12 | 5 | 0.12 | 0.15 | 10.17 | RG-adcp | 0.1667 | 0 | 0 | 0.08 | 15.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | 77.7956 | 0.5414 | -1.7941 | 1.7941 | pwr | pwr
019_0109_Rygene005 | 5 | L | 42244.5851 | 42244.5878 | 348 | 24 | 260.193 | 202.555 | 26.943 | 29.228 | 0.698 | 0.768 | 6 | 5 | 103.94 | 370.517 | 0.702 | 0.839 | 5.602 | 3.363 | 1.717 | 0.437 | 20.111 | 12 | 5 | 0.12 | 0.15 | 10.17 | RG-adcp | 0.1667 | 0 | 0 | 0.08 | 15.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 | 77.848 | 0.56343 | 0.3195 | 0.3195 | pwr | pwr
019_0109_Rygene006 | 6 | R | 42244.5878 | 42244.59 | 276 | 17 | 254.2 | 197.14 | 27.48 | 28.536 | 0.836 | 0.208 | 6 | 5 | 104.007 | 391.945 | 0.649 | 0.806 | 5.357 | 3.553 | 1.577 | 0.59 | 22.229 | 12 | 5 | 0.12 | 0.15 | 10.17 | RG-adcp | 0.1667 | 0 | 0 | 0.08 | 15.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 77.5531 | 0.4107 | -1.9912 | 1.9912 | pwr | pwr
019_0109_Rygene007 | 7 | L | 42244.59 | 42244.5924 | 305 | 22 | 261.955 | 201.337 | 27.672 | 31.361 | 0.911 | 0.674 | 6 | 5 | 102.92 | 358.811 | 0.73 | 0.835 | 5.36 | 3.3 | 1.76 | 0.479 | 19.619 | 12 | 5 | 0.12 | 0.15 | 10.17 | RG-adcp | 0.1667 | 0 | 0 | 0.08 | 15.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | 76.8594 | 0.60507 | 0.99885 | 0.99885 | pwr | pwr
Mean |  |  | 42244.5836 | 42244.5858 | Mean |  | 259.3643 | 199.6202 | 27.5973 | 31.0592 | 0.69333 | 0.3945 | Mean |  | 103.4342 | 391.9707 | 0.665 | 0.81033 | 5.595 | 3.2142 | 1.6112 | 0.6405 | Mean | [10 empty] | 15.9033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191.3333 | 76.9745 | 0.49256 | -1.8504e-17 | 1.2618 | Mean
Median |  |  | 42244.584 | 42244.5864 | Median |  | 260.9635 | 199.4155 | 27.576 | 30.4335 | 0.8235 | 0.6425 | Median |  | 103.9735 | 388.986 | 0.6635 | 0.8235 | 5.66 | 3.35 | 1.647 | 0.549 | Median | [10 empty] | 15.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 77.2062 | 0.55241 | 0.61657 | 1.2761 | Median
StDev |  |  | 0:08 | 0:08 | StDev |  | 3.9387 | 2.1947 | 0.74057 | 2.7247 | 0.34834 | 0.51035 | StDev |  | 2.9207 | 30.9384 | 0.049864 | 0.040874 | 0.19513 | 0.4947 | 0.16466 | 0.29303 | StDev | [10 empty] | 0.028752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.4806 | 1.0315 | 0.13728 | 1.5186 | 0.62906 | StDev
100*StDev/Mean |  |  | 0:00 | 0:00 | 100*StDev/Mean |  | 1.5186 | 1.0994 | 2.6835 | 8.7726 | 50.2408 | 129.367 | 100*StDev/Mean |  | 2.8237 | 7.893 | 7.4983 | 5.0441 | 3.4876 | 15.3911 | 10.2202 | 45.7502 | 100*StDev/Mean | [10 empty] | 0.18079 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | 15.9306 | 1.34 | 27.8702 | -8.207e+18 | 49.8557 | 100*StDev/Mean
Sum |  |  | 253467.5013 | 253467.5146 | Sum |  | 1556.186 | 1197.721 | 165.584 | 186.355 | 4.16 | 2.367 | Sum |  | 620.605 | 2351.824 | 3.99 | 4.862 | 33.57 | 19.285 | 9.667 | 3.843 | Sum | [10 empty] | 95.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1148 | 461.8471 | 2.9554 | 0 | 7.5706 | Sum
Min |  |  | 42244.5752 | 42244.5768 | Min |  | 254.2 | 197.14 | 26.808 | 28.536 | 0 | -0.568 | Min |  | 97.995 | 358.811 | 0.588 | 0.732 | 5.357 | 2.225 | 1.319 | 0.437 | Min | [10 empty] | 15.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 75.1189 | 0.24982 | -1.9912 | 0.3195 | Min
Max |  |  | 42244.59 | 42244.5924 | Max |  | 263.393 | 202.555 | 28.873 | 36.005 | 0.911 | 0.768 | Max |  | 106.282 | 448.297 | 0.73 | 0.839 | 5.814 | 3.553 | 1.76 | 1.224 | Max | [10 empty] | 15.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 | 77.848 | 0.60507 | 1.5533 | 1.9912 | Max

## Kvalitetsbeskrivelse
Passord: HH
PASSORD ARKBESKYTTELSE: HH
Utregning ift kvalitetsskjema (ikke rør):
| Denne | Vekt | Poeng | Kopi av karakter | Kritsik? | Min av disse | Snitt av disse | Abs.verdier fra rapport
| målinga | Poeng | (V*V) | fra Sluttrapport |  |  |  | Left Q | Right Q | Total Q |  |  | Start L | Start R | Alle | 2% | 5% | 10%
Vannstand |  |  |  | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | Transect |  | 0 | 0 | 0
Skalering/Tidsforskyving |  |  |  | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | Vannføring (m3/s) |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Magefølelse |  | 50 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | Varighet (snitt, sek) |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Directional error | #DIV/0! | 10 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Varighet (snitt, min:sek) |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Store sidetillegg | #DIV/0! | 15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Q målt (%) |  |  |  | 0
Ekstrapolering | 100% | 20 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Sidetillegg Left (abs, m3/s) |  | #DIV/0!
Andel dårlige ensembler |  | 5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Sidetillegge Right (abs, m3/s) |  | #DIV/0!
Moving bed |  | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | Directional error (m3/s) |  | #DIV/0!
Rotete shiptrack |  | 10 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | St. avvik |  | #DIV/0!
Rotete bunn |  | 10 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Rotete hastightetsbilde |  | 10 | 0 | 0 | 0 |  | 0
CV (Std.avvik/middelQ) | #DIV/0! | 10 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Tidsbruk | 0:00 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 0 | 0
God
Middels
Karakter | 0 | [10 empty] | Dårlig
Karakter | Dårlig | [10 empty] | Ubrukelig
Ubrukelig
Dårlig
Middels
God
(1) Directional error.
Systematisk forskjell i Q på høyre-venstre-transect og venstre-høyre-transect kalles directional error. Man regner ut snitt for høyre-venstre-transect og venstre-høyre-transect selv. Bruk kalkulator, Excel eller huk av og på transect i WinRiver.
(2) Ekstrapolering (topp/bunn)
Bruk helst Extrap for å sjekke topp/bunn-ekstrapolering.
Hvis snitt-Q endrer seg mindre enn 2% er ikke store tillegg viktig.
(3) Andel dårlige ensembler
I utgangspunktet 0-2%(3), 2-5%(2), > 5 %(1)
Svært avhengig av fordeling. Der det mangler mange ensembler på rad, og dette er i hovedstrømmen eller i overgang mellom rolig og raskt vann, så er det ille. Hvs det mangler ett ensemble her og ett ensemble der jevnt fordelt, så er det ikke et stort problem. Dette bedømmes i stor grad subjektivt, og man skal ikke låse seg til prosenttallene ovenfor.
(4) Rotete shiptrack
Mange dårlige ensembler kombinert med rotete shiptrack (ujevn kjøring) skal dra vurderingen ned
(5) Rotete bunn
Mest subjektivt, om man kan se bunnen. I WRII får man indikasjon på om det er rotete bunn om det er enten stor eller svært varierende avstand mellom bunn (tykk strek) og sidelobe (tynn strek) i konturplottet.
Steder med rotete bunn er dårlige målesteder for alle metoder unntatt salt.
(6) Tidsforbruk
Man skal helst bruke minst 3 minutter per transect, men i alle tilfeller måle mer enn 12 minutter totalt.
Det er viktigere med jevn og fornuftig båtkjøring enn å tyne et transect til 3 minutter. Hvis det er vanskelig, kjører man heller flere transect.
Det er også viktig å bruke mesteparten av tiden på å måle hovedstrømmen. Dersom det er lange sakteflytende partier mot breddene kan man kjøre raskere her enn i hovedstrømmen.
Gitt at man har brukt mesteparten av tiden i hovedstrømmen:
Mindre enn 8 minutter = Dårlig
8-12 minutter = Middels
12 minutter eller mer = God
(7) Vannstand
Hvor god vannstandsavlesningene er er helt avgjørende. Hvis denne er svært unøyaktig (bølger/skvalping) eller endrer seg mye er målingen dårlig eller ubruklig. Totalkarakteren blir ikke bedre enn karakteren for vst.
(8) Skalering/forskyvning For vurdering av skalering og/eller tidsforskyvning, se KS for målemetoden. Totalkarakteren blir ikke bedre enn karakteren for skalering/forskyvning.
(9) Rotete hastighetsbilde
Hvordan ser hastighetsbilde i Velocity Contur plottet ut? Er det gjevn overgang, med tydlig områder med større hastighet. Eller er det ulike hastigheter over hele elva, da drar dette kvaliteten på målinga ned.

## Hysopp kommentar
Til innliming i relevante felter i Hysopp: (start-tid # slutt-tid # vst før # vst etter # serienr # Q u/extrap # Q m/extrap # Bredde # Areal
#T1: 00.01.1900 00:00 #T2: 00.01.1900 00:00 #H1: #H2: #SerNr: #QuExt 259,364 #QmExt 0,000 #Br: 0,000 #A: 0,000 | PASSORD ARKBESKYTTELSE: HH
Kommentar:
HMS:
Målested:
Målemetode:
Vst: 0 m
Gj.snitt hastighet: 0 m/s \ Maxhastighet: 0 m/s
Gj.snitt dybde: 0 m \ Max dyp: 0 m
MB Test: Loop: Stasj:
Extrap:
Kvalitet: Dårlig
Kurve pr d.d: 0 %
Ekstrapolering: 100 %
#DIV/0!
Sn: \ Fw: \ Sw:

## HJELP
Hyd-wiki:
http://hyd-wiki/index.php/Excel_med_makro#ADCP-rapport.xlsm
Bane til Extrap-fil (Extrapskjema.xlsx)
H:\Faggrupper\Måleteknologi\Akustisk\ADCP\ComparisonMeasurements\Extrap
...det holder å bla seg frem til denne fila en gang. Makroen husker det (vanligvis) til neste gang, så du trykker bare åpne uten å trenge å bla. EDIT juni 2015: Dette er ikke et valg lenger. Katalog og navn er hard-kodet inn i makroen.
Resten av denne siden er kopi av teksten i HydWiki:
ADCP-rapport.xlsm
ADCP-rapport (ADCP_sluttrapport_versjon2.xlsm) finner dere her:
\\nve\fil\h\HH\Vannføringsmålinger\Akustisk
Denne makroen henter data fra WinRiver-fil (*.mmt) og lager en rapport. Dessuten kan man
* Denne makroen henter data fra WinRiver-fil (*.mmt) og lager en rapport. Dessuten kan man
* Lime inn skjermskudd fra WinWriver som plasserer seg pent av seg selv
* Lagre som Excel og pdf med default-filnavn med ca to tastetrykk
* Starte en veileder (zizzard) som sier trinn for trinn hva man skal gjøre for å få inn alle data til Extrap-skjemaet. Dette er anbefalt fremgansgsmåte
Kun lage rapport
Trykk på knappen "Åpne ADCP-fil (mmt)".
Bla gjennom og velg mmt-fil.
Data leses nå inn i Excel-skjemaet.
Velg et pent transect i WinRiver, trykk på konturplottet, og trykk Configure->Screen capture ... etc i WinRiver
Trykk deretter på knappen "Lim inn skjermskudd fra utklippstavlen" i Excel-rapporten, og plottet man kopierte i WinRiver limes inn i rapporten.
Sjekk at alt ser bra og riktig ut, og trykk deretter på knappen "Lagre (Excel og pdf)" i Excel-rapporten, og det kommer opp et forslag til katalog og filnavn. (Ofte synes ikke hele filnavnet. Klikk i så fall på det og trykk på venstre piltast). Når katalog og fil er som du vil ha det, trykk lagre og det lagres en Excel-fil og en pdf med samme navn.
Lage rapport og lagre til Extrap-skjemaet
Fremgangsmåte som "Kun lage rapport", men et par ting i tillegg.
Dersom det ligger inne en måling med samme regine-main-dato får man spørsmål om hva man skal gjøre
* Slett og skriv (Slette alle datafelter og skriv inn på nytt)
* Skriv over (Skriv over gamle felter med nye verdier, men ikke slett felter der det ikke er informasjon i den nye fila)
* Fyll ut tomme (Skriv inn ny informasjon bare der det ikke står noe fra før)
* Reprosesserte (Dette er en re-prosessering av en tidligere måling. Skriv nye data til ny linje og merk data som reprosessert)
* Avbryt (...avbryt!)
Man får spørsmål om hva slags vannføring man legger inn
(1) Original Q. Q fra den fila man brukte til å samle data. Hvis filen har vært åpnet og lagret igjen med en annen versjon av WinRiver, så ikke velg dette. Den eneste måten vi kan få ut informasjon om innsamlings-software, er dersom den originale fila får være ubesudlet! Ikke velg dette dersom det er åpenbare feil i originalfila heller (f.eks. avbrutte transect som ikke ble valgt vekk i felt)
(2) Ubearbeidet Q. Samme som (1), men åpnet, prosessert (uten å endre noe som helst) og lagret igjen med nyeste versjon av WinRiver
(3) Bearbeidet Q. Eltet og knadd måling der man ikke har tatt med moving bed eller gjort noe med ekstrapoleringen
(4) Bearbeidet Q med moving bed. Fremdeles uten Extrap.
(5) Bearbeidet Q med moving bed OG Extrap
Veiviser (wizzard)
Denne er forhåpentligvis ganske selvforklarende. Det kommer en forklaring i hvert trinn som sier hva man skal gjøre før man trykker "Neste".
Etter trinn 4 (siste trinn) limer man inn skjermskudd og lagrer (Excel & pdf), som beskrevet i kapittelet Kun lage rapport ovenfor.
Dersom måling ligger inne fra før, får du spørsmål om hva du vil gjøre. Velg "Slett og skriv" eller "Reprosessert"
Serienummer…
Serienummer lagres kun i site information i mmt-fila, og ikke for hvert transect. Dvs at om man bytter instrument under måling, vil kun serienummeret til det første synes i rapporten