## Kortvarig
Kortvarige avbrot, alle spenningnivå, varsla og ikkje-varsla, KILE std og KILE ind
Fylke | Levert energi | Total tal på sluttbr. | Totalt tal på påverka sluttbr. | Varsla | [6 empty] | Ikkje-varsla | [6 empty] | Avbrotsindikatorar
|  |  |  | Tal på påverka sluttbr. | Tal på sluttbr. avbrot | Sum avbrutt varigheit | ILE | Avbrutt effekt | KILE std. | KILE ind. | Tal på påverka sluttbr. | Tal på sluttbr. avbrot | Sum avbr. varigheit | ILE | Avbrutt effekt | KILE std. | KILE ind. | SAIFI | CAIFI | SAIDI | CAIDI | CTAIDI
| [MWh] |  |  |  |  | [min] | [kWh] | [kW] | [kkr] | [kkr] |  |  | [min] | [kWh] | [kW] | [kkr] | [kkr] |  |  | [min] | [min] | [min]
Østfold | 6202311.3283 | 166852 | 46338.3232 | 2524 | 2570 | 3964.4 | 99.158 | 4044.598 | 15.805 | 0 | 45025 | 101632 | 103771.591 | 3663.375 | 208418.523 | 2247.356 | 0 | 0.62323 | 2.2441 | 0.64414 | 1.0336 | 2.3194
Akershus | 8024496.5942 | 277603 | 134215.3181 | 2778 | 2847 | 2227.379 | 96.365 | 8020.36 | 23.863 | 0.06 | 134004 | 551498 | 250062.274 | 9786.095 | 1315750.918 | 12257.704 | 3.685 | 1.9886 | 4.113 | 0.90492 | 0.45507 | 1.8717
Oslo | 9003144.629 | 336895 | 41158.2092 | 8051 | 13765 | 6184.466 | 234.474 | 33246.606 | 229.155 | 0 | 34569 | 55559 | 33168.315 | 1954.33 | 137034.263 | 1880.618 | 3.015 | 0.205 | 1.678 | 0.117 | 0.57073 | 0.95769
Hedmark | 3104533.79 | 130138 | 87634.5136 | 5418 | 12452 | 7966.055 | 251.458 | 22564.152 | 97.043 | 0 | 85945 | 440649 | 301841.85 | 10768.758 | 866305.269 | 6638.419 | 0.234 | 3.4816 | 5.1702 | 2.3809 | 0.68384 | 3.5356
Oppland | 3573530.2853 | 136818 | 79196.3625 | 2961 | 4791 | 6010.752 | 167.142 | 8675.424 | 63.713 | 0 | 80048 | 294852 | 184517.105 | 7006.322 | 656462.422 | 3888.339 | 0 | 2.1558 | 3.7244 | 1.371 | 0.63593 | 2.3684
Buskerud | 4313623.387 | 171240 | 53293.754 | 7195 | 11431 | 12495.882 | 348.549 | 20156.199 | 128.898 | 0 | 49579 | 148606 | 163880.336 | 6025.153 | 307177.573 | 2905.39 | 1.08 | 0.92604 | 2.9755 | 1.0208 | 1.1023 | 3.2799
Vestfold | 4228805.72 | 133298 | 47088.1942 | 956 | 1109 | 981.034 | 76.56 | 3156.594 | 52.134 | 0 | 47801 | 179013 | 93325.503 | 3991.098 | 422729.143 | 2626.092 | 0 | 1.324 | 3.748 | 0.693 | 0.52341 | 1.9618
Telemark | 7937161.5181 | 116098 | 40999.492 | 8843 | 18914 | 11123.647 | 232.016 | 27479.854 | 166.428 | 0 | 40885 | 138188 | 137444.523 | 4473.332 | 258406.826 | 2411.075 | 0 | 1.3271 | 3.7578 | 1.2552 | 0.94589 | 3.5545
Aust-Agder | 1893696 | 78141 | 55408.0491 | 5211 | 5365 | 1688.2 | 59.5 | 14834.322 | 57.778 | 0 | 55253 | 379179 | 223196.56 | 8024.117 | 790221.211 | 4607.722 | 0 | 4.921 | 6.94 | 2.878 | 0.58484 | 4.0588
Vest-Agder | 6165021 | 115189 | 69929.3251 | 950 | 1417 | 1183.749 | 36.825 | 2459.558 | 8.451 | 0 | 69732 | 406660 | 226452.42 | 7323.509 | 789236.783 | 5655.611 | 0 | 3.5429 | 5.836 | 1.976 | 0.55772 | 3.2549
Rogaland | 10409361.8154 | 240514 | 82124.9163 | 2665 | 4397 | 5011.872 | 425.02 | 14878.045 | 328.708 | 0 | 78524 | 195118 | 180274.447 | 9197.562 | 612624.66 | 5026.124 | 0 | 0.86037 | 2.5197 | 0.79885 | 0.9285 | 2.3395
Hordaland | 9569758.8083 | 279407 | 105007.9156 | 6040 | 9926 | 11099.032 | 385.604 | 20100.705 | 220.963 | 0 | 103301 | 411489 | 294512.924 | 12066.954 | 1040049.175 | 7372.595 | 0 | 1.5014 | 3.9949 | 1.0891 | 0.72537 | 2.8978
Sogn og Fjordane | 7735966.3838 | 69848 | 50137.3306 | 4127 | 9220 | 8366.961 | 286.504 | 18680.426 | 160.341 | 0 | 49844 | 232630 | 228251.529 | 10669.917 | 610697.72 | 6393.287 | 11.615 | 3.4703 | 4.8346 | 3.3949 | 0.97826 | 4.7296
Møre og Romsdal | 11595747.4293 | 157935 | 78430.6875 | 3718 | 5125 | 6735.391 | 209.129 | 10829.479 | 62.558 | 0 | 77925 | 233478 | 228050.963 | 11632.125 | 669426.913 | 6551.107 | 3.737 | 1.503 | 3.0266 | 1.4797 | 0.98451 | 2.9797
Sør-Trøndelag | 4930127.4 | 185936 | 62885.9659 | 4569 | 6212 | 5223.218 | 179.057 | 10694.805 | 77.535 | 0 | 61966 | 345063 | 185031.546 | 7579.443 | 815627.222 | 5512.753 | 0 | 1.8878 | 5.5816 | 1.0234 | 0.54213 | 3.0259
Nord-Trøndelag | 3668371 | 85809 | 56574.0546 | 1271 | 1511 | 1730.261 | 60.996 | 2955.444 | 20.937 | 0 | 56466 | 280437 | 159036.985 | 6605.654 | 637790.148 | 5966.496 | 0 | 3.286 | 4.984 | 1.874 | 0.5703 | 2.8424
Nordland | 10202236.9993 | 161752 | 97665.1603 | 19426 | 46354 | 41076.291 | 1495.11 | 87336.856 | 572.276 | 0.078 | 95942 | 333988 | 255726.221 | 10628.362 | 778111.214 | 6717.796 | 1.451 | 2.3518 | 3.8951 | 1.8352 | 0.78034 | 3.0395
Troms | 3509100.14 | 101963 | 49226.8997 | 2068 | 6197 | 6182.799 | 271.334 | 16052.292 | 139.542 | 0 | 48682 | 164103 | 175801.729 | 9036.957 | 417675.214 | 4847.776 | 9.276 | 1.67 | 3.4591 | 1.7851 | 1.0689 | 3.6974
Finnmark | 1616865.93 | 48370 | 27614.7382 | 6114 | 26362 | 17902.828 | 1115.548 | 99773.646 | 254.312 | 0.005 | 25831 | 100463 | 84126.595 | 4092.326 | 275751.16 | 2801.461 | 0.054 | 2.6224 | 4.5935 | 2.1094 | 0.80438 | 3.6949
Hele landet | 117683860.158 | 2993806 | 1264929.2096 | 94885 | 189965 | 157154.217 | 6030.349 | 425939.365 | 2680.44 | 0.143 | 1241322 | 4992605 | 3508473.416 | 144525.389 | 11609496.357 | 96307.721 | 34.147 | 1.7286 | 4.0901 | 1.2228 | 0.70742 | 2.8935

## Langvarig
Langvarige avbrot, alle spenningnivå, varsla og ikkje-varsla, KILE std og KILE ind
Fylke | Levert energi | Total tal på sluttbr. | Totalt tal på påverka sluttbr. | Varsla | [6 empty] | Ikkje-varsla | [6 empty] | Avbrotsindikatorar
|  |  |  | Tal på påverka sluttbr. | Tal på sluttbr. avbrot | Sum avbrutt varigheit | ILE | Avbrutt effekt | KILE std. | KILE ind. | Tal på påverka sluttbr. | Tal på sluttbr. avbrot | Sum avbr. varigheit | ILE | Avbrutt effekt | KILE std. | KILE ind. | SAIFI | CAIFI | SAIDI | CAIDI | CTAIDI
| [MWh] |  |  |  |  | [min] | [kWh] | [kW] | [kkr] | [kkr] |  |  | [min] | [kWh] | [kW] | [kkr] | [kkr] |  |  | [min] | [min] | [min]
Østfold | 6202311.3283 | 166852 | 100389.2729 | 26798 | 39926 | 6175523.001 | 166647.703 | 69881.472 | 3346.629 | 0 | 92173 | 289651 | 12758795.581 | 400637.454 | 590311.916 | 18488.508 | 0 | 1.9707 | 3.2754 | 113.2029 | 57.4426 | 188.149
Akershus | 8024496.5942 | 277603 | 166268.303 | 35199 | 48782 | 8427742.032 | 293161.004 | 112522.19 | 4632.209 | 11.025 | 157091 | 415844 | 15034812.442 | 600871.093 | 1033875.82 | 21946.076 | 200.016 | 1.6669 | 2.7831 | 84.1673 | 50.4926 | 140.5264
Oslo | 9003144.629 | 336895 | 91802.82 | 21415 | 28026 | 4202756.967 | 138463.426 | 60753.177 | 2161.087 | 0 | 78743 | 116960 | 4307482.301 | 183252.194 | 292372.449 | 13745.959 | 6.444 | 0.43 | 1.578 | 25.219 | 58.6488 | 92.5479
Hedmark | 3104533.79 | 130138 | 103829.008 | 20267 | 39584 | 5271006.146 | 172198.994 | 78167.579 | 4097.084 | 0 | 98431 | 377885 | 18744891.585 | 603956.333 | 795131.249 | 31208.334 | 16.247 | 3.2076 | 4.0203 | 184.5443 | 57.5339 | 231.3056
Oppland | 3573530.2853 | 136818 | 76574.6727 | 16709 | 21765 | 2245419.989 | 90388.212 | 56781.795 | 3268.475 | 0 | 72955 | 230152 | 10311081.364 | 377902.605 | 533392.05 | 16844.933 | 0 | 1.8091 | 3.2324 | 90.3464 | 49.9391 | 161.4243
Buskerud | 4313623.387 | 171240 | 107990.6642 | 25896 | 38200 | 4627240.528 | 137236.246 | 68624.975 | 3410.648 | 0 | 102413 | 228090 | 11263259.227 | 392784.92 | 485886.233 | 18444.582 | 16.869 | 1.5413 | 2.444 | 91.968 | 59.6697 | 145.8329
Vestfold | 4228805.72 | 133298 | 69265.5904 | 18630 | 23280 | 3198280.851 | 122635.48 | 55207.738 | 3397.948 | 0 | 64180 | 167514 | 11694475.268 | 524916.798 | 494478.927 | 19760.336 | 0 | 1.403 | 2.7 | 109.489 | 78.0392 | 210.7058
Telemark | 7937161.5181 | 116098 | 68317.1132 | 26358 | 38174 | 4449931.899 | 124525.065 | 66254.323 | 3138.05 | 0 | 61826 | 232497 | 15521578.899 | 464094.873 | 463076.171 | 17995.045 | 0 | 2.2865 | 3.8857 | 168.7284 | 73.7923 | 286.7367
Aust-Agder | 1893696 | 78141 | 66416.4016 | 54886 | 70302 | 6962596.002 | 198751.186 | 122094.25 | 6347.614 | 0 | 50608 | 230699 | 24821718.758 | 765988.504 | 482027.896 | 19729.618 | 0 | 3.852 | 4.532 | 406.756 | 105.5961 | 478.5613
Vest-Agder | 6165021 | 115189 | 62648.7288 | 27969 | 38538 | 6475609.531 | 188658.324 | 71520.479 | 4649.943 | 0 | 48005 | 161257 | 8764210.154 | 358967.615 | 311256.243 | 11035.924 | 430.006 | 1.735 | 3.19 | 132.3027 | 76.2565 | 243.2582
Rogaland | 10409361.8154 | 240514 | 124716.5447 | 41478 | 58133 | 9380391.243 | 378927.407 | 155200.041 | 7881.928 | 0 | 102145 | 221746 | 9951690.041 | 435830.755 | 657497.607 | 21491.796 | 0 | 1.2071 | 2.3278 | 83.3592 | 69.0588 | 160.757
Hordaland | 9569758.8083 | 279407 | 163309.0598 | 52878 | 87927 | 11925520.238 | 366991.442 | 172443.122 | 7826.074 | 0 | 149620 | 521818 | 32232433.246 | 1277628.795 | 1363427.255 | 49663.68 | 0 | 2.1727 | 3.7174 | 157.3287 | 72.4101 | 269.1751
Sogn og Fjordane | 7735966.3838 | 69848 | 61195.2132 | 21769 | 44114 | 5049129.21 | 165845.11 | 100483.706 | 4675.54 | 45.159 | 57735 | 215650 | 18764298.69 | 1268986.353 | 1022955.071 | 45565.532 | 168.458 | 3.727 | 4.2539 | 341.6807 | 91.6782 | 389.9932
Møre og Romsdal | 11595747.4293 | 157935 | 130676.999 | 39308 | 54968 | 9394435.072 | 295950.829 | 119913.016 | 6364.911 | 47.063 | 123822 | 318961 | 15718868.775 | 696283.417 | 1240331.693 | 36916.1 | 193.368 | 2.3417 | 2.8301 | 158.2518 | 67.58 | 191.2616
Sør-Trøndelag | 4930127.4 | 185936 | 97360.8986 | 32886 | 46921 | 6097310.218 | 204490.321 | 103496.166 | 4864.921 | 0 | 89318 | 219599 | 10799189.753 | 357998.105 | 520091.415 | 17795.607 | 0 | 1.4158 | 2.7039 | 90.8726 | 64.1837 | 173.5449
Nord-Trøndelag | 3668371 | 85809 | 57936.8593 | 28006 | 39623 | 4847261.201 | 161964.564 | 86642.981 | 4582.029 | 0 | 50486 | 141597 | 8843529.284 | 467824.588 | 333739.422 | 15500.809 | 0 | 2.112 | 3.128 | 159.5491 | 75.545 | 236.3047
Nordland | 10202236.9993 | 161752 | 126992.7215 | 53737 | 105315 | 14437119.375 | 454080.872 | 242980.489 | 11612.772 | 7.12 | 116693 | 343651 | 16832087.19 | 695884.974 | 1072345.132 | 41690.737 | 24.319 | 2.7761 | 3.536 | 193.3571 | 69.6501 | 246.281
Troms | 3509100.14 | 101963 | 85850.0548 | 26489 | 35669 | 5457552.256 | 209434.454 | 98985.982 | 4913.19 | 55.349 | 80629 | 208881 | 10413821.493 | 462425.214 | 652112.056 | 22872.288 | 519.236 | 2.3986 | 2.8488 | 155.6586 | 64.8956 | 184.8737
Finnmark | 1616865.93 | 48370 | 52637.3666 | 25538 | 37097 | 4728174.02 | 219531.518 | 122918.121 | 6275.388 | 2.409 | 38426 | 112511 | 6064109.503 | 298625.471 | 386225.721 | 19352.456 | 1.609 | 3.0931 | 2.8423 | 223.1236 | 72.1359 | 205.0347
Hele landet | 117683860.158 | 2993806 | 1814178.2924 | 596216 | 896344 | 123352999.779 | 4089882.157 | 1964871.602 | 97446.44 | 168.125 | 1635299 | 4754963 | 262842333.554 | 10634860.061 | 12730534.326 | 460048.32 | 1576.572 | 1.8832 | 3.1072 | 128.8238 | 68.4061 | 212.5519