## Lavspenning
Langvarige og kortvarige avbrot, Lavspenningsdistribusjonsnett (< 1kV), varsla og ikkje-varsla avbrot.
Nettselskap | Total tal på SB knytt til LS | Levert energi LS [MWh] | Varsla avbrot | [6 empty] | Ikkje-varsla avbrot
|  |  | ILE [kWh] |  | Total tal på SB avbrot |  | Varigheit SB avbrot [min] |  |  | ILE [kWh] |  | Total tal på SB avbrot |  | Varigheit SB avbrot [min]
|  |  | tot | per SB | tot | per SB | tot | per SB | per SB avbrot | tot | per SB | tot | per SB | tot | per SB | per SB avbrot
AGDER ENERGI NETT AS | 193778 | 3965349.245 | 30148.963 | 0.15559 | 5289 | 0.027294 | 1147033.15 | 5.9193 | 216.8715 | 9876.95 | 0.05097 | 2383 | 0.012298 | 326079.567 | 1.6827 | 136.8357
ALTA KRAFTLAG SA | 12646 | 414376.07 | 12.719 | 0.0010058 | 6 | 0.00047446 | 432 | 0.034161 | 72 | 6.271 | 0.00049589 | 1 | 7.9076e-05 | 60 | 0.0047446 | 60
ANDØY ENERGI AS | 3564 | 99300 | 6.097 | 0.0017107 | 2 | 0.00056117 | 300 | 0.084175 | 150 | 147.169 | 0.041293 | 25 | 0.0070146 | 5029.983 | 1.4113 | 201.1993
AS EIDEFOSS | 14190 | 332703 | 731.809 | 0.051572 | 196 | 0.013813 | 22097.95 | 1.5573 | 112.7446 | 2187.51 | 0.15416 | 135 | 0.0095137 | 78430.3 | 5.5272 | 580.9652
ASKØY NETT AS | 13772 | 281538 | 1480.575 | 0.10751 | 293 | 0.021275 | 54415 | 3.9511 | 185.7167 | 1136.623 | 0.082531 | 154 | 0.011182 | 25581 | 1.8575 | 166.1104
AURLAND ENERGIVERK AS | 1303 | 44314 | 139.339 | 0.10694 | 40 | 0.030698 | 1112 | 0.85342 | 27.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AUSTEVOLL KRAFTLAG BA | 4145 | 101464.0377 | 247.662 | 0.05975 | 78 | 0.018818 | 5906 | 1.4248 | 75.7179 | 4.416 | 0.0010654 | 19 | 0.0045838 | 156 | 0.037636 | 8.2105
BALLANGEN ENERGI AS | 3058 | 47067 | 395.778 | 0.12942 | 111 | 0.036298 | 21561 | 7.0507 | 194.2432 | 103.885 | 0.033972 | 36 | 0.011772 | 5192 | 1.6978 | 144.2222
BINDAL KRAFTLAG SA | 1224 | 22613 | 31.911 | 0.026071 | 27 | 0.022059 | 1880 | 1.5359 | 69.6296 | 45.388 | 0.037082 | 26 | 0.021242 | 2035 | 1.6626 | 78.2692
BKK NETT AS | 192027 | 5115253.8561 | 5809.809 | 0.030255 | 2301 | 0.011983 | 148770 | 0.77473 | 64.6545 | 27954.443 | 0.14558 | 2615 | 0.013618 | 1298850.45 | 6.7639 | 496.6923
DALANE ENERGI IKS | 14590 | 327825 | 675.218 | 0.04628 | 244 | 0.016724 | 21993 | 1.5074 | 90.1352 | 107.929 | 0.0073975 | 244 | 0.016724 | 7899 | 0.5414 | 32.373
DRANGEDAL EVERK KF | 3536 | 54282.1639 | 1.995 | 0.0005642 | 3 | 0.00084842 | 86 | 0.024321 | 28.6667 | 553.096 | 0.15642 | 10 | 0.0028281 | 40332 | 11.4061 | 4033.2
EIDSIVA NETT AS | 159355 | 3929739 | 20596.601 | 0.12925 | 5543 | 0.034784 | 663031.8 | 4.1607 | 119.6161 | 13350.867 | 0.083781 | 4140 | 0.02598 | 436132.784 | 2.7369 | 105.3461
ETNE ELEKTRISITETSLAG SA | 1778 | 39115.6021 | 244.521 | 0.13753 | 35 | 0.019685 | 6885 | 3.8723 | 196.7143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EVENES KRAFTFORSYNING AS | 1365 | 27810.3243 | 185.593 | 0.13597 | 68 | 0.049817 | 5975 | 4.3773 | 87.8676 | 74.091 | 0.054279 | 4 | 0.0029304 | 1205 | 0.88278 | 301.25
FINNÅS KRAFTLAG | 8197 | 167029 | 1335.147 | 0.16288 | 586 | 0.07149 | 44562 | 5.4364 | 76.0444 | 286.806 | 0.034989 | 61 | 0.0074417 | 7579 | 0.92461 | 124.2459
FITJAR KRAFTLAG SA | 2100 | 47849.817 | 207.617 | 0.098865 | 78 | 0.037143 | 10995 | 5.2357 | 140.9615 | 66.499 | 0.031666 | 21 | 0.01 | 2785 | 1.3262 | 132.619
FJELBERG KRAFTLAG SA | 1934 | 35884.2844 | 90.53 | 0.04681 | 35 | 0.018097 | 2939 | 1.5196 | 83.9714 | 5.401 | 0.0027927 | 14 | 0.0072389 | 620 | 0.32058 | 44.2857
FLESBERG ELEKTRISITETSVERK AS | 3717 | 46708.8769 | 121.331 | 0.032642 | 107 | 0.028787 | 10824.4 | 2.9121 | 101.1626 | 152.611 | 0.041058 | 113 | 0.030401 | 9208 | 2.4773 | 81.4867
FOLLO NETT AS | 37724 | 903226 | 13937.064 | 0.36945 | 1594 | 0.042254 | 396018.25 | 10.4978 | 248.4431 | 1661.173 | 0.044035 | 346 | 0.0091719 | 55997.267 | 1.4844 | 161.8418
FORSAND ELVERK KF | 1116 | 27979.3738 | 110.282 | 0.098819 | 68 | 0.060932 | 4567 | 4.0923 | 67.1618 | 119.029 | 0.10666 | 17 | 0.015233 | 2970 | 2.6613 | 174.7059
FOSEN NETT AS | 11621 | 323986.11 | 129.347 | 0.01113 | 53 | 0.0045607 | 6599.883 | 0.56793 | 124.5261 | 276.068 | 0.023756 | 41 | 0.0035281 | 6899.667 | 0.59372 | 168.2846
FREDRIKSTAD NETT AS | 41846 | 976865 | 7423.876 | 0.17741 | 1219 | 0.029131 | 243987 | 5.8306 | 200.1534 | 1405.28 | 0.033582 | 402 | 0.0096067 | 42771.4 | 1.0221 | 106.3965
FUSA KRAFTLAG | 3109 | 70854.8288 | 86.612 | 0.027858 | 40 | 0.012866 | 2690 | 0.86523 | 67.25 | 113.647 | 0.036554 | 22 | 0.0070762 | 2270 | 0.73014 | 103.1818
GAULDAL NETT AS | 5650 | 134204.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.998 | 0.016637 | 54 | 0.0095575 | 1620 | 0.28673 | 30
GLITRE ENERGI NETT AS | 88188 | 2378348 | 9010.322 | 0.10217 | 1496 | 0.016964 | 255518.984 | 2.8974 | 170.8015 | 2403.091 | 0.02725 | 750 | 0.0085046 | 63051.833 | 0.71497 | 84.0691
GUDBRANDSDAL ENERGI AS | 19325 | 447447.759 | 1114.33 | 0.057663 | 255 | 0.013195 | 25027.75 | 1.2951 | 98.148 | 1133.367 | 0.058648 | 396 | 0.020492 | 35694.6 | 1.8471 | 90.1379
HAFSLUND NETT AS | 697588 | 17526111.904 | 104699.63 | 0.15009 | 14571 | 0.020888 | 2943509.201 | 4.2196 | 202.0115 | 142106.945 | 0.20371 | 24076 | 0.034513 | 3658477.083 | 5.2445 | 151.9554
HALLINGDAL KRAFTNETT AS | 23553 | 565441 | 274.696 | 0.011663 | 98 | 0.0041608 | 7454.467 | 0.3165 | 76.066 | 3699.684 | 0.15708 | 183 | 0.0077697 | 63385.017 | 2.6912 | 346.3662
HAMMERFEST ENERGI NETT AS | 7812 | 247368 | 348.915 | 0.044664 | 51 | 0.0065284 | 3233.75 | 0.41395 | 63.4069 | 1093.757 | 0.14001 | 109 | 0.013953 | 24848 | 3.1807 | 227.9633
HARDANGER ENERGI AS | 6587 | 134793.1208 | 562.201 | 0.08535 | 157 | 0.023835 | 4123 | 0.62593 | 26.2611 | 10.241 | 0.0015547 | 4 | 0.00060726 | 380 | 0.057689 | 95
HAUGALAND KRAFT NETT AS | 73297 | 1493690 | 13288.02 | 0.18129 | 2403 | 0.032784 | 309338 | 4.2203 | 128.7299 | 7371.693 | 0.10057 | 2255 | 0.030765 | 278398.967 | 3.7982 | 123.4585
HELGELAND KRAFT AS | 45146 | 1128242 | 2394.852 | 0.053047 | 621 | 0.013755 | 53486.783 | 1.1848 | 86.1301 | 3060.298 | 0.067787 | 865 | 0.01916 | 69591 | 1.5415 | 80.452
HEMNE KRAFTLAG SA | 4534 | 94577.49 | 92.58 | 0.020419 | 13 | 0.0028672 | 1435 | 0.3165 | 110.3846 | 4106.31 | 0.90567 | 51 | 0.011248 | 202560 | 44.6758 | 3971.7647
HEMSEDAL ENERGI KF | 3873 | 100646.2047 | 225.577 | 0.058243 | 26 | 0.0067131 | 6456 | 1.6669 | 248.3077 | 84.903 | 0.021922 | 8 | 0.0020656 | 2891 | 0.74645 | 361.375
Herøya Nett AS | 292 | 907585.339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HJARTDAL ELVERK AS | 2458 | 30179.6811 | 286.595 | 0.1166 | 105 | 0.042718 | 11318 | 4.6046 | 107.7905 | 324.478 | 0.13201 | 55 | 0.022376 | 9385 | 3.8181 | 170.6364
HURUM ENERGIVERK AS | 6803 | 164038.292 | 239.832 | 0.035254 | 85 | 0.012494 | 5817 | 0.85506 | 68.4353 | 157.06 | 0.023087 | 38 | 0.0055858 | 3893.6 | 0.57234 | 102.4632
Hydro Aluminium AS | 179 | 1496321.419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HØLAND OG SETSKOG ELVERK | 5964 | 132341.2872 | 471.328 | 0.079029 | 112 | 0.018779 | 11325 | 1.8989 | 101.1161 | 71.561 | 0.011999 | 61 | 0.010228 | 1580 | 0.26492 | 25.9016
HÅLOGALAND KRAFT AS | 23947 | 602338 | 798.526 | 0.033346 | 59 | 0.0024638 | 11625 | 0.48545 | 197.0339 | 549.603 | 0.022951 | 94 | 0.0039253 | 23466 | 0.97991 | 249.6383
ISE NETT AS | 7849 | 197236.6097 | 852.164 | 0.10857 | 106 | 0.013505 | 17977 | 2.2904 | 169.5943 | 350.368 | 0.044639 | 76 | 0.0096828 | 7176 | 0.91426 | 94.4211
ISTAD NETT AS | 26534 | 697348 | 171.097 | 0.0064482 | 98 | 0.0036934 | 6780 | 0.25552 | 69.1837 | 1371.096 | 0.051673 | 203 | 0.0076506 | 34700 | 1.3078 | 170.936
JÆREN EVERK KF | 8748 | 320016.1409 | 1214.551 | 0.13884 | 103 | 0.011774 | 5415 | 0.619 | 52.5728 | 9.063 | 0.001036 | 4 | 0.00045725 | 120 | 0.013717 | 30
KLEPP ENERGI AS | 8351 | 334247.6559 | 637.472 | 0.076335 | 372 | 0.044546 | 15580 | 1.8656 | 41.8817 | 58.748 | 0.0070348 | 45 | 0.0053886 | 2204.467 | 0.26398 | 48.9882
KRAGERØ ENERGI AS | 8565 | 114151.1743 | 200.874 | 0.023453 | 65 | 0.007589 | 11935 | 1.3935 | 183.6154 | 73.783 | 0.0086145 | 23 | 0.0026853 | 2275 | 0.26562 | 98.913
KRØDSHERAD EVERK KF | 2742 | 52048.4138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.909 | 0.0017903 | 3 | 0.0010941 | 181 | 0.06601 | 60.3333
KVAM KRAFTVERK AS | 7131 | 152970.7154 | 257.364 | 0.036091 | 104 | 0.014584 | 8405 | 1.1787 | 80.8173 | 775.12 | 0.1087 | 31 | 0.0043472 | 58320 | 8.1784 | 1881.2903
KVIKNE-RENNEBU KRAFTLAG SA | 3927 | 59163 | 130.762 | 0.033298 | 46 | 0.011714 | 2085 | 0.53094 | 45.3261 | 95.931 | 0.024429 | 83 | 0.021136 | 5276 | 1.3435 | 63.5663
KVINNHERAD ENERGI AS | 7065 | 144529.2817 | 44.18 | 0.0062534 | 27 | 0.0038217 | 6075 | 0.85987 | 225 | 44.656 | 0.0063207 | 12 | 0.0016985 | 1644 | 0.2327 | 137
LOFOTKRAFT AS | 16582 | 422668 | 6816.261 | 0.41106 | 1410 | 0.085032 | 165046.166 | 9.9533 | 117.054 | 2528.874 | 0.15251 | 861 | 0.051924 | 94335.5 | 5.689 | 109.565
LUOSTEJOK KRAFTLAG AL | 3836 | 114870 | 687.539 | 0.17923 | 191 | 0.049791 | 14961 | 3.9002 | 78.3298 | 636.134 | 0.16583 | 74 | 0.019291 | 10181 | 2.6541 | 137.5811
LUSTER ENERGIVERK AS | 3771 | 78992 | 57.365 | 0.015212 | 4 | 0.0010607 | 360 | 0.095465 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LYSE ELNETT AS | 141735 | 3731471.168 | 21468.957 | 0.15147 | 2679 | 0.018901 | 545313.45 | 3.8474 | 203.5511 | 6241.721 | 0.044038 | 1013 | 0.0071471 | 172617.15 | 1.2179 | 170.4019
LÆRDAL ENERGI AS | 1639 | 43650 | 845.843 | 0.51607 | 124 | 0.075656 | 18820 | 11.4826 | 151.7742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LØVENSKIOLD FOSSUM KRAFT | 79 | 39996.183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MELØY ENERGI AS | 4791 | 131681.0652 | 125.496 | 0.026194 | 134 | 0.027969 | 5833 | 1.2175 | 43.5299 | 59.545 | 0.012429 | 64 | 0.013358 | 2799.1 | 0.58424 | 43.7359
MIDT NETT BUSKERUD AS | 13370 | 244907.0045 | 2758.068 | 0.20629 | 162 | 0.012117 | 7610 | 0.56918 | 46.9753 | 387.695 | 0.028997 | 94 | 0.0070307 | 16665 | 1.2464 | 177.2872
MIDT-TELEMARK ENERGI AS | 10651 | 240747.1966 | 101.135 | 0.0094954 | 45 | 0.004225 | 3698 | 0.3472 | 82.1778 | 683.484 | 0.064171 | 52 | 0.0048822 | 17616 | 1.6539 | 338.7692
Mo Industripark AS | 39 | 9744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MODALEN KRAFTLAG BA | 369 | 7424.2336 | 324.908 | 0.88051 | 58 | 0.15718 | 2753 | 7.4607 | 47.4655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mørenett AS | 64558 | 1708131 | 8503.402 | 0.13172 | 2530 | 0.03919 | 291556.583 | 4.5162 | 115.2398 | 2788.955 | 0.043201 | 653 | 0.010115 | 91070 | 1.4107 | 139.464
NESSET KRAFT AS | 2323 | 42448.84 | 13.49 | 0.0058071 | 23 | 0.009901 | 533 | 0.22944 | 23.1739 | 90.82 | 0.039096 | 23 | 0.009901 | 2765 | 1.1903 | 120.2174
NORDKRAFT NETT AS | 12321 | 337586 | 2150.625 | 0.17455 | 471 | 0.038227 | 57234.067 | 4.6452 | 121.5161 | 1963.629 | 0.15937 | 295 | 0.023943 | 58603.567 | 4.7564 | 198.6562
NORDKYN KRAFTLAG SA | 1857 | 73203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.789 | 0.022504 | 9 | 0.0048465 | 1088 | 0.58589 | 120.8889
NORDLANDSNETT AS | 39195 | 983470 | 3587.68 | 0.091534 | 942 | 0.024034 | 116854 | 2.9813 | 124.0488 | 5733.059 | 0.14627 | 1236 | 0.031535 | 149427 | 3.8124 | 120.8956
NORDMØRE ENERGIVERK AS | 25761 | 612129.9328 | 1311.526 | 0.050911 | 376 | 0.014596 | 48057 | 1.8655 | 127.8112 | 546.83 | 0.021227 | 467 | 0.018128 | 24921 | 0.96739 | 53.364
NORD-SALTEN KRAFT AS | 6626 | 122849 | 563.239 | 0.085004 | 192 | 0.028977 | 18068 | 2.7268 | 94.1042 | 587.029 | 0.088595 | 147 | 0.022185 | 42336.167 | 6.3894 | 288.0011
NORDVEST NETT AS | 14210 | 347899 | 0.075 | 5.278e-06 | 1 | 7.0373e-05 | 40 | 0.0028149 | 40 | 213.579 | 0.01503 | 77 | 0.0054187 | 8409.417 | 0.5918 | 109.2132
NORD-ØSTERDAL KRAFTLAG SA | 10655 | 283160 | 861.742 | 0.080877 | 194 | 0.018207 | 22178 | 2.0815 | 114.3196 | 271.33 | 0.025465 | 118 | 0.011075 | 10595 | 0.99437 | 89.7881
NORE ENERGI KB | 2024 | 30774.2039 | 791.214 | 0.39092 | 178 | 0.087945 | 27260 | 13.4684 | 153.1461 | 12.917 | 0.0063819 | 22 | 0.01087 | 2183.683 | 1.0789 | 99.2583
NOTODDEN ENERGI AS | 7132 | 195742.7289 | 802.405 | 0.11251 | 341 | 0.047813 | 29259 | 4.1025 | 85.8035 | 950.226 | 0.13323 | 235 | 0.03295 | 19977 | 2.801 | 85.0085
NTE NETT AS | 85745 | 2079870 | 3366.401 | 0.039261 | 931 | 0.010858 | 74957.717 | 0.87419 | 80.5131 | 2749.946 | 0.032071 | 670 | 0.0078139 | 94191 | 1.0985 | 140.5836
ODDA ENERGI AS | 5997 | 119416.122 | 77.512 | 0.012925 | 35 | 0.0058363 | 5900 | 0.98383 | 168.5714 | 95.149 | 0.015866 | 24 | 0.004002 | 2704 | 0.45089 | 112.6667
OPPDAL EVERK AS | 7121 | 141569.23 | 129.554 | 0.018193 | 173 | 0.024294 | 7075.25 | 0.99358 | 40.8974 | 9.853 | 0.0013837 | 2 | 0.00028086 | 127 | 0.017835 | 63.5
ORKDAL ENERGI AS | 7122 | 185217.33 | 81.793 | 0.011485 | 19 | 0.0026678 | 1651 | 0.23182 | 86.8947 | 203.8 | 0.028616 | 45 | 0.0063184 | 5636 | 0.79135 | 125.2444
RAKKESTAD ENERGI AS | 4283 | 107531.2263 | 127.486 | 0.029766 | 24 | 0.0056035 | 3374 | 0.78777 | 140.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RAULAND KRAFTFORSYNINGSLAG | 4152 | 64925.1971 | 84.397 | 0.020327 | 43 | 0.010356 | 2561 | 0.61681 | 59.5581 | 73.122 | 0.017611 | 139 | 0.033478 | 3786 | 0.91185 | 27.2374
RAUMA ENERGI AS | 4987 | 103715 | 45.338 | 0.0090912 | 35 | 0.0070182 | 2450 | 0.49128 | 70 | 15.106 | 0.0030291 | 12 | 0.0024063 | 405 | 0.081211 | 33.75
REPVÅG KRAFTLAG SA | 4429 | 122062 | 1227.152 | 0.27707 | 278 | 0.062768 | 30227 | 6.8248 | 108.7302 | 839.897 | 0.18964 | 134 | 0.030255 | 22792 | 5.1461 | 170.0896
RINGERIKS-KRAFT NETT AS | 19653 | 444261.6045 | 52.462 | 0.0026694 | 28 | 0.0014247 | 2500 | 0.12721 | 89.2857 | 642.267 | 0.03268 | 386 | 0.019641 | 32171 | 1.637 | 83.3446
ROLLAG ELEKTRISITETSVERK SA | 2119 | 44098.8594 | 216.196 | 0.10203 | 82 | 0.038697 | 7680 | 3.6244 | 93.6585 | 69.998 | 0.033034 | 26 | 0.01227 | 3540 | 1.6706 | 136.1538
RØROS ELEKTRISITETSVERK AS | 6261 | 131176.83 | 202.556 | 0.032352 | 66 | 0.010541 | 7125.783 | 1.1381 | 107.9664 | 694.392 | 0.11091 | 93 | 0.014854 | 13182.55 | 2.1055 | 141.7478
SANDØY ENERGI AS | 1048 | 25128.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.383 | 0.0309 | 6 | 0.0057252 | 2073 | 1.9781 | 345.5
SELBU ENERGIVERK AS | 2943 | 65151.67 | 13.375 | 0.0045447 | 21 | 0.0071356 | 709.033 | 0.24092 | 33.7635 | 56.416 | 0.01917 | 26 | 0.0088345 | 1567.067 | 0.53247 | 60.2718
SFE NETT AS | 24211 | 662253 | 4088.328 | 0.16886 | 1533 | 0.063318 | 101746 | 4.2025 | 66.3705 | 1687.19 | 0.069687 | 261 | 0.01078 | 60984 | 2.5189 | 233.6552
SKAGERAK NETT AS | 190759 | 6100865.479 | 28269.758 | 0.1482 | 6859 | 0.035956 | 1108328.834 | 5.8101 | 161.5875 | 35008.403 | 0.18352 | 6092 | 0.031936 | 1180223.9 | 6.187 | 193.7334
SKJÅK ENERGI KF | 2026 | 45669.1823 | 6.922 | 0.0034166 | 8 | 0.0039487 | 490 | 0.24186 | 61.25 | 64.416 | 0.031795 | 9 | 0.0044423 | 6304 | 3.1115 | 700.4444
SKÅNEVIK ØLEN KRAFTLAG | 3311 | 94166.4794 | 159.187 | 0.048078 | 43 | 0.012987 | 4753 | 1.4355 | 110.5349 | 73.69 | 0.022256 | 7 | 0.0021142 | 5941 | 1.7943 | 848.7143
SOGNEKRAFT AS | 8971 | 234456 | 1368.056 | 0.1525 | 223 | 0.024858 | 32222 | 3.5918 | 144.4933 | 487.835 | 0.054379 | 134 | 0.014937 | 15126 | 1.6861 | 112.8806
STANGE ENERGI NETT AS | 11159 | 267793 | 1546.112 | 0.13855 | 600 | 0.053768 | 56571.167 | 5.0696 | 94.2853 | 861.238 | 0.077179 | 394 | 0.035308 | 34041.267 | 3.0506 | 86.3992
STATNETT SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
STRANDA ENERGI AS | 3235 | 131032.8657 | 5.011 | 0.001549 | 7 | 0.0021638 | 140 | 0.043277 | 20 | 28.611 | 0.0088442 | 14 | 0.0043277 | 1195 | 0.3694 | 85.3571
STRYN ENERGI AS | 4609 | 123073.1655 | 29.54 | 0.0064092 | 16 | 0.0034715 | 245 | 0.053157 | 15.3125 | 11.531 | 0.0025018 | 14 | 0.0030375 | 357 | 0.077457 | 25.5
SULDAL ELVERK KF | 3971 | 101578.9657 | 485.888 | 0.12236 | 136 | 0.034248 | 18838 | 4.7439 | 138.5147 | 439.29 | 0.11062 | 36 | 0.0090657 | 19672.667 | 4.9541 | 546.463
SUNNDAL ENERGI KF | 4839 | 98222.37 | 392.821 | 0.081178 | 101 | 0.020872 | 12013.15 | 2.4826 | 118.9421 | 10.519 | 0.0021738 | 3 | 0.00061996 | 417 | 0.086175 | 139
SUNNFJORD ENERGI AS | 15837 | 390533 | 917.66 | 0.057944 | 294 | 0.018564 | 41096.683 | 2.595 | 139.7846 | 424.323 | 0.026793 | 139 | 0.0087769 | 19402.233 | 1.2251 | 139.5844
SVORKA ENERGI AS | 6608 | 157693.6509 | 189.924 | 0.028742 | 60 | 0.0090799 | 8636 | 1.3069 | 143.9333 | 277.579 | 0.042007 | 31 | 0.0046913 | 11306.117 | 1.711 | 364.7135
SYKKYLVEN ENERGI AS | 4568 | 120671.9 | 629.407 | 0.13779 | 167 | 0.036559 | 20175 | 4.4166 | 120.8084 | 355.255 | 0.07777 | 66 | 0.014448 | 9083 | 1.9884 | 137.6212
SØR AURDAL ENERGI AS | 2911 | 57681.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172.852 | 0.059379 | 30 | 0.010306 | 4264.983 | 1.4651 | 142.1661
TINN ENERGI AS | 7342 | 206676.7163 | 381.759 | 0.051997 | 69 | 0.009398 | 14806.183 | 2.0166 | 214.5824 | 339.39 | 0.046226 | 93 | 0.012667 | 15339.9 | 2.0893 | 164.9452
TROLLFJORD KRAFT AS | 5413 | 173700 | 1579.32 | 0.29176 | 155 | 0.028635 | 19209 | 3.5487 | 123.929 | 386.935 | 0.071483 | 48 | 0.0088675 | 10307.483 | 1.9042 | 214.7392
TROMS KRAFT NETT AS | 72784 | 2077283 | 8434.307 | 0.11588 | 2020 | 0.027753 | 177669.233 | 2.441 | 87.9551 | 7033.084 | 0.09663 | 986 | 0.013547 | 187536.667 | 2.5766 | 190.1995
TRØGSTAD ELVERK AS | 3191 | 65857.286 | 129.442 | 0.040565 | 86 | 0.026951 | 5235.25 | 1.6406 | 60.875 | 105.882 | 0.033181 | 27 | 0.0084613 | 1624 | 0.50893 | 60.1481
TRØNDERENERGI NETT AS | 137621 | 3044836 | 16.686 | 0.00012125 | 72 | 0.00052318 | 1193.734 | 0.0086741 | 16.5796 | 78.273 | 0.00056876 | 27 | 0.00019619 | 2355.267 | 0.017114 | 87.2321
TYSNES KRAFTLAG SA | 3190 | 44916.6456 | 205.795 | 0.064513 | 181 | 0.05674 | 8418 | 2.6389 | 46.5083 | 848.977 | 0.26614 | 140 | 0.043887 | 47396.433 | 14.8578 | 338.546
UVDAL KRAFTFORSYNING SA | 2027 | 27247.8233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALDRES ENERGIVERK AS | 14255 | 271677 | 185.754 | 0.013031 | 82 | 0.0057524 | 7108 | 0.49863 | 86.6829 | 1683.264 | 0.11808 | 470 | 0.032971 | 109619 | 7.6899 | 233.2319
VANG ENERGIVERK KF | 2358 | 42257.3 | 31.477 | 0.013349 | 12 | 0.0050891 | 495.2 | 0.21001 | 41.2667 | 85.779 | 0.036378 | 23 | 0.009754 | 2566.317 | 1.0883 | 111.579
VARANGER KRAFTNETT AS | 16768 | 578504 | 141.673 | 0.008449 | 32 | 0.0019084 | 4505 | 0.26867 | 140.7812 | 1890.452 | 0.11274 | 240 | 0.014313 | 36314 | 2.1657 | 151.3083
VESTERÅLSKRAFT NETT AS | 11586 | 304884 | 708.919 | 0.061188 | 252 | 0.02175 | 17029 | 1.4698 | 67.5754 | 588.17 | 0.050766 | 153 | 0.013206 | 16673.567 | 1.4391 | 108.9776
VEST-TELEMARK KRAFTLAG AS | 13886 | 269706.0091 | 104.63 | 0.0075349 | 47 | 0.0033847 | 3815 | 0.27474 | 81.1702 | 44.198 | 0.0031829 | 9 | 0.00064813 | 1075 | 0.077416 | 119.4444
VOKKS NETT AS | 13287 | 274690.743 | 344.299 | 0.025912 | 74 | 0.0055694 | 12308.633 | 0.92637 | 166.3329 | 6560.329 | 0.49374 | 621 | 0.046737 | 407811.616 | 30.6925 | 656.7015
VOSS ENERGI AS | 10456 | 240455.6639 | 186.322 | 0.01782 | 15 | 0.0014346 | 2234 | 0.21366 | 148.9333 | 360.645 | 0.034492 | 74 | 0.0070773 | 12079.3 | 1.1553 | 163.2338
YMBER AS | 9071 | 222383 | 1746.949 | 0.19259 | 550 | 0.060633 | 54931 | 6.0557 | 99.8745 | 800.559 | 0.088255 | 200 | 0.022048 | 21981 | 2.4232 | 109.905
ØVRE EIKER NETT AS | 9531 | 213128.3589 | 1160.162 | 0.12173 | 120 | 0.01259 | 28596 | 3.0003 | 238.3 | 69.253 | 0.0072661 | 16 | 0.0016787 | 2091 | 0.21939 | 130.6875
ÅRDAL ENERGI KF | 3568 | 79585 | 342.53 | 0.096001 | 188 | 0.052691 | 16526 | 4.6317 | 87.9043 | 13.204 | 0.0037007 | 14 | 0.0039238 | 380 | 0.1065 | 27.1429
Hele landet | 2990536 | 77219665.7809 | 332650.094 | 0.11123 | 64781 | 0.021662 | 9849559.484 | 3.2936 | 152.044 | 318696.886 | 0.10657 | 57682 | 0.019288 | 10060434.903 | 3.3641 | 174.412