## Lavspenning
Langvarige og kortvarige avbrot, Lavspenningsdistribusjonsnett (< 1kV), varsla og ikkje-varsla avbrot.
Nettselskap | Total tal på SB knytt til LS | Levert energi LS [MWh] | Varsla avbrot | [6 empty] | Ikkje-varsla avbrot
|  |  | ILE [kWh] |  | Total tal på SB avbrot |  | Varigheit SB avbrot [min] |  |  | ILE [kWh] |  | Total tal på SB avbrot |  | Varigheit SB avbrot [min]
|  |  | tot | per SB | tot | per SB | tot | per SB | per SB avbrot | tot | per SB | tot | per SB | tot | per SB | per SB avbrot
AGDER ENERGI NETT AS | 197940 | 3951752.477 | 24462.611 | 0.12359 | 3938 | 0.019895 | 836182.183 | 4.2244 | 212.3368 | 21978.26 | 0.11103 | 3832 | 0.019359 | 603630.834 | 3.0496 | 157.5237
ALTA KRAFTLAG SA | 11469 | 379434 | 236.557 | 0.020626 | 88 | 0.0076729 | 6472 | 0.5643 | 73.5455 | 128.104 | 0.01117 | 50 | 0.0043596 | 3816 | 0.33272 | 76.32
ANDØY ENERGI AS | 3591 | 98240 | 76.057 | 0.02118 | 28 | 0.0077973 | 3060 | 0.85213 | 109.2857 | 133.613 | 0.037208 | 42 | 0.011696 | 4575 | 1.274 | 108.9286
AS EIDEFOSS | 14323 | 343613 | 461.116 | 0.032194 | 217 | 0.01515 | 16973.85 | 1.1851 | 78.2205 | 494.486 | 0.034524 | 114 | 0.0079592 | 14969.483 | 1.0451 | 131.3113
AURLAND ENERGIVERK AS | 1325 | 46146 | 568.395 | 0.42898 | 54 | 0.040755 | 10091 | 7.6158 | 186.8704 | 87.541 | 0.066069 | 13 | 0.0098113 | 1997 | 1.5072 | 153.6154
AUSTEVOLL KRAFTLAG BA | 4213 | 103385.0619 | 919.958 | 0.21836 | 134 | 0.031806 | 9589 | 2.2761 | 71.5597 | 198.896 | 0.04721 | 22 | 0.0052219 | 3214 | 0.76288 | 146.0909
BALLANGEN ENERGI AS | 3060 | 47209 | 657.814 | 0.21497 | 147 | 0.048039 | 23602 | 7.7131 | 160.5578 | 10.678 | 0.0034895 | 4 | 0.0013072 | 760 | 0.24837 | 190
BINDAL KRAFTLAG SA | 1219 | 24882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379.722 | 0.3115 | 43 | 0.035275 | 32525 | 26.6817 | 756.3953
BKK NETT AS | 203115 | 5049427.8333 | 6209.58 | 0.030572 | 2641 | 0.013002 | 186715 | 0.91926 | 70.6986 | 13277.916 | 0.065371 | 1491 | 0.0073407 | 343533.4 | 1.6913 | 230.4047
DALANE NETT AS | 14672 | 320674 | 921.964 | 0.062838 | 213 | 0.014517 | 35799 | 2.44 | 168.0704 | 161.433 | 0.011003 | 100 | 0.0068157 | 5774 | 0.39354 | 57.74
DRANGEDAL EVERK KF | 3601 | 55416.5552 | 33.368 | 0.0092663 | 29 | 0.0080533 | 2202 | 0.6115 | 75.931 | 31.803 | 0.0088317 | 10 | 0.002777 | 875 | 0.24299 | 87.5
EIDSIVA NETT AS | 162278 | 4124829 | 30761.161 | 0.18956 | 5844 | 0.036012 | 737885.967 | 4.547 | 126.2639 | 15832.742 | 0.097566 | 4363 | 0.026886 | 500840.533 | 3.0863 | 114.7927
ETNE ELEKTRISITETSLAG SA | 1904 | 42668.339 | 201.826 | 0.106 | 54 | 0.028361 | 7070 | 3.7132 | 130.9259 | 54.986 | 0.028879 | 8 | 0.0042017 | 960 | 0.5042 | 120
FINNÅS KRAFTLAG | 8356 | 167732 | 655.421 | 0.078437 | 221 | 0.026448 | 21491 | 2.5719 | 97.2443 | 364.405 | 0.04361 | 172 | 0.020584 | 13934 | 1.6675 | 81.0116
FITJAR KRAFTLAG SA | 2463 | 48676.3876 | 266.7 | 0.10828 | 104 | 0.042225 | 9290 | 3.7718 | 89.3269 | 44.753 | 0.01817 | 6 | 0.0024361 | 1604 | 0.65124 | 267.3333
FJELBERG KRAFTLAG SA | 2004 | 37067.124 | 132.425 | 0.06608 | 30 | 0.01497 | 4012 | 2.002 | 133.7333 | 44.638 | 0.022274 | 9 | 0.004491 | 1281 | 0.63922 | 142.3333
FLESBERG ELEKTRISITETSVERK AS | 3864 | 46912.8351 | 35.094 | 0.0090823 | 16 | 0.0041408 | 1155 | 0.29891 | 72.1875 | 82.841 | 0.021439 | 62 | 0.016046 | 3546 | 0.9177 | 57.1935
FORSAND ELVERK KF | 1125 | 28339.1098 | 203.646 | 0.18102 | 22 | 0.019556 | 3035 | 2.6978 | 137.9545 | 33.283 | 0.029585 | 7 | 0.0062222 | 1165 | 1.0356 | 166.4286
FOSEN NETT AS | 11708 | 328908.29 | 323.899 | 0.027665 | 41 | 0.0035019 | 1360.684 | 0.11622 | 33.1874 | 136.339 | 0.011645 | 25 | 0.0021353 | 3024.033 | 0.25829 | 120.9613
FUSA KRAFTLAG | 3518 | 58358.568 | 46.936 | 0.013342 | 38 | 0.010802 | 1600 | 0.4548 | 42.1053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GAULDAL NETT AS | 5698 | 135820.74 | 71.684 | 0.012581 | 17 | 0.0029835 | 5125 | 0.89944 | 301.4706 | 55.428 | 0.0097276 | 19 | 0.0033345 | 2167 | 0.38031 | 114.0526
GLITRE ENERGI NETT AS | 88888 | 2287240 | 10301.917 | 0.1159 | 1640 | 0.01845 | 254031.55 | 2.8579 | 154.8973 | 3688.588 | 0.041497 | 1155 | 0.012994 | 93404.299 | 1.0508 | 80.8695
GUDBRANDSDAL ENERGI AS | 19858 | 457872.819 | 1907.702 | 0.096067 | 345 | 0.017373 | 36932.633 | 1.8598 | 107.0511 | 1417.086 | 0.071361 | 523 | 0.026337 | 57550.917 | 2.8981 | 110.04
HAFSLUND NETT AS | 708797 | 17467059.567 | 162344.638 | 0.22904 | 23697 | 0.033433 | 5117483.45 | 7.22 | 215.9549 | 125456.886 | 0.177 | 21229 | 0.029951 | 3204212.814 | 4.5206 | 150.9356
HALLINGDAL KRAFTNETT AS | 24043 | 568871 | 622.607 | 0.025896 | 129 | 0.0053654 | 16955.083 | 0.7052 | 131.4348 | 746.336 | 0.031042 | 173 | 0.0071954 | 26070.383 | 1.0843 | 150.6959
HAMMERFEST ENERGI NETT AS | 7900 | 261498 | 1539.222 | 0.19484 | 294 | 0.037215 | 42016 | 5.3185 | 142.9116 | 115.681 | 0.014643 | 38 | 0.0048101 | 3962 | 0.50152 | 104.2632
HARDANGER ENERGI AS | 6689 | 303456.5886 | 161.58 | 0.024156 | 483 | 0.072208 | 3696 | 0.55255 | 7.6522 | 23.286 | 0.0034812 | 5 | 0.0007475 | 1484.983 | 0.222 | 296.9966
HAUGALAND KRAFT NETT AS | 74649 | 1741407 | 9084.338 | 0.12169 | 2131 | 0.028547 | 312940 | 4.1922 | 146.8512 | 6687.707 | 0.089589 | 2027 | 0.027154 | 199304.167 | 2.6699 | 98.3247
HELGELAND KRAFT AS | 45535 | 1127708 | 2558.658 | 0.056191 | 609 | 0.013374 | 62891.5 | 1.3812 | 103.2701 | 1598.983 | 0.035115 | 428 | 0.0093994 | 37713 | 0.82822 | 88.1145
HEMNE KRAFTLAG SA | 4569 | 95970.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.74 | 0.0027884 | 4 | 0.00087547 | 325 | 0.071132 | 81.25
HEMSEDAL ENERGI KF | 3966 | 102569.4711 | 192.609 | 0.048565 | 37 | 0.0093293 | 4524 | 1.1407 | 122.2703 | 70.2 | 0.0177 | 25 | 0.0063036 | 2153 | 0.54286 | 86.12
Herøya Nett AS | 298 | 815967.371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HJARTDAL ELVERK AS | 2500 | 33508.2468 | 174.19 | 0.069676 | 115 | 0.046 | 8723 | 3.4892 | 75.8522 | 355.115 | 0.14205 | 103 | 0.0412 | 26604 | 10.6416 | 258.2913
HURUM NETT AS | 7029 | 167498.3749 | 240.638 | 0.034235 | 143 | 0.020344 | 8228 | 1.1706 | 57.5385 | 189.083 | 0.0269 | 81 | 0.011524 | 10063 | 1.4316 | 124.2346
Hydro Aluminium AS | 177 | 1561865.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HØLAND OG SETSKOG ELVERK | 6170 | 133244.7724 | 80.406 | 0.013032 | 73 | 0.011831 | 2650 | 0.4295 | 36.3014 | 498.426 | 0.080782 | 37 | 0.0059968 | 14193 | 2.3003 | 383.5946
HÅLOGALAND KRAFT AS | 24060 | 616478 | 840.014 | 0.034913 | 251 | 0.010432 | 23940 | 0.99501 | 95.3785 | 898.104 | 0.037328 | 130 | 0.0054032 | 17515 | 0.72797 | 134.7308
ISE NETT AS | 7867 | 182801.9523 | 371.727 | 0.047251 | 182 | 0.023135 | 23490 | 2.9859 | 129.0659 | 1225.293 | 0.15575 | 120 | 0.015254 | 26488 | 3.367 | 220.7333
ISTAD NETT AS | 27192 | 697248 | 1198.212 | 0.044065 | 288 | 0.010591 | 37365 | 1.3741 | 129.7396 | 465.45 | 0.017117 | 71 | 0.0026111 | 13072 | 0.48073 | 184.1127
JÆREN EVERK KF | 8856 | 323150.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.387 | 0.0065929 | 3 | 0.00033875 | 360 | 0.04065 | 120
KLEPP ENERGI AS | 8604 | 361578.4239 | 924.337 | 0.10743 | 226 | 0.026267 | 19487 | 2.2649 | 86.2257 | 648.665 | 0.075391 | 135 | 0.01569 | 15537.333 | 1.8058 | 115.0914
KRAGERØ ENERGI AS | 9445 | 145518.2407 | 734.083 | 0.077722 | 77 | 0.0081525 | 15243 | 1.6139 | 197.961 | 9.265 | 0.00098094 | 13 | 0.0013764 | 310 | 0.032822 | 23.8462
KRØDSHERAD EVERK KF | 2775 | 51788.3826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.566 | 0.01642 | 11 | 0.003964 | 1531 | 0.55171 | 139.1818
KVAM KRAFTVERK AS | 7187 | 150025.0568 | 133.362 | 0.018556 | 58 | 0.0080701 | 4565 | 0.63517 | 78.7069 | 354.544 | 0.049331 | 60 | 0.0083484 | 12537 | 1.7444 | 208.95
KVIKNE-RENNEBU KRAFTLAG SA | 3918 | 62231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.67 | 0.014974 | 40 | 0.010209 | 1545 | 0.39433 | 38.625
KVINNHERAD ENERGI AS | 7128 | 146274.0986 | 257.22 | 0.036086 | 247 | 0.034652 | 7497 | 1.0518 | 30.3522 | 14.108 | 0.0019792 | 29 | 0.0040685 | 504 | 0.070707 | 17.3793
LOFOTKRAFT AS | 16537 | 420070 | 4442.897 | 0.26866 | 1292 | 0.078128 | 117446.467 | 7.102 | 90.9028 | 1825.119 | 0.11037 | 408 | 0.024672 | 50648 | 3.0627 | 124.1373
LUOSTEJOK KRAFTLAG AL | 3855 | 131540 | 727.445 | 0.1887 | 162 | 0.042023 | 12179.5 | 3.1594 | 75.1821 | 227.495 | 0.059013 | 71 | 0.018418 | 7004 | 1.8169 | 98.6479
LUSTER ENERGIVERK AS | 3762 | 78557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.597 | 0.00069032 | 1 | 0.00026582 | 163 | 0.043328 | 163
LYSE ELNETT AS | 143106 | 3611961.303 | 16962.655 | 0.11853 | 2164 | 0.015122 | 439016.033 | 3.0678 | 202.8725 | 4092.288 | 0.028596 | 407 | 0.002844 | 93136.8 | 0.65082 | 228.8373
LÆRDAL ENERGI AS | 1632 | 43600 | 1059.39 | 0.64914 | 203 | 0.12439 | 36761 | 22.5251 | 181.0887 | 152.008 | 0.093142 | 6 | 0.0036765 | 9883 | 6.0558 | 1647.1667
MELØY ENERGI AS | 4819 | 132403.9509 | 574.99 | 0.11932 | 109 | 0.022619 | 14365.25 | 2.981 | 131.7913 | 250.62 | 0.052007 | 140 | 0.029052 | 5551.8 | 1.1521 | 39.6557
MIDTKRAFT NETT AS | 13601 | 254241.7355 | 510.61 | 0.037542 | 138 | 0.010146 | 9490 | 0.69774 | 68.7681 | 417.139 | 0.03067 | 104 | 0.0076465 | 12268.983 | 0.90206 | 117.971
MIDT-TELEMARK ENERGI AS | 10658 | 234006.0658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261.518 | 0.024537 | 64 | 0.0060049 | 8043.3 | 0.75467 | 125.6766
Mo Industripark AS | 52 | 12367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MODALEN KRAFTLAG BA | 375 | 7279.7865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mørenett AS | 64998 | 1706714.39 | 8912.966 | 0.13713 | 2346 | 0.036093 | 284161.25 | 4.3718 | 121.1259 | 2286.002 | 0.03517 | 592 | 0.009108 | 66052.167 | 1.0162 | 111.5746
NESSET KRAFT AS | 2337 | 44480.88 | 7.639 | 0.0032687 | 10 | 0.004279 | 65.166 | 0.027884 | 6.5166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NORDKRAFT NETT AS | 12419 | 338901 | 2454.555 | 0.19765 | 694 | 0.055882 | 69098.933 | 5.564 | 99.5662 | 1781.077 | 0.14342 | 337 | 0.027136 | 45984.984 | 3.7028 | 136.454
NORDKYN KRAFTLAG SA | 1877 | 76712 | 6.031 | 0.0032131 | 1 | 0.00053277 | 105 | 0.05594 | 105 | 299.257 | 0.15943 | 19 | 0.010123 | 1853 | 0.98721 | 97.5263
NORDLANDSNETT AS | 39737 | 979963 | 3421.101 | 0.086094 | 758 | 0.019075 | 150280 | 3.7819 | 198.2586 | 6308.673 | 0.15876 | 914 | 0.023001 | 176378 | 4.4386 | 192.9737
NORDMØRE ENERGIVERK AS | 25763 | 565064.9781 | 1957.442 | 0.075979 | 380 | 0.01475 | 68269 | 2.6499 | 179.6553 | 416.321 | 0.01616 | 143 | 0.0055506 | 15956 | 0.61934 | 111.5804
NORD-SALTEN KRAFT AS | 6670 | 137370 | 508.876 | 0.076293 | 150 | 0.022489 | 18959 | 2.8424 | 126.3933 | 69.033 | 0.01035 | 64 | 0.0095952 | 2854 | 0.42789 | 44.5938
NORDVEST NETT AS | 14384 | 351448 | 87.57 | 0.006088 | 59 | 0.0041018 | 2593.95 | 0.18034 | 43.9653 | 520.32 | 0.036174 | 108 | 0.0075083 | 15442.217 | 1.0736 | 142.9835
NORD-ØSTERDAL KRAFTLAG SA | 10711 | 282429 | 643.064 | 0.060038 | 81 | 0.0075623 | 9018 | 0.84194 | 111.3333 | 472.911 | 0.044152 | 196 | 0.018299 | 16352 | 1.5267 | 83.4286
NORE ENERGI KB | 2024 | 30789.8607 | 27.91 | 0.01379 | 8 | 0.0039526 | 1920 | 0.94862 | 240 | 11.587 | 0.0057248 | 13 | 0.0064229 | 7675 | 3.792 | 590.3846
NORGESNETT AS | 95006 | 2314549 | 17508.777 | 0.18429 | 2120 | 0.022314 | 482803.5 | 5.0818 | 227.7375 | 3816.622 | 0.040172 | 867 | 0.0091257 | 107898 | 1.1357 | 124.4498
NOTODDEN ENERGI AS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NTE NETT AS | 86526 | 2038516 | 4855.19 | 0.056112 | 1717 | 0.019844 | 100216.45 | 1.1582 | 58.3672 | 3323.821 | 0.038414 | 1091 | 0.012609 | 98325.833 | 1.1364 | 90.1245
ODDA ENERGI AS | 5676 | 109271.8267 | 46.946 | 0.008271 | 14 | 0.0024665 | 1320 | 0.23256 | 94.2857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OPPDAL EVERK AS | 7239 | 144815.93 | 370.251 | 0.051147 | 213 | 0.029424 | 9375.983 | 1.2952 | 44.0187 | 115.817 | 0.015999 | 68 | 0.0093936 | 4473 | 0.6179 | 65.7794
ORKDAL ENERGINETT AS | 7230 | 186728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RAKKESTAD ENERGI AS | 4307 | 112430.4022 | 704.169 | 0.16349 | 55 | 0.01277 | 7340 | 1.7042 | 133.4545 | 86.808 | 0.020155 | 23 | 0.0053401 | 2134 | 0.49547 | 92.7826
RAULAND KRAFTFORSYNINGSLAG | 4250 | 65557.7272 | 108.327 | 0.025489 | 78 | 0.018353 | 4278 | 1.0066 | 54.8462 | 58.145 | 0.013681 | 28 | 0.0065882 | 3486 | 0.82024 | 124.5
RAUMA ENERGI AS | 4986 | 102723 | 32.99 | 0.0066165 | 22 | 0.0044124 | 1782 | 0.3574 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
REPVÅG KRAFTLAG SA | 4482 | 129523 | 1227.247 | 0.27382 | 248 | 0.055332 | 38351.25 | 8.5567 | 154.6421 | 610.942 | 0.13631 | 98 | 0.021865 | 27327 | 6.0971 | 278.8469
RINGERIKS-KRAFT NETT AS | 21654 | 559923.5945 | 267.138 | 0.012337 | 68 | 0.0031403 | 14016 | 0.64727 | 206.1176 | 836.36 | 0.038624 | 255 | 0.011776 | 21459 | 0.99099 | 84.1529
ROLLAG ELEKTRISITETSVERK SA | 2231 | 42162.8838 | 371.275 | 0.16642 | 85 | 0.0381 | 13560 | 6.078 | 159.5294 | 90.55 | 0.040587 | 22 | 0.009861 | 3695 | 1.6562 | 167.9545
RØROS ELEKTRISITETSVERK AS | 6368 | 127492.1 | 1581.503 | 0.24835 | 159 | 0.024969 | 36596.467 | 5.7469 | 230.1665 | 278.127 | 0.043676 | 15 | 0.0023555 | 15999.25 | 2.5124 | 1066.6167
SANDØY ENERGI AS | 1045 | 24170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.917 | 0.041069 | 17 | 0.016268 | 1784 | 1.7072 | 104.9412
SFE NETT AS | 24486 | 675667 | 4030.081 | 0.16459 | 1658 | 0.067712 | 86656 | 3.539 | 52.2654 | 228.488 | 0.0093314 | 111 | 0.0045332 | 6709 | 0.27399 | 60.4414
SKAGERAK NETT AS | 198255 | 6248714.5 | 35517.006 | 0.17915 | 7379 | 0.03722 | 1108322.483 | 5.5904 | 150.1996 | 18625.565 | 0.093948 | 4775 | 0.024085 | 649889.45 | 3.278 | 136.1025
SKJÅK ENERGI KF | 2062 | 53868.6772 | 5.916 | 0.0028691 | 2 | 0.00096993 | 110 | 0.053346 | 55 | 28.407 | 0.013776 | 6 | 0.0029098 | 1350 | 0.6547 | 225
SKÅNEVIK ØLEN KRAFTLAG SA | 3797 | 96579.8741 | 28.369 | 0.0074714 | 27 | 0.0071109 | 1227 | 0.32315 | 45.4444 | 96.144 | 0.025321 | 5 | 0.0013168 | 1063 | 0.27996 | 212.6
SOGNEKRAFT AS | 9229 | 247561 | 637.712 | 0.069099 | 111 | 0.012027 | 20442 | 2.215 | 184.1622 | 197.507 | 0.021401 | 68 | 0.0073681 | 7932 | 0.85946 | 116.6471
STANGE ENERGI NETT AS | 11363 | 280207 | 1677.047 | 0.14759 | 428 | 0.037666 | 52187.45 | 4.5928 | 121.9333 | 325.683 | 0.028662 | 143 | 0.012585 | 11044.467 | 0.97197 | 77.234
STATNETT SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
STRANDA ENERGI AS | 3521 | 122886.9942 | 119.998 | 0.034081 | 13 | 0.0036921 | 3135 | 0.89037 | 241.1538 | 4.19 | 0.00119 | 1 | 0.00028401 | 234 | 0.066458 | 234
STRYN ENERGI AS | 4593 | 122899.9691 | 0.29 | 6.314e-05 | 3 | 0.00065317 | 15 | 0.0032658 | 5 | 84.49 | 0.018395 | 23 | 0.0050076 | 4085 | 0.8894 | 177.6087
SULDAL ELVERK KF | 4021 | 108606.3203 | 156.589 | 0.038943 | 54 | 0.013429 | 5204 | 1.2942 | 96.3704 | 324.36 | 0.080667 | 86 | 0.021388 | 5872.75 | 1.4605 | 68.2878
SUNNDAL ENERGI KF | 4872 | 98443.764 | 277.453 | 0.056948 | 94 | 0.019294 | 10140.484 | 2.0814 | 107.8775 | 70.4 | 0.01445 | 3 | 0.00061576 | 177 | 0.03633 | 59
SUNNFJORD ENERGI AS | 16507 | 408181 | 1091.966 | 0.066152 | 197 | 0.011934 | 24790.5 | 1.5018 | 125.8401 | 580.534 | 0.035169 | 212 | 0.012843 | 20637.733 | 1.2502 | 97.3478
SVORKA ENERGI AS | 6725 | 156679.6621 | 229.354 | 0.034105 | 34 | 0.0050558 | 6808 | 1.0123 | 200.2353 | 710.632 | 0.10567 | 45 | 0.0066914 | 18334.033 | 2.7263 | 407.423
SYKKYLVEN ENERGI AS | 4634 | 120502.21 | 858.635 | 0.18529 | 279 | 0.060207 | 30143 | 6.5047 | 108.0394 | 244.376 | 0.052735 | 56 | 0.012085 | 10802 | 2.331 | 192.8929
SØR AURDAL ENERGI AS | 2966 | 64009.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.706 | 0.056543 | 37 | 0.012475 | 4643 | 1.5654 | 125.4865
TINN ENERGI AS | 7290 | 249938.5722 | 157.726 | 0.021636 | 83 | 0.011385 | 6675.5 | 0.91571 | 80.4277 | 42.729 | 0.0058613 | 5 | 0.00068587 | 1387.233 | 0.19029 | 277.4466
TROLLFJORD KRAFT AS | 5425 | 138413 | 1027.539 | 0.18941 | 125 | 0.023041 | 27335.683 | 5.0388 | 218.6855 | 291.772 | 0.053783 | 52 | 0.0095853 | 9384.567 | 1.7299 | 180.4724
TROMS KRAFT NETT AS | 73924 | 2144063 | 7062.936 | 0.095543 | 1428 | 0.019317 | 173299.8 | 2.3443 | 121.3584 | 2810.543 | 0.038019 | 478 | 0.0064661 | 452537.5 | 6.1217 | 946.7312
TRØGSTAD ELVERK AS | 3178 | 70493.6313 | 237.319 | 0.074676 | 29 | 0.0091252 | 2555 | 0.80396 | 88.1034 | 205.844 | 0.064772 | 56 | 0.017621 | 8684 | 2.7325 | 155.0714
TRØNDERENERGI NETT AS | 144963 | 3156269 | 10516.358 | 0.072545 | 1658 | 0.011437 | 321393.95 | 2.2171 | 193.8444 | 5323.639 | 0.036724 | 1118 | 0.0077123 | 163364.95 | 1.1269 | 146.1225
TYSNES KRAFTLAG SA | 3250 | 46331.9849 | 410.781 | 0.12639 | 155 | 0.047692 | 17304 | 5.3243 | 111.6387 | 66.163 | 0.020358 | 67 | 0.020615 | 3472 | 1.0683 | 51.8209
UVDAL KRAFTFORSYNING SA | 1906 | 26573.5366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.93 | 0.010981 | 10 | 0.0052466 | 1820 | 0.95488 | 182
VALDRES ENERGIVERK AS | 14640 | 277998 | 587.13 | 0.040105 | 64 | 0.0043716 | 4690 | 0.32036 | 73.2812 | 895.521 | 0.061169 | 444 | 0.030328 | 35289.1 | 2.4105 | 79.48
VANG ENERGIVERK KF | 2376 | 44578.46 | 166.822 | 0.070211 | 60 | 0.025253 | 4415.433 | 1.8583 | 73.5905 | 64.143 | 0.026996 | 10 | 0.0042088 | 1683.934 | 0.70873 | 168.3934
VARANGER KRAFTNETT AS | 16852 | 576984 | 9.368 | 0.0005559 | 4 | 0.00023736 | 120 | 0.0071208 | 30 | 745.761 | 0.044254 | 166 | 0.0098505 | 16984 | 1.0078 | 102.3133
VESTERÅLSKRAFT NETT AS | 11611 | 329254 | 708.128 | 0.060988 | 167 | 0.014383 | 15708.5 | 1.3529 | 94.0629 | 328.975 | 0.028333 | 65 | 0.0055981 | 7891 | 0.67961 | 121.4
VEST-TELEMARK KRAFTLAG AS | 14166 | 271311.0172 | 1746.491 | 0.12329 | 1749 | 0.12346 | 79631 | 5.6213 | 45.5294 | 164.881 | 0.011639 | 64 | 0.0045179 | 8081 | 0.57045 | 126.2656
VOKKS NETT AS | 13405 | 276965.472 | 398.417 | 0.029722 | 146 | 0.010891 | 11430.817 | 0.85273 | 78.2933 | 1258.319 | 0.093869 | 309 | 0.023051 | 54470.117 | 4.0634 | 176.2787
VOSS ENERGI AS | 8162 | 158936.1251 | 48.563 | 0.0059499 | 22 | 0.0026954 | 1214.95 | 0.14885 | 55.225 | 628.02 | 0.076944 | 85 | 0.010414 | 11025 | 1.3508 | 129.7059
YMBER AS | 8772 | 233117.93 | 1716.95 | 0.19573 | 510 | 0.05814 | 50505 | 5.7575 | 99.0294 | 724.271 | 0.082566 | 271 | 0.030894 | 26730.5 | 3.0473 | 98.6365
ØVRE EIKER NETT AS | 9856 | 238980.5988 | 294.472 | 0.029877 | 54 | 0.0054789 | 11840 | 1.2013 | 219.2593 | 45.24 | 0.0045901 | 16 | 0.0016234 | 1860 | 0.18872 | 116.25
ÅRDAL ENERGI KF | 3551 | 75311 | 118.396 | 0.033342 | 31 | 0.0087299 | 5580 | 1.5714 | 180 | 198.18 | 0.05581 | 42 | 0.011828 | 8073 | 2.2734 | 192.2143
Hele landet | 3040221 | 77820413.7514 | 400130.438 | 0.13161 | 74799 | 0.024603 | 11951617.649 | 3.9312 | 159.7831 | 262327.523 | 0.086286 | 51732 | 0.017016 | 7687969.847 | 2.5288 | 148.6115