## Info
En sammenstilling av solkraftdata
Merk: Alle tall i denne oversikten er basert på data fra Elhub. |  | Sammenlikning av Elhubdata mot tidligere estimater, alle tall i kWp
Datagrunnlaget er oppdatert 1.3.2021. |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
| Kumulativ installert effekt ved utgangen av året | Estimert av Multiconsult | 3237 | 13613 | 31113 | 53113 | 102533.5945
Det er mangelfull registrering av solcelleanlegg i Elhub, og dermed usikkerhet i datasettet. |  | Registrert i Elhub | 103 | 444 | 2461 | 21419 | 73703
I fjor estimerte Multiconsult en nettilknyttet installert effekt på 102,5 MWp ved utgangen av 2019. I datasettet fra Elhub er det bare registrert 73,7 MWp ved utgangen av 2019. Tabellen til høyre viser at mesteparten av differansen i anslagene kommer fra årene 2016 og 2017. Dette var før Elhub var i drift, og kan tyde på at registrering av tidligere innmeldte anlegg er mer mangelfull enn for nyere anlegg. |  | Differanse i tidligere estimat og Elhub | 3134 | 13169 | 28652 | 31694 | 28830.5945
Likevel gir datasettet en oversikt over fordelingen av solcelleanlegg i Norge. Ettersom dette er data nettselskapene melder inn til Elhub, inneholder denne filen bare nettilknyttede solcelleanlegg. |  | Differanse i årlig installert effekt | x | 10035 | 15483 | 3042 | -2863.4055
I datasettet er det registrert 6946 solcellenalegg.
6725 av disse har til sammen en registrert installert effekt på 114 370 kWp. 221 har ikke registrert installert effekt.
Vi har estimert total nettilknyttet kapasitet til ca. 140 000 kWp ved utgangen av 2020.
I dette arket brukes "Wp" / watt-peak konsekvent. I pressemelding av 18.03.2021 brukes derimot forenklingen W, Watt.
Wp er den korrekte benevningen som brukes til å fastsette solcelleanleggets produksjonskapasitet.
I Elhub registreres installert effekt i kW, men vi tolker dette som kWp.
Kontaktperson: Jarand Hole, jho@nve.no

## Solkraft fordelt på fylker
Fylke | Antall anlegg | Adel av total | Installert effekt i kWp | Andel av total | Installert effekt per innbygger i Wp | Overslag - antall solcellepanaler | Folketall per 1.1.2021 (SSB)
Oslo | 382 | 5.927% | 10267 | 9.743% | 14.7301 | 33119.3548 | 697010
Rogaland | 746 | 11.57% | 10355 | 9.827% | 21.4547 | 33403.2258 | 482645
Møre og Romsdal | 129 | 2.002% | 2502 | 2.374% | 9.4222 | 8070.9677 | 265544
Nordland | 41 | 0.6362% | 690 | 0.6548% | 2.8709 | 2225.8065 | 240345
Viken | 1859 | 28.84% | 29282 | 27.79% | 23.381 | 94458.0645 | 1252384
Innlandet | 659 | 10.22% | 10945 | 10.39% | 29.533 | 35306.4516 | 370603
Vestfold og Telemark | 743 | 11.53% | 12488 | 11.85% | 29.6007 | 40283.871 | 421882
Agder | 759 | 11.78% | 9269 | 8.796% | 30.012 | 29900 | 308843
Vestland | 521 | 8.084% | 7952 | 7.547% | 12.4479 | 25651.6129 | 638821
Trøndelag | 574 | 8.906% | 11150 | 10.58% | 23.6668 | 35967.7419 | 471124
Troms og Finnmark | 32 | 0.4965% | 473 | 0.4489% | 1.9532 | 1525.8065 | 242168
Sum | 6445 | 1 | 105373 | 1 |  | 339912.9032 | 5391369
Note on C14: [Kommentartråd] Din versjon av Excel lar deg lese denne kommentartråden. Eventuelle endringer i den vil imidlertid bli fjernet hvis filen åpnes i en nyere versjon av Excel. Finn ut mer: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Kommentar: 501 anlegg har ikke oppgitt et gyldig kommunenummer og kan derfor ikke fordeles til fylke.

## Solkraft fordelt på prisområder
Prisområde | Antall anlegg | Andel | Installert effekt i kWp | Andel
NO1 | 3290 | 47.37% | 57611 | 50.37%
NO2 | 2348 | 33.8% | 33827 | 29.58%
NO3 | 786 | 11.32% | 15093 | 13.2%
NO4 | 77 | 1.109% | 1222 | 1.068%
NO5 | 445 | 6.407% | 6617 | 5.786%
Sum | 6946 | 1 | 114370 | 1
Kart over prisområdene (lenke)

## Solkraft fordelt på type anlegg
Størrelse | Antall | Andel | Installert effekt i kWp | Andel
0 - 15 kWp | 5698 | 84.73% | 41411 | 36.21%
15 - 50 kWp | 656 | 9.755% | 17432 | 15.24%
50 - 250 kWp | 324 | 4.818% | 32780 | 28.66%
> 250 kWp | 47 | 0.6989% | 22747 | 19.89%
| 6725 | 100% | 114370 | 100%
Note on C8: [Kommentartråd] Din versjon av Excel lar deg lese denne kommentartråden. Eventuelle endringer i den vil imidlertid bli fjernet hvis filen åpnes i en nyere versjon av Excel. Finn ut mer: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Kommentar: 221 solcelleanlegg er registrert med installert effekt på 0 kW, og er dermed ikke inkludert i denne tabellen.

## Utivklingen i Norge (tom 2020)
Årlig nyinstallert effekt (kWp) | <=2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
Nettilknyttet | 75 | 0 | 53 | 4 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 100 | 1420 | 1525 | 10376 | 17500 | 22000 | 49420.5945 | 39000
Frittstående | 6815 | 362 | 363 | 320 | 350 | 320 | 340 | 420 | 470 | 520 | 819 | 925 | 1050 | 718 | 1500 | 2000 | 1000
Samlet | 6890 | 362 | 416 | 324 | 350 | 320 | 400 | 420 | 470 | 620 | 2239 | 2450 | 11426 | 18218 | 23500 | 51420.5945 | 40000
Kumulativt installert effekt (kWp) | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
Nettilknyttet | 75 | 75 | 128 | 132 | 132 | 132 | 192 | 192 | 192 | 292 | 1712 | 3237 | 13613 | 31113 | 53113 | 102533.5945 | 141533.5945
Frittstående | 6815 | 7177 | 7540 | 7860 | 8210 | 8530 | 8870 | 9290 | 9760 | 10280 | 11099 | 12024 | 13074 | 13792 | 15292 | 17292 | 18292
Samlet | 6890 | 7252 | 7668 | 7992 | 8342 | 8662 | 9062 | 9482 | 9952 | 10572 | 12811 | 15261 | 26687 | 44905 | 68405 | 119825.5945 | 159825.5945
Kumulativt installert effekt (MWp)
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
Nettilknyttet | 0.075 | 0.075 | 0.128 | 0.132 | 0.132 | 0.132 | 0.192 | 0.192 | 0.192 | 0.292 | 1.712 | 3.237 | 13.613 | 31.113 | 53.113 | 102.5336 | 141.5336
Frittstående | 6.815 | 7.177 | 7.54 | 7.86 | 8.21 | 8.53 | 8.87 | 9.29 | 9.76 | 10.28 | 11.099 | 12.024 | 13.074 | 13.792 | 15.292 | 17.292 | 18.292
Samlet | 6.89 | 7.252 | 7.668 | 7.992 | 8.342 | 8.662 | 9.062 | 9.482 | 9.952 | 10.572 | 12.811 | 15.261 | 26.687 | 44.905 | 68.405 | 119.8256 | 159.8256