## Ark1
Rapporteringsår | FylkeNavn | Levert energi (kWh) | Antall kunder | Total KILE (NOK) | Ikke-levert energi (ILE) (kWh) | ILE Varslede korte avbrudd (kWh) | ILE Varslede lange avbrudd (kWh) | ILE Ikke-varslede korte avbrudd (kWh) | ILE Ikke-varslede lange avbrudd (kWh) | Antall avbrudd totalt | Antall varslede korte avbrudd | Antall varslede lange avbrudd | Antall ikke-varslede korte avbrudd | Antall ikke-varslede lange avbrudd | Avbruddsvarighet totalt (min) | Total varighet varslede korte avbrudd (min) | Total varighet varslede lange avbrudd (min) | Total varighet ikke-varslede korte avbrudd (min) | Total varighet ikke-varslede lange avbrudd (min) | Avbrutt effekt total (kW) | Avbrutt effekt varslede korte avbrudd (kW) | Avbrutt effekt varslede lange avbrudd (kW) | Avbrutt effekt ikke-varslede korte avbrudd (kW) | Avbrutt effekt ikke-varslede lange avbrudd (kW) | Berørte sluttbrukere totalt | Berørte sluttbrukere korte avbrudd | Berørte sluttbrukere lange avbrudd
2020 | Agder | 7790161995.9064 | 207325 | 46113083.5376 | 955537.9442 | 264.6822 | 603627.9933 | 10554.3785 | 341090.8903 | 945008 | 7812 | 113402 | 550333 | 273461 | 33206477.8955 | 9655.471 | 21115680.8867 | 338283.9205 | 11742857.6174 | 1793235.0844 | 13203.937 | 195605.6044 | 1069915.9597 | 514509.5833 | 241054.2055 | 122775.6194 | 118278.5861
2020 | Innlandet | 6498375624.2445 | 274372 | 139473058.3484 | 2427757.9753 | 368.0007 | 288435.9322 | 27753.1055 | 2111200.9369 | 1995003 | 14019 | 70923 | 892094 | 1017967 | 68163133.3589 | 11667.1961 | 8787153.7734 | 747318.3385 | 58616994.0509 | 4417171.2187 | 26985.2493 | 155816.1748 | 1946898.5762 | 2287471.2185 | 387606.4949 | 173452.5928 | 214153.9021
2020 | Møre og Romsdal | 12295390222.0742 | 164107 | 44562189.1922 | 811746.6851 | 404.5308 | 239761.1494 | 13295.6249 | 558285.3799 | 612138 | 8392 | 50221 | 314785 | 238740 | 20738222.7108 | 9646.4283 | 7276606.5017 | 285345.0421 | 13166624.7387 | 1622740.1079 | 20984.4946 | 110092.4654 | 854465.0163 | 637198.1317 | 179747.0041 | 84268.7001 | 95478.3039
2020 | Nordland | 12598614414.3778 | 167415 | 91538028.4888 | 1772378.9544 | 945.0239 | 497055.7818 | 21787.4418 | 1252590.7069 | 1374173 | 26920 | 83905 | 696387 | 566961 | 50186276.4194 | 24409.483 | 14401772.4 | 521720.5128 | 35238374.0236 | 3558106.0604 | 61399.7365 | 192016.7116 | 1806410.0932 | 1498279.5191 | 214261.3207 | 96371.9546 | 117889.366
2020 | Oslo | 8393576602.3702 | 368376 | 15442894.9644 | 285320.6468 | 300.0996 | 132297.13 | 736.1393 | 151987.2779 | 103241 | 14879 | 24189 | 12229 | 51944 | 6991214.0667 | 8167.2833 | 3676426.2 | 13717.7333 | 3292902.85 | 271007.8699 | 34504.7435 | 52900.8501 | 39247.7228 | 144354.5535 | 67615.0873 | 15807.2302 | 51807.8571
2020 | Rogaland | 11967723804.5265 | 253497 | 38633823.0731 | 1166091.3126 | 137.4438 | 803433.251 | 5302.7636 | 357217.8542 | 389409 | 4578 | 59803 | 108976 | 216052 | 17123317.0092 | 3528.8152 | 11255297.1729 | 113900.7333 | 5750590.2877 | 1490810.4335 | 14663.1655 | 278944.194 | 323374.3382 | 873828.7358 | 173072.4938 | 63038.3442 | 110034.1496
2020 | Troms og Finnmark Romsa ja Finnmárku | 5746837216.7458 | 157922 | 61734456.4525 | 1386883.6417 | 597.5802 | 471071.4213 | 17183.9781 | 898030.662 | 828557 | 18366 | 64530 | 488440 | 257221 | 26406597.8834 | 15456.1855 | 11738513.8995 | 340762.8347 | 14311864.9637 | 2460993.2918 | 41823.0147 | 168616.2464 | 1457085.3045 | 793468.7263 | 170226.2103 | 78898.4955 | 91327.7148
2020 | Trøndelag | 8996298196.7406 | 301549 | 71224902.0129 | 1226197.2643 | 193.8336 | 296618.0949 | 12845.8184 | 916539.5175 | 1120576 | 5193 | 59126 | 639839 | 416418 | 31484123.5831 | 4248.6544 | 8718061.1004 | 361427.545 | 22400386.2834 | 2619435.4932 | 11655.4656 | 130528.0335 | 1402019.1301 | 1075232.864 | 306468.8571 | 133843.2833 | 172625.5738
2020 | Vestfold og Telemark | 9190737367.461 | 264896 | 63617428.0708 | 1057865.1675 | 507.9759 | 278483.7921 | 13060.5565 | 765812.843 | 975565 | 32489 | 69773 | 431695 | 441608 | 33128384.4259 | 19566.9034 | 9956164.2248 | 375246.8593 | 22777406.4384 | 1941744.1487 | 48733.5371 | 130561.5187 | 830972.7773 | 931476.3156 | 261620.7494 | 112972.6773 | 148648.0722
2020 | Vestland | 24247630408.3885 | 411546 | 93505023.7008 | 1566137.2609 | 846.8365 | 444121.8503 | 14494.1294 | 1106674.4448 | 1073820 | 23175 | 101546 | 455373 | 493726 | 36075508.4974 | 22902.135 | 13373645.5509 | 378893.9284 | 22300066.8831 | 2612329.1874 | 49712.6116 | 215334.0826 | 1021857.8542 | 1325424.6391 | 343290.6169 | 131558.7338 | 211731.8831
2020 | Viken | 19035215682.0014 | 685120 | 284571297.8217 | 6379276.1232 | 1163.1194 | 3026917.3755 | 32269.1695 | 3318926.4589 | 3033040 | 38845 | 197995 | 1151510 | 1644690 | 115674172.5964 | 39659.4444 | 34520208.52 | 813369.5039 | 80300935.1281 | 7287862.099 | 65698.8789 | 567884.4362 | 2669510.9182 | 3984767.8657 | 852190.4158 | 312071.1204 | 540119.2954