## Introduksjon
Vedlegg til NVEs Langsiktig kraftmarkedsanalyse 2021
Rapport 29/2021
Dette er et vedlegg til NVEs Langsiktig kraftmarkedsanalyse 2021, publisert i oktober 2021.
Beskrivelser av våre vurderinger finner du i rapporten Langsiktig kraftmarkedsanalyse 2021.
Følg lenken til rapporten ved å trykke på bildet til høyre.
Ved spørsmål, ta kontakt med:
Ingrid Endresen Haukeli
Innholdsfortegnelse:
- Hovedtall fra analysen
- Kull-, gass- og CO2-priser
- Forbruk i Norden
- Produksjon i Norden
- Kraftbalanse i nordiske prisområder
- Kraftpriser i nordiske prisområder
Merknader til tallene:
(i) "B", "L" og "H" i tabellene henviser til henholdsvis basis, lav og høy bane for CO2-, gass- og kullpriser.
(ii) Antatt valutakurs er 9,9 NOK/EUR.
(iii) Grunnet avrundinger kan det forekomme avvik mellom hovedtall, og forbruk- og produksjondeling per prisområde og teknologi.

## Hovedtall fra analysen
Hovedtall fra analysen
| Scenario | Norge | Sverige | Finland | Danmark | Tyskland | Nederland | Frankrike | Storbritannia
Årlig gjennomsnittspris (øre/kWh) | B2025 | 50 | 49 | 48 | 55 | 57 | 55 | 49.2744 | 60
| B2030 | 52 | 50 | 47 | 55 | 56 | 53 | 53.1405 | 56
| B2040 | 50 | 48 | 49 | 53 | 54 | 55 | 57.3436 | 62
| H2025 | 60 | 60 | 57 | 67 | 70 | 66 | 59.1905 | 72
| H2030 | 67 | 64 | 59 | 70 | 73 | 68 | 67.8154 | 72
| H2040 | 63 | 60 | 60 | 68 | 70 | 71 | 74.6001 | 82
| L2025 | 41 | 41 | 40 | 46 | 47 | 45 | 40.7719 | 50
| L2030 | 40 | 39 | 36 | 43 | 44 | 41 | 41.5891 | 44
| L2040 | 38 | 36 | 37 | 40 | 40 | 41 | 42.3581 | 45
Produksjon (TWh) | B2021 | 157.9673 | 164.0307 | 88.6327 | 42.2818 | 549.2458 | 125.1918 | 554.0276 | 276.15
| B2025 | 162.5773 | 174.3589 | 88.8881 | 50.2502 | 547.0369 | 153.955 | 600.5975 | 274.4776
| B2030 | 166.0886 | 181.4528 | 97.2049 | 56.4731 | 572.0566 | 152.7042 | 609.4993 | 342.9433
| B2040 | 185.8323 | 201.8117 | 88.7112 | 76.1437 | 693.2028 | 160.0409 | 674.4149 | 401.9314
Forbruk (TWh) | B2021 | 137.8324 | 143.6407 | 89.1881 | 37.2799 | 552 | 113.4663 | 471 | 310
| B2025 | 145.5973 | 152.6331 | 92.1975 | 43.7002 | 573 | 118.634 | 485 | 310
| B2030 | 159.0258 | 160.578 | 94.1242 | 52.6516 | 586 | 124.4624 | 497 | 340
| B2040 | 173.7913 | 178.7283 | 100.8903 | 72.2385 | 643 | 152.2647 | 564 | 413
Kraftbalanse (TWh) | B2021 | 20.1349 | 20.39 | -0.55533 | 5.0019 | -6.9072 | 11.6941 | 80.4825 | -38.5573
| B2025 | 16.98 | 21.7257 | -3.3095 | 6.55 | -32.8942 | 35.2175 | 110.9987 | -38.9345
| B2030 | 7.0628 | 20.8747 | 3.0807 | 3.8214 | -22.4674 | 28.0401 | 106.5214 | -0.39327
| B2040 | 12.041 | 23.0834 | -12.1792 | 3.9052 | 38.4553 | 7.0456 | 103.7413 | -14.5988
Alle kraftpriser er oppgitt i reelle 2021-kroner.
Disse prisene er årlige gjennomsnittspriser av 30 ulike værscenarioer.
Forbruk og produksjon inkluderer ikke lading og utlading av batterier.
Forbruk inkluderer ikke forbruk til pumping.

## Kull-, gass- og CO2-priser
Kull-, gass-, og CO2-priser
| Kull [$/tonn] |  |  | Gass [€/MWh] |  |  | EU ETS [€/tonn] |  |  | UK CO2 [€/tonn]
| Lav | Basis | Høy | Lav | Basis | Høy | Lav | Basis | Høy | Lav | Basis | Høy
2025 | 7.2 | 9 | 10.8 | 13.6 | 17 | 20.4 | 35.2 | 44 | 57 | 55.7 | 64.7 | 77
2030 | 6.6 | 8.8 | 11 | 14.5 | 19.3333 | 24.1667 | 35.75 | 47.6667 | 67 | 35.75 | 47.6667 | 67
2040 | 6 | 8.6 | 11.2 | 16.8 | 24 | 31.2 | 38.5 | 55 | 83 | 38.5 | 55 | 83

## Forbruk i Norden
Kraftforbruk i Norden [TWh]
Land | År | Husholdninger og tjenesteyting | Transport | Landbasert industri og datasentre | Hydrogen | Petroleums-næringen* | Nettap og annen bruk
Norge | B2021 | 66.0188 | 1.7418 | 50.2779 | 0 | 8.85 | 10.9439
| B2025 | 64.8214 | 3.9535 | 53.403 | 0.53375 | 12.28 | 10.6056
| B2030 | 62.0201 | 8.3709 | 59.1188 | 3.5438 | 15.13 | 10.8423
| B2040 | 59.8712 | 15.2152 | 66.3385 | 7.4305 | 14.925 | 10.011
Sverige | B2021 | 77 | 3.5 | 50 | 0 |  | 13.1407
| B2025 | 76 | 5.8 | 55 | 0.21 |  | 15.6231
| B2030 | 76 | 8.3 | 61 | 1.13 |  | 14.148
| B2040 | 73 | 15 | 67 | 5.84 |  | 17.8883
Danmark | B2021 | 21.5 | 0.5 | 12.3 | 0 |  | 2.9799
| B2025 | 22.6 | 1.4 | 16.4 | 0.2 |  | 3.1002
| B2030 | 24.4 | 4.1 | 19.2 | 1.45 |  | 3.5016
| B2040 | 26.5 | 11.13 | 22.5 | 6.08 |  | 6.0285
Finland | B2021 | 39.8 | 0.92 | 40.76 | 0 |  | 7.7081
| B2025 | 40.15 | 1.3 | 46 | 0.19 |  | 4.5575
| B2030 | 39.71 | 2.36 | 46 | 1.06 |  | 4.9942
| B2040 | 37.82 | 5.62 | 47 | 3.44 |  | 7.0103
* Melkøya er modellert som et netto forbruk. Dvs. at vi har modellert forbruket som hentes fra nettet (totalt forbruk minus produksjonen på gasskraftverket på Melkøya).

## Produksjon i Norden
Kraftproduksjon i Norden [TWh]*
Land |  | Vannkraft | Vindkraft på land | Havvind | Solkraft | Kjernekraft | Annen Termisk** | Sum
Norge | B2021 | 138.235 | 17.575 | 0 | 0.25119 | 0 | 1.9061 | 157.9673
| B2025 | 142.056 | 18.1258 | 0 | 0.58528 | 0 | 1.8102 | 162.5773
| B2030 | 144.556 | 18.1294 | 0 | 1.506 | 0 | 1.8972 | 166.0886
| B2040 | 149.333 | 21.3501 | 6.6115 | 6.6451 | 0 | 1.8926 | 185.8323
Sverige | B2021 | 66.47 | 34.4034 | 0 | 1.3998 | 45.0905 | 16.6669 | 164.0307
| B2025 | 66.845 | 42.9991 | 0 | 2.5019 | 45.0607 | 16.9522 | 174.3589
| B2030 | 67.127 | 49.302 | 0 | 2.5002 | 45.0115 | 17.512 | 181.4528
| B2040 | 66.723 | 64.0015 | 0 | 7.7014 | 45.0085 | 18.3773 | 201.8117
Danmark | B2021 | 0 | 11.4126 | 9.53 | 1.3709 | 0 | 19.9682 | 42.2818
| B2025 | 0 | 13.8353 | 14.075 | 4.7451 | 0 | 17.5949 | 50.2502
| B2030 | 0 | 16.6082 | 21.08 | 5.9783 | 0 | 12.8066 | 56.4731
| B2040 | 0 | 16.9884 | 40.2993 | 8.6036 | 0 | 10.2524 | 76.1437
Finland | B2021 | 14.166 | 9.2125 | 0 | 0.2662 | 35.7536 | 29.2344 | 88.6327
| B2025 | 14.376 | 11.7804 | 0 | 0.43984 | 35.7321 | 26.5598 | 88.8881
| B2030 | 14.78 | 17.1868 | 0 | 1.0771 | 41.3661 | 22.7948 | 97.2049
| B2040 | 14.781 | 24.9988 | 0 | 3.2222 | 22.9243 | 22.7848 | 88.7112
* Modellresultater gitt våre fremskrivnigner av produksjonskapaisteter
Produksjonskapasiteter i Norden [GW]*
Land |  | Vannkraft | Vindkraft på land | Havvind | Solkraft | Kjernekraft | Annen Termisk** | Sum
Norge | B2021 | 33.269 | 4.929 | 0 | 0.3 | 0 | 0.315 | 38.813
| B2025 | 34.092 | 5.041 | 0 | 0.699 | 0 | 0.315 | 40.147
| B2030 | 34.701 | 5.019 | 0 | 1.796 | 0 | 0.315 | 41.831
| B2040 | 35.619 | 7.14 | 1.5 | 7.917 | 0 | 0.315 | 52.491
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sverige | B2021 | 16.219 | 11.825 | 0 | 1.6796 | 6.852 | 5.686 | 42.2616
| B2025 | 16.419 | 14.296 | 0 | 3.003 | 6.852 | 5.152 | 45.722
| B2030 | 16.619 | 16.087 | 0 | 3.001 | 6.852 | 5.431 | 47.99
| B2040 | 16.619 | 19.138 | 0 | 9.244 | 6.852 | 5.581 | 57.434
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Danmark | B2021 | 0 | 6.494 | 2.154 | 1.483 | 0 | 5.42 | 15.551
| B2025 | 0 | 8.059 | 3.174 | 5.133 | 0 | 4.546 | 20.912
| B2030 | 0 | 10.201 | 4.77 | 6.467 | 0 | 3.604 | 25.042
| B2040 | 0 | 13.567 | 9.113 | 9.307 | 0 | 3.0298 | 35.0168
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Finland | B2021 | 3.2987 | 2.805 | 0 | 0.325 | 4.374 | 7.7016 | 18.5043
| B2025 | 3.3103 | 3.564 | 0 | 0.537 | 4.374 | 6.9899 | 18.7752
| B2030 | 3.3334 | 5.162 | 0 | 1.315 | 5.067 | 6.2832 | 21.1607
| B2040 | 3.3797 | 7.43 | 0 | 3.934 | 2.8 | 5.989 | 23.5327
** Melkøya er modellert som et netto forbruk. Dvs. at vi har modellert forbruket som hentes fra nettet (totalt forbruk minus produksjonen på gasskraftverket på Melkøya). Produksjon på gasskraftverket på Melkøya er altså ikke med her.

## Kraftbalanser Norden
Kraftbalanse i nordiske prisområder [TWh]
|  | NO1 | NO2 | NO3 | NO4 | NO5 | SE1 | SE2 | SE3 | SE4 | FIN | DK1 | DK2
Produksjon | B2021 | 14.8848 | 51.2111 | 26.9787 | 29.6326 | 34.6963 | 26.998 | 53.5125 | 74.0108 | 9.4501 | 88.6327 | 29.9787 | 12.3031
| B2025 | 15.7299 | 52.4071 | 27.7394 | 30.4928 | 35.735 | 29.6277 | 58.772 | 76.0019 | 9.9267 | 88.8881 | 36.4411 | 13.8091
| B2030 | 16.2237 | 53.7592 | 27.9154 | 30.8581 | 36.7702 | 30.8842 | 59.8959 | 79.799 | 10.826 | 97.2049 | 37.0568 | 19.4163
| B2040 | 19.4485 | 64.7458 | 29.8284 | 32.3029 | 38.9465 | 33.7546 | 61.7324 | 91.4466 | 14.8629 | 88.7112 | 48.1455 | 27.9982
Forbruk | B2021 | 34.3328 | 38.7052 | 25.4719 | 15.3644 | 23.9604 | 9.0634 | 17.06 | 93.6506 | 23.8687 | 89.1881 | 22.6098 | 14.6701
| B2025 | 34.8991 | 42.5376 | 26.2864 | 16.0532 | 25.8801 | 9.9741 | 18.4149 | 99.281 | 24.9624 | 92.1975 | 27.324 | 16.3762
| B2030 | 36.293 | 48.2345 | 27.4783 | 20.1597 | 26.9771 | 11.1439 | 19.7491 | 103.5186 | 26.144 | 94.1242 | 32.4938 | 20.1578
| B2040 | 40.1273 | 51.6574 | 29.4381 | 23.1446 | 29.8077 | 13.7164 | 22.7497 | 112.512 | 29.6981 | 100.8903 | 42.079 | 30.1596
Kraftbalanse | B2021 | -19.4479 | 12.5059 | 1.5068 | 14.2682 | 10.7358 | 17.9346 | 36.4525 | -19.6398 | -14.4187 | -0.55533 | 7.3689 | -2.367
| B2025 | -19.1693 | 9.8695 | 1.4531 | 14.4396 | 9.8549 | 19.6535 | 40.3572 | -23.2791 | -15.0357 | -3.3095 | 9.1171 | -2.5671
| B2030 | -20.0693 | 5.5248 | 0.43716 | 10.6984 | 9.7932 | 19.7403 | 40.1469 | -23.7196 | -15.318 | 3.0807 | 4.5629 | -0.74152
| B2040 | -20.6788 | 13.0884 | 0.39029 | 9.1583 | 9.1388 | 20.0382 | 38.9827 | -21.0653 | -14.8353 | -12.1792 | 6.0666 | -2.1614

## Kraftpriser Norden
Kraftpriser i nordiske prisområder [øre/kWh]
| Scenario | NO1 | NO2 | NO3 | NO4 | NO5 | SE1 | SE2 | SE3 | SE4 | DK1 | DK2 | FIN
Snittpris [øre/kWh] | B2025 | 53.221 | 52.9038 | 48.6568 | 38.8157 | 52.5549 | 46.8808 | 47.2471 | 50.842 | 50.5613 | 55.4568 | 55.3527 | 47.7323
Reelle 2021-kroner | B2030 | 55.1203 | 54.4552 | 49.3698 | 44.3352 | 53.8186 | 46.6022 | 47.6491 | 52.291 | 51.9932 | 55.2279 | 54.2793 | 46.5942
| B2040 | 52.8698 | 51.3853 | 50.007 | 43.2188 | 51.6172 | 45.6877 | 46.6241 | 48.5999 | 47.945 | 53.2982 | 52.4993 | 48.5466
| L2025 | 44.0041 | 43.7787 | 40.2305 | 31.4271 | 43.4785 | 38.9513 | 39.2108 | 42.1667 | 41.9462 | 45.9511 | 45.9046 | 39.7799
| L2030 | 42.829 | 42.3549 | 38.6124 | 34.1027 | 41.8722 | 36.2322 | 37.0402 | 40.7323 | 40.4995 | 43.1158 | 42.3732 | 36.3769
| L2040 | 39.5306 | 38.4063 | 37.7645 | 32.973 | 38.6766 | 34.7667 | 35.3821 | 36.7505 | 36.2962 | 39.8008 | 39.4697 | 36.941
| H2025 | 64.3991 | 64.0793 | 58.4298 | 45.5964 | 63.5659 | 56.1038 | 56.7429 | 61.2334 | 60.8736 | 67.1556 | 66.9825 | 56.9375
| H2030 | 70.7005 | 69.9421 | 63.1881 | 56.5555 | 68.9899 | 58.8931 | 60.5102 | 66.64 | 66.236 | 70.919 | 69.4241 | 58.5171
| H2040 | 67.0344 | 65.4351 | 62.6346 | 53.828 | 65.3757 | 56.9757 | 58.4359 | 61.0201 | 60.168 | 68.5547 | 66.8618 | 60.2384
Disse prisene er årlige gjennomsnittspriser av 30 ulike værscenarioer.