## Introduksjon
Tallunderlag til figurer fra NVEs rapport om Vindkraft til Havs i Sørlige Nordsjø II - virkninger på det norske kraftsystemet av ulike nettløsninger for fase 2
Rapport 4/2023
Dette regnearket inneholder tallunderlag til NVEs rapport om vindkraft til Havs i Sørlige Nordsjø II - virkninger på det norske kraftsystemet av ulike nettløsninger for fase 2, publisert mars 2023.
Rapporten og vedlegget som beskriver forutsetninger finner du ved å klikke på bildene under.
Dette arbeidet skiller seg fra NVEs langsiktige kraftmarkedsanalyse som normalt utgis årlig. Selv om vi har gjort oppdaterte vurderinger for utviklingen i kraftforbruk og -produksjon i Norge og landene rundt oss, er det virkningen av vindkraft i Sørlige Nordjsø II fase 2 med ulike nettløsninger og kraftprisen i NO2 som har vært i fokus i denne analysen. Prisforskjeller mellom ulike budområder i Norge er derfor ikke analysert like detaljert som i våre tidligere langsiktige kraftmarkedsanalyser.
Merknader:
(i) I hver arkfane er det presisert hvilken modell tallunderlaget stammer fra.
(ii) I Samnett-modellen har vi kun modellert følgende scenarioer (og modellår): Referansescenario (2030 og 2040), Lav kraftbalanse (2030) og Ekstra høy CO2- og brenselspris (2030).
(iii) I TheMA-modellen har vi modellert samtlige scenarioer beskrevet i rapporten og vedlegget, for modellår 2030, 2040 og 2050.

## Figur 2
Samlet kraftbalanse i Norge og Sverige med ulike scenarioer
| 2030 | 2040 | 2050
Høy kraftbalanse | 30 | 55 | 77
Kraftbalanse referansescenario | 28 | 33 | 37
Lav kraftbalanse | 13 | -4 | -8
Modell: TheMA

## Figur 8
Nettoflyt til NO2 fra SN II med ulike modellår, tilknytningsland og scenario
Modell: TheMA

## Figur 9
Nettoflyt per uke (GWh) i ulike scenarier, snitt over alle værår, modellår 2030 | [5 empty] | Modell: Samnett
Fra område | Til område | Modellår | Uke | Referansescenario | Lav kraftbalanse
SORLAND | SNII | 2030 | 1 | 39.8097 | 56.531
SORLAND | SNII | 2030 | 2 | 32.3807 | 41.7063
SORLAND | SNII | 2030 | 3 | 52.008 | 63.83
SORLAND | SNII | 2030 | 4 | 36.872 | 52.089
SORLAND | SNII | 2030 | 5 | 37.8697 | 52.7257
SORLAND | SNII | 2030 | 6 | 34.4153 | 55.1563
SORLAND | SNII | 2030 | 7 | 2.3933 | 21.81
SORLAND | SNII | 2030 | 8 | 17.755 | 33.8803
SORLAND | SNII | 2030 | 9 | 43.828 | 61.1157
SORLAND | SNII | 2030 | 10 | 28.2143 | 42.482
SORLAND | SNII | 2030 | 11 | 28.807 | 51.167
SORLAND | SNII | 2030 | 12 | 32.539 | 55.4283
SORLAND | SNII | 2030 | 13 | 24.774 | 46.6367
SORLAND | SNII | 2030 | 14 | 42.0757 | 63.883
SORLAND | SNII | 2030 | 15 | 8.2243 | 33.6033
SORLAND | SNII | 2030 | 16 | 14.3797 | 43.4573
SORLAND | SNII | 2030 | 17 | -0.61933 | 30.5747
SORLAND | SNII | 2030 | 18 | -5.9783 | 24.6273
SORLAND | SNII | 2030 | 19 | 3.9877 | 33.6903
SORLAND | SNII | 2030 | 20 | -22.0947 | 15.5037
SORLAND | SNII | 2030 | 21 | -21.519 | 17.7463
SORLAND | SNII | 2030 | 22 | -20.7667 | 15.7413
SORLAND | SNII | 2030 | 23 | -35.54 | 7.376
SORLAND | SNII | 2030 | 24 | -8.0213 | 29.9197
SORLAND | SNII | 2030 | 25 | -24.5893 | 16.2407
SORLAND | SNII | 2030 | 26 | -19.7227 | 22.1303
SORLAND | SNII | 2030 | 27 | -17.575 | 23.0967
SORLAND | SNII | 2030 | 28 | -28.657 | 18.599
SORLAND | SNII | 2030 | 29 | -34.79 | 6.906
SORLAND | SNII | 2030 | 30 | -55.99 | -12.891
SORLAND | SNII | 2030 | 31 | -52.3473 | -6.881
SORLAND | SNII | 2030 | 32 | -27.862 | 17.0517
SORLAND | SNII | 2030 | 33 | -30.4663 | 6.1607
SORLAND | SNII | 2030 | 34 | -63.3093 | -24.3203
SORLAND | SNII | 2030 | 35 | -53.6943 | -19.382
SORLAND | SNII | 2030 | 36 | -28.5363 | 6.338
SORLAND | SNII | 2030 | 37 | -28.415 | 5.9843
SORLAND | SNII | 2030 | 38 | -45.3477 | -12.531
SORLAND | SNII | 2030 | 39 | -46.1333 | -17.804
SORLAND | SNII | 2030 | 40 | -33.482 | -10.5253
SORLAND | SNII | 2030 | 41 | -28.6253 | -2.372
SORLAND | SNII | 2030 | 42 | -26.0793 | 2.0707
SORLAND | SNII | 2030 | 43 | -4.0497 | 22.6677
SORLAND | SNII | 2030 | 44 | -17.8897 | 5.2
SORLAND | SNII | 2030 | 45 | 8.0297 | 36.1793
SORLAND | SNII | 2030 | 46 | -9.5447 | 15.2853
SORLAND | SNII | 2030 | 47 | 0.053333 | 28.562
SORLAND | SNII | 2030 | 48 | -4.922 | 11.8767
SORLAND | SNII | 2030 | 49 | 11.1093 | 30.1223
SORLAND | SNII | 2030 | 50 | -20.7943 | -2.8763
SORLAND | SNII | 2030 | 51 | 10.8223 | 27.9127
SORLAND | SNII | 2030 | 52 | 4.5453 | 17.334

## Figur 10
Nettoflyt per uke (GWh) i ulike værscenarioer, modellår 2030 |  |  | Modell: Samnett
Snitt 30 værscenarioer | Værscenario 1996, tørt år | Værscenario 1990, vått år
39.8097 | 31.11 | -108.53
32.3807 | -21.7 | -41.08
52.008 | -11.77 | 221.66
36.872 | 77.48 | 230.45
37.8697 | 10.2 | 230.25
34.4153 | 48.9 | 177.7
2.3933 | 121.18 | 53.41
17.755 | 85.15 | 74.57
43.828 | -1.64 | 201.18
28.2143 | 68.11 | 122.37
28.807 | 97.89 | -9.62
32.539 | 44.71 | 36.12
24.774 | 113.04 | -137.46
42.0757 | 73.97 | -39.27
8.2243 | 67.11 | -34.1
14.3797 | 34.54 | -26.61
-0.61933 | 28.25 | -108.54
-5.9783 | 44.91 | -175.5
3.9877 | 7.23 | -184.27
-22.0947 | 64.13 | -173.64
-21.519 | 112.23 | -50.52
-20.7667 | 113.57 | -117.08
-35.54 | 53.63 | -161.06
-8.0213 | 107.71 | -154.82
-24.5893 | 119.89 | -102.53
-19.7227 | 106.98 | -133.66
-17.575 | 127.43 | -54.51
-28.657 | 114.21 | -76.2
-34.79 | 114.47 | -53.99
-55.99 | 139.53 | -147.28
-52.3473 | 51.59 | -164.62
-27.862 | 143.09 | -134.32
-30.4663 | 91.72 | -116.36
-63.3093 | 101 | -93.79
-53.6943 | 123.56 | -178.45
-28.5363 | 78.58 | -105.78
-28.415 | 186.97 | -122.97
-45.3477 | 207.86 | 13.81
-46.1333 | 97.24 | -66.17
-33.482 | 22.28 | 28.24
-28.6253 | -49.07 | -56.69
-26.0793 | 46.29 | -70.71
-4.0497 | 122.08 | 39.65
-17.8897 | 117.25 | 13.74
8.0297 | 111.72 | -136.73
-9.5447 | -35.73 | -5.54
0.053333 | 46.82 | -70.55
-4.922 | 72.12 | -77.85
11.1093 | 0.69 | -32.12
-20.7943 | -47.19 | -97.07
10.8223 | 5.16 | -89.94
4.5453 | 70.73 | 174.04

## Figur 11
Kraftflyt til og fra SN II i 2030 i Referansescenarioet
|  | Havvindproduksjon til Norge | Import til Norge fra Tyskland via SN II | Havvindproduksjon til Tyskland | Eksport fra Norge til Tyskland via SN II
Liten hybrid | Flyt til Norge | 2.7619 | 0.27463
| Flyt til Tyskland |  |  | 3.7753 | 1.1159
Hybrid: størst mot Norge | Flyt til Norge | 3.6004 | 0.42115
| Flyt til Tyskland |  |  | 3.0555 | 1.1477
Stor hybrid | Flyt til Norge | 1.9237 | 0.72351
| Flyt til Tyskland |  |  | 4.6213 | 3.0836
Hybrid: størst mot utland | Flyt til Norge | 1.0362 | 0.43379
| Flyt til Tyskland |  |  | 5.4208 | 2.0523
Modell: TheMA

## Figur 15
Kraftpris i NO2 i 2040 med ulike scenarioer
Kategori | Nettløsning | Referansescenario | Lav CO2 og brenselspris | Høy CO2 og brenselspris | Lav kraftbalanse | Høy kraftbalanse | Blått scenario | Grønt scenario | Ekstra høye CO2 og brenselspriser
| Ingen utbygging | 49.3153 | 37.4103 | 59.682 | 62.9077 | 37.6747 | 57.7577 | 27.5273 | 170.37
Radial | Til NO2 | 45.12 | 34.401 | 54.5423 | 58.8157 | 33.891 | 53.5857 | 24.2393 | 158.7957
Hybrid | Liten | 47.8193 | 36.332 | 57.8097 | 60.919 | 36.968 | 56.8267 | 26.6593 | 167.0763
| Stor | 49.0003 | 37.138 | 59.5873 | 60.5233 | 39.1263 | 58.63 | 27.885 | 173.718
| Størst mot NO2 | 46.8737 | 35.659 | 56.6857 | 59.547 | 36.4687 | 56.2237 | 25.9703 | 164.692
| Størst mot utland | 49.192 | 37.2837 | 59.6837 | 61.6603 | 38.548 | 58.25 | 27.6733 | 172.2417
| Kun mellomland | 51.0647 | 38.5233 | 62.3983 | 62.0057 | 41.6483 | 60.9277 | 29.5427 | 181.849
Modell: TheMA

## Figur 16 og 17
Kraftpris i NO2 i 2030 i Referansescenarioet |  |  | BEL | DEU | DK1 | GBR | Ingen | NLD
Nettløsning |  |  | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030
Radial til NO2 | Radial | til NO2 |  |  |  |  | 46.8277
Hybrid: størst mot Norge | Hybrid | Størst mot Norge | 48.6877 | 48.7727 | 48.1763 | 48.4647 |  | 48.3257
Liten hybrid |  | Liten | 49.3157 | 49.334 | 48.7533 | 49.1757 |  | 49.1217
Hybrid: størst mot utland |  | Størst mot utland | 50.8423 | 50.864 | 49.4777 | 50.49 |  | 50.2743
Stor hybrid |  | Stor | 50.6763 | 50.8227 | 49.5137 | 50.2333 |  | 49.9983
Ingen utbygging | Ingen utbygging | Ingen utbygging |  |  |  |  | 50.583
Kun mellomlandsforbindelse |  | Kun mellomlandsforbindelse | 53.017 | 53.211 | 51.8467 | 52.414 |  | 52.035
Modell: TheMA

## Figur 18 og 19
Kraftpris i NO2 i 2030 i ulike scenarioer
Nettløsning | Referansescenario | Lav kraftbalanse | Ekstra høy CO2- og brenselspris
Ingen utbygging | 51.56 | 56.77 | 162.96
Radial til NO2 | 47.74 | 53.56 | 148.43
Stor hybrid til Tyskland | 51.46 | 55.53 | 166.3
Modell: Samnett

## Figur 21, 22 og 23
Ukentlig kraftpris over året i NO2 i 2030, med snitt for 30 værscenarioer og værscenarioer med maks- og min-ukespris | [9 empty] | Modell: Samnett
| Referansescenario | [8 empty] | Lav kraftbalanse | [8 empty] | Ekstra høye CO2 og brenselspriser
| Ingen utbygging |  |  | Radial til NO2 |  |  | Stor hybrid til Tyskland |  |  | Ingen utbygging |  |  | Radial til NO2 |  |  | Stor hybrid til Tyskland |  |  | Ingen utbygging |  |  | Radial til NO2 |  |  | Stor hybrid til Tyskland
uke | Maks | Min | Snitt | Maks | Min | Snitt | Maks | Min | Snitt | Maks | Min | Snitt | Maks | Min | Snitt | Maks | Min | Snitt | Maks | Min | Snitt | Maks | Min | Snitt | Maks | Min | Snitt
1 | 84.3019 | 12.7101 | 53.9171 | 79.4848 | 11.4244 | 48.7228 | 79.7399 | 11.4674 | 51.6158 | 86.0174 | 13.3278 | 59.7341 | 82.9389 | 12.5306 | 54.1233 | 81.4569 | 12.2001 | 55.5185 | 344.1692 | 42.686 | 176.7815 | 325.6256 | 31.6949 | 158.8558 | 337.7237 | 32.0828 | 175.1073
2 | 91.1857 | 4.4638 | 55.4365 | 87.4633 | 3.2025 | 50.1853 | 89.9441 | 3.1698 | 53.5921 | 92.9362 | 5.3683 | 60.6521 | 91.4118 | 4.5176 | 56.147 | 93.5401 | 3.4902 | 57.6162 | 389.8578 | 10.6794 | 181.9613 | 376.658 | 9.1308 | 164.7047 | 397.3774 | 6.481 | 180.7772
3 | 87.1276 | 16.4743 | 54.6174 | 82.746 | 12.873 | 49.0169 | 86.0225 | 13.3518 | 52.8431 | 90.7388 | 26.2393 | 61.1496 | 87.5271 | 15.9239 | 55.1679 | 88.9682 | 15.3739 | 57.0963 | 333.1772 | 60.897 | 183.8638 | 313.9955 | 39.171 | 160.5257 | 350.1433 | 40.1037 | 178.2814
4 | 80.9328 | 25.7424 | 57.2548 | 78.3526 | 11.9475 | 50.2123 | 80.017 | 12.4089 | 53.936 | 82.7935 | 30.4427 | 62.9025 | 81.4689 | 23.1499 | 56.9596 | 82.2696 | 20.6263 | 58.4804 | 358.2973 | 71.3046 | 184.6798 | 347.6782 | 47.8576 | 162.7588 | 351.6504 | 48.3012 | 179.0345
5 | 76.557 | 11.4452 | 56.2198 | 76.0452 | 9.1445 | 49.9869 | 76.5296 | 11.2731 | 54.1578 | 83.1858 | 19.8658 | 62.2576 | 80.9145 | 14.5306 | 56.4081 | 82.5106 | 15.2898 | 58.3832 | 338.3896 | 19.6569 | 187.0998 | 326.0384 | 13.0854 | 166.9456 | 330.3863 | 21.4814 | 185.2177
6 | 78.9124 | 10.3384 | 56.0793 | 77.9371 | 6.7829 | 50.4163 | 78.2271 | 8.8959 | 54.2126 | 79.3699 | 14.6358 | 61.7201 | 79.1846 | 12.2793 | 56.3456 | 79.344 | 11.3389 | 58.1488 | 318.9692 | 23.5041 | 190.8704 | 315.6498 | 16.2614 | 169.9257 | 320.0283 | 21.9019 | 185.2118
7 | 80.3696 | 27.1981 | 60.2142 | 78.0918 | 21.8076 | 55.1991 | 80.0434 | 26.004 | 59.0371 | 83.3458 | 35.0428 | 65.4232 | 80.8685 | 29.1492 | 61.2087 | 81.8109 | 28.992 | 62.9637 | 351.3973 | 83.0548 | 206.6606 | 340.0006 | 66.6702 | 188.7436 | 346.1109 | 80.7593 | 209.2989
8 | 80.2549 | 13.6725 | 58.5227 | 78.438 | 10.1095 | 53.1854 | 79.1848 | 14.1765 | 56.861 | 83.827 | 19.2706 | 63.361 | 81.1459 | 16.3456 | 58.9042 | 82.0748 | 18.2822 | 60.2881 | 336.4843 | 34.0217 | 201.0573 | 327.7116 | 26.3369 | 181.4984 | 333.772 | 38.8229 | 199.1333
9 | 82.4931 | 7.7921 | 56.4667 | 81.1954 | 4.1322 | 50.4473 | 81.5494 | 8.1811 | 53.7575 | 85.3984 | 14.8204 | 61.7532 | 84.2246 | 9.0066 | 56.3545 | 84.5685 | 9.6895 | 57.3942 | 335.5711 | 14.5807 | 192.7182 | 319.9919 | 7.7043 | 173.8352 | 333.9114 | 12.0717 | 187.5095
10 | 88.3413 | 14.0736 | 57.1109 | 86.3866 | 9.0834 | 51.3158 | 87.4585 | 12.3903 | 55.4864 | 90.7275 | 22.7212 | 62.2879 | 89.8854 | 16.1953 | 57.8023 | 90.2614 | 16.7758 | 59.1175 | 341.2937 | 36.8453 | 189.6501 | 316.01 | 25.7747 | 173.2494 | 343.3641 | 34.7839 | 189.6224
11 | 78.433 | 24.7994 | 56.5178 | 77.0338 | 15.7912 | 50.9845 | 77.9546 | 24.0562 | 54.5735 | 79.665 | 33.4203 | 61.5349 | 78.8536 | 29.5742 | 56.9852 | 79.0607 | 34.0421 | 58.2921 | 309.4606 | 50.1367 | 190.5614 | 297.3876 | 43.0251 | 172.6394 | 303.7706 | 71.5023 | 187.8198
12 | 74.1837 | 9.8983 | 55.8592 | 72.7192 | 5.6598 | 50.1585 | 73.4681 | 12.0933 | 53.9494 | 75.4112 | 16.4215 | 61.2209 | 74.6465 | 13.4537 | 56.253 | 75.4934 | 15.7061 | 57.3533 | 305.8684 | 19.4114 | 185.7235 | 297.5172 | 13.5691 | 168.195 | 301.5494 | 28.8872 | 184.1352
13 | 69.7541 | 20.9969 | 54.4831 | 68.6777 | 12.7504 | 48.8196 | 69.4574 | 26.9845 | 52.9527 | 72.1306 | 32.5654 | 60.4997 | 70.6814 | 28.683 | 55.6685 | 71.2061 | 37.5513 | 57.163 | 306.4695 | 41.4449 | 175.904 | 291.9761 | 37.1472 | 158.4031 | 296.8524 | 63.1011 | 173.6107
14 | 70.3564 | 20.9051 | 53.3624 | 69.2073 | 14.7488 | 48.4059 | 69.6798 | 24.6786 | 52.3636 | 73.7423 | 32.5272 | 58.9201 | 71.8021 | 28.563 | 54.988 | 71.8224 | 34.5727 | 55.9115 | 282.7443 | 49.6367 | 171.5158 | 275.7695 | 36.9385 | 155.7508 | 275.2927 | 61.2768 | 169.276
15 | 71.2636 | 16.9659 | 55.8761 | 69.5972 | 11.1413 | 52.2662 | 70.1794 | 21.5647 | 55.8537 | 74.295 | 28.5234 | 60.4307 | 72.632 | 23.5326 | 57.8142 | 72.5627 | 33.8393 | 58.9177 | 299.5682 | 36.0044 | 182.4922 | 279.1423 | 28.2619 | 168.5779 | 281.2294 | 49.2024 | 186.6121
16 | 69.0603 | 18.2639 | 54.5047 | 66.5571 | 12.2855 | 50.3527 | 66.5349 | 21.4813 | 53.8826 | 75.1694 | 30.3653 | 59.1707 | 70.3464 | 25.6579 | 56.5992 | 70.4631 | 30.4582 | 57.6326 | 256.8364 | 41.884 | 172.7884 | 235.3396 | 28.5081 | 159.2933 | 251.5202 | 51.2514 | 175.2388
17 | 66.6714 | 20.0344 | 53.3231 | 65.9613 | 14.2505 | 49.0582 | 65.4414 | 31.8552 | 53.4048 | 69.8586 | 31.9533 | 57.7615 | 67.733 | 25.8705 | 54.8801 | 68.2385 | 38.5221 | 56.6704 | 276.4504 | 45.8923 | 171.6986 | 242.2814 | 37.5129 | 156.5838 | 248.199 | 82.9597 | 176.8331
18 | 64.4236 | 11.4631 | 49.3054 | 62.1942 | 5.5331 | 45.5686 | 63.0941 | 16.2934 | 49.5651 | 69.6093 | 20.1286 | 54.6106 | 66.199 | 16.84 | 51.8464 | 65.6817 | 37.8943 | 53.3507 | 237.3513 | 18.4118 | 152.0607 | 223.7773 | 14.0629 | 140.5074 | 231.1572 | 59.5426 | 158.8005
19 | 65.7641 | 8.8838 | 46.5884 | 65.1254 | 4.7856 | 42.5726 | 65.1122 | 21.0855 | 47.0475 | 68.2999 | 17.8331 | 51.7024 | 67.7249 | 16.5999 | 49.0871 | 67.165 | 32.7922 | 50.8749 | 245.8789 | 13.7844 | 140.8557 | 239.4547 | 10.2055 | 131.2067 | 243.076 | 38.4145 | 147.4771
20 | 63.2245 | 11.2211 | 46.7706 | 62.8344 | 4.761 | 42.8664 | 64.0607 | 24.8366 | 47.7178 | 66.288 | 17.91 | 51.5424 | 65.8257 | 17.7953 | 49.563 | 65.9867 | 29.7724 | 51.0834 | 230.6185 | 20.9155 | 136.8722 | 231.5943 | 12.1562 | 128.6619 | 234.4132 | 33.8076 | 145.9503
21 | 60.1727 | 17.645 | 45.3687 | 59.4087 | 7.9392 | 41.3928 | 59.6104 | 20.1717 | 46.1203 | 64.2458 | 31.5769 | 50.3034 | 63.5837 | 20.9444 | 47.9995 | 62.0512 | 33.9946 | 49.827 | 205.7015 | 22.6208 | 131.7477 | 193.7585 | 15.5938 | 121.8176 | 202.8915 | 64.2444 | 142.6253
22 | 60.7503 | 16.3538 | 44.4461 | 60.0781 | 6.6417 | 40.4209 | 60.2399 | 27.6493 | 45.5192 | 62.7238 | 34.8739 | 49.8897 | 62.3206 | 22.0677 | 47.4336 | 61.8555 | 32.587 | 48.9013 | 218.4547 | 39.6409 | 133.0408 | 208.6073 | 18.5055 | 122.3716 | 218.6039 | 45.9034 | 141.6924
23 | 57.6363 | 14.2073 | 45.5091 | 56.4809 | 7.296 | 41.2068 | 58.1084 | 18.9141 | 46.7068 | 63.0524 | 25.1002 | 50.3039 | 59.5562 | 20.1926 | 48.3532 | 59.7905 | 33.6469 | 50.2417 | 189.5564 | 21.7757 | 133.9447 | 179.0488 | 13.3957 | 124.1505 | 201.1086 | 77.891 | 146.719
24 | 58.3757 | 15.1285 | 44.0332 | 57.904 | 4.2499 | 39.7832 | 56.9912 | 25.3765 | 44.5992 | 60.5454 | 24.869 | 49.1887 | 60.2454 | 22.8909 | 47.2771 | 59.7659 | 32.6076 | 48.4493 | 199.6217 | 24.9519 | 127.893 | 189.8924 | 11.6542 | 116.9898 | 194.4166 | 44.2604 | 133.4276
25 | 59.4849 | 6.3956 | 43.487 | 58.9559 | 2.3873 | 39.8128 | 59.8911 | 10.0484 | 44.7623 | 62.2533 | 15.445 | 48.2499 | 61.3525 | 10.7858 | 46.2758 | 61.4692 | 28.6752 | 48.3541 | 212.2088 | 10.4884 | 131.3831 | 197.9281 | 3.5694 | 119.3771 | 218.204 | 28.4909 | 138.2636
26 | 63.0847 | 3.9704 | 44.8109 | 61.0446 | 0.84967 | 41.4358 | 59.6559 | 8.0993 | 45.301 | 66.5587 | 16.1767 | 49.5826 | 64.3139 | 9.1244 | 47.6895 | 62.499 | 24.6906 | 49.2081 | 217.9359 | 6.1591 | 134.0865 | 209.6916 | 0.513 | 123.7203 | 218.9205 | 18.8517 | 142.6022
27 | 57.8837 | 0.27775 | 45.4833 | 56.9354 | 0.28194 | 42.3185 | 58.659 | 0.52692 | 46.4733 | 60.5487 | 1.2531 | 49.7931 | 60.0398 | 0.64952 | 48.3996 | 60.1193 | 8.1233 | 49.734 | 200.3732 | 0.32952 | 135.9399 | 184.0213 | 0.459 | 126.0387 | 203.6541 | 1.2205 | 146.4497
28 | 58.0529 | 0.21055 | 44.2206 | 55.8052 | 0.20726 | 41.1943 | 55.7293 | 0.23234 | 45.2108 | 60.2677 | 0.70672 | 48.5768 | 58.7127 | 0.53555 | 47.1644 | 57.9866 | 8.1459 | 48.7825 | 184.0921 | 0.21816 | 131.0851 | 169.8217 | 0.21498 | 121.4882 | 190.1157 | 0.23111 | 139.9224
29 | 58.685 | 0.82685 | 45.4057 | 58.4966 | 0.3675 | 42.517 | 58.416 | 2.4051 | 46.7389 | 61.5911 | 9.0828 | 49.8423 | 60.9664 | 1.9699 | 48.1964 | 60.4703 | 16.5902 | 50.5237 | 194.477 | 1.4392 | 137.1396 | 186.9651 | 0.25214 | 126.2386 | 197.9241 | 4.6315 | 145.5706
30 | 61.6295 | 8.5045 | 47.2244 | 61.3176 | 3.3728 | 44.4098 | 61.6309 | 15.9438 | 48.8227 | 65.5415 | 19.366 | 51.7073 | 64.2785 | 14.095 | 50.2894 | 63.1727 | 26.9234 | 52.7046 | 211.2307 | 14.3741 | 144.3431 | 203.0081 | 14.7998 | 133.1024 | 216.3602 | 34.7255 | 154.8999
31 | 62.8557 | 9.6343 | 46.9836 | 62.8456 | 4.5334 | 44.2233 | 62.3855 | 20.129 | 48.2941 | 64.679 | 21.933 | 51.8421 | 64.3393 | 15.6069 | 49.9275 | 64.2992 | 27.7654 | 52.2724 | 226.0875 | 18.7698 | 142.9737 | 215.6671 | 17.6354 | 131.5994 | 235.5477 | 51.204 | 152.2514
32 | 61.5931 | 13.8656 | 45.6348 | 61.0523 | 7.6008 | 43.0609 | 59.8645 | 25.3289 | 46.6325 | 64.4924 | 28.6026 | 50.5221 | 63.3479 | 20.2374 | 48.4479 | 62.6846 | 32.9203 | 50.8788 | 211.921 | 32.8635 | 138.7091 | 199.2833 | 27.7463 | 127.9281 | 218.206 | 66.3239 | 143.9121
33 | 63.818 | 8.1284 | 46.4547 | 63.0814 | 4.4461 | 43.5485 | 62.8164 | 16.5339 | 47.2362 | 67.1358 | 22.4385 | 51.6416 | 65.8315 | 11.9429 | 49.1747 | 64.9699 | 28.6629 | 51.821 | 236.1574 | 20.9801 | 143.1009 | 230.6088 | 17.1229 | 129.8138 | 231.8022 | 42.493 | 148.3345
34 | 66.2527 | 13.4495 | 48.2615 | 65.9069 | 8.3957 | 45.6692 | 63.9519 | 21.4277 | 49.6632 | 68.8449 | 25.295 | 53.2065 | 68.4395 | 18.5683 | 50.9841 | 66.6926 | 30.6633 | 54.2503 | 215.0726 | 34.1976 | 148.2488 | 203.4725 | 28.1323 | 134.8754 | 227.9185 | 57.3165 | 152.4028
35 | 64.848 | 19.9736 | 48.646 | 62.9456 | 14.9614 | 46.5595 | 61.9871 | 31.681 | 50.0375 | 67.4562 | 34.7288 | 53.703 | 66.6072 | 27.4848 | 51.5825 | 64.3997 | 41.3425 | 54.6809 | 220.1388 | 54.4777 | 148.2406 | 206.6574 | 50.1306 | 137.0345 | 209.9067 | 91.1921 | 151.1432
36 | 67.5802 | 18.6976 | 47.9209 | 67.0309 | 12.5977 | 45.9166 | 66.6469 | 26.7602 | 49.1225 | 69.9828 | 29.5659 | 53.235 | 69.0842 | 25.8661 | 50.7214 | 68.6651 | 29.1703 | 53.6551 | 258.1338 | 57.5537 | 148.872 | 248.3444 | 44.5708 | 137.0491 | 246.5047 | 80.2243 | 151.426
37 | 67.6126 | 28.4384 | 48.6336 | 65.9795 | 22.6879 | 46.4706 | 65.2981 | 30.2226 | 49.5873 | 71.7981 | 34.3725 | 54.0347 | 68.3898 | 32.6963 | 51.4671 | 67.3534 | 32.8814 | 54.1785 | 246.0044 | 84.5978 | 148.7513 | 233.5258 | 71.4963 | 136.1098 | 233.9878 | 95.5993 | 150.9856
38 | 71.7281 | 15.7407 | 49.0855 | 70.4482 | 12.5555 | 47.1752 | 67.7383 | 19.5689 | 50.3377 | 75.7778 | 25.7339 | 54.3197 | 74.3709 | 20.268 | 52.0799 | 72.3615 | 27.1486 | 54.7513 | 240.4145 | 44.5025 | 151.6533 | 229.9484 | 34.3971 | 139.4775 | 223.041 | 55.7487 | 155.4447
39 | 67.5303 | 29.1879 | 50.4629 | 66.4553 | 28.1685 | 48.6002 | 65.2961 | 28.726 | 51.7211 | 71.0329 | 31.8252 | 55.8913 | 68.8662 | 29.8239 | 53.4775 | 67.7553 | 30.5396 | 56.1303 | 231.0001 | 87.266 | 156.9236 | 219.5314 | 82.6733 | 143.9885 | 214.3713 | 83.0839 | 161.3939
40 | 65.6061 | 22.5636 | 48.4917 | 65.9783 | 19.4517 | 46.2669 | 65.5075 | 26.0536 | 49.1837 | 68.5827 | 27.2578 | 54.1913 | 67.709 | 26.6797 | 51.3862 | 68.3615 | 28.4848 | 54.0137 | 225.1207 | 71.5316 | 149.963 | 210.6536 | 59.5672 | 137.8387 | 215.6741 | 79.9923 | 151.9958
41 | 70.0898 | 16.7576 | 50.401 | 69.5432 | 15.0647 | 48.3611 | 67.7404 | 16.7428 | 50.5543 | 70.5943 | 18.6178 | 55.328 | 70.2534 | 17.4648 | 53.009 | 72.687 | 18.0344 | 55.2037 | 252.8578 | 53.3446 | 155.0177 | 238.1046 | 44.7851 | 143.295 | 241.451 | 52.2095 | 155.801
42 | 71.7146 | 5.9426 | 50.0306 | 71.1885 | 3.3879 | 47.9757 | 69.4868 | 5.588 | 50.8755 | 74.4569 | 11.3057 | 55.9294 | 73.8344 | 7.3238 | 52.7801 | 73.6164 | 10.1162 | 55.4578 | 256.5562 | 13.337 | 155.8601 | 240.9078 | 6.2308 | 142.8569 | 246.9769 | 12.3334 | 158.7733
43 | 68.9167 | 12.6901 | 50.0115 | 69.0223 | 9.2092 | 47.0163 | 68.6516 | 14.8975 | 49.7067 | 70.5727 | 15.7136 | 55.7745 | 70.6944 | 14.2001 | 52.0187 | 71.3273 | 24.117 | 54.7055 | 246.1256 | 15.4612 | 154.626 | 229.9651 | 3.0255 | 139.2551 | 255.8018 | 20.8136 | 155.4107
44 | 71.8545 | 18.6145 | 49.2301 | 68.0708 | 15.0632 | 46.1902 | 68.2698 | 15.407 | 49.2863 | 76.748 | 21.8118 | 54.5679 | 72.0272 | 17.6639 | 51.4375 | 72.2281 | 17.7092 | 54.0947 | 228.2673 | 45.2281 | 151.5563 | 209.257 | 32.0627 | 136.7175 | 237.7663 | 56.8449 | 154.6572
45 | 74.1719 | 27.747 | 51.6297 | 73.38 | 22.599 | 48.2045 | 70.7258 | 23.4408 | 50.97 | 76.8849 | 36.8854 | 56.8873 | 75.7876 | 26.6121 | 53.5111 | 74.3848 | 26.8685 | 55.5739 | 238.9741 | 92.4009 | 159.4425 | 217.2527 | 64.4229 | 143.3442 | 271.9756 | 71.7154 | 160.6547
46 | 77.5228 | 39.043 | 55.5974 | 75.9673 | 35.8155 | 53.202 | 73.2035 | 37.1988 | 55.8858 | 78.7917 | 43.0853 | 61.1203 | 78.1882 | 38.8387 | 58.3692 | 78.0362 | 40.2577 | 60.6369 | 263.9752 | 117.557 | 173.0082 | 237.2349 | 102.5822 | 156.3015 | 265.4077 | 113.64 | 177.7577
47 | 80.5364 | 31.1883 | 56.4384 | 78.7471 | 27.3211 | 53.6199 | 76.32 | 30.6304 | 56.4111 | 81.6264 | 35.875 | 61.2979 | 80.891 | 31.5918 | 58.3697 | 80.8102 | 33.498 | 60.448 | 265.6568 | 103.3686 | 176.7719 | 247.9787 | 86.4216 | 161.036 | 287.9754 | 96.3227 | 180.1483
48 | 83.1336 | 29.1698 | 57.1624 | 79.4594 | 17.1257 | 53.5026 | 78.0761 | 15.8665 | 56.5041 | 83.6998 | 33.5964 | 62.1651 | 83.4001 | 20.6604 | 58.8398 | 81.623 | 18.5384 | 60.9469 | 284.7633 | 78.4897 | 182.925 | 263.3454 | 46.298 | 165.5892 | 281.3669 | 44.963 | 188.6427
49 | 89.8625 | 21.9187 | 56.6047 | 85.2228 | 20.0155 | 52.8877 | 85.9147 | 21.4849 | 55.9678 | 91.136 | 24.8068 | 62.2205 | 89.6095 | 22.9657 | 58.2375 | 91.6778 | 23.9247 | 60.3526 | 327.5831 | 67.9647 | 182.7286 | 305.9989 | 59.3154 | 163.9278 | 314.4183 | 64.3349 | 186.7254
50 | 87.9988 | 27.8934 | 61.2536 | 87.6842 | 23.9231 | 57.4351 | 88.896 | 30.5318 | 60.8837 | 91.281 | 35.1129 | 66.0271 | 90.6798 | 32.3963 | 62.943 | 92.6243 | 37.1769 | 65.3695 | 343.0531 | 87.9984 | 202.6363 | 324.3488 | 76.2791 | 183.7533 | 350.91 | 96.4803 | 209.3694
51 | 95.4676 | 45.1908 | 61.3146 | 92.9759 | 31.8478 | 56.3536 | 91.667 | 33.6729 | 60.3824 | 94.3124 | 51.6753 | 67.1474 | 95.5263 | 37.0202 | 62.3824 | 94.0856 | 38.6887 | 64.9293 | 356.7771 | 131.5988 | 199.7083 | 337.8283 | 95.4534 | 179.6893 | 348.0808 | 109.2045 | 201.132
52 | 84.8431 | 20.1719 | 56.5317 | 78.2912 | 14.9232 | 52.8595 | 78.501 | 17.3105 | 56.05 | 84.5607 | 34.6528 | 62.4057 | 83.3368 | 18.2192 | 58.0496 | 82.2122 | 19.3498 | 59.8086 | 347.0026 | 59.7909 | 180.736 | 323.8741 | 38.9821 | 163.7943 | 334.6212 | 44.9044 | 182.9987
Modell: Samnett

## Figur 24
Gjennomsnittlig kraftpris i NO2 i 2030 i Referansescenarioet med ulike værscenarioer | [5 empty] | Modell: Samnett
Referansescenario
Modellår | Budområde | Værår | Ingen utbygging | Radial til NO2 | Stor hybrid
2030 | NO2 | 1981 | 54.2948 | 51.4994 | 53.9646
2030 | NO2 | 1982 | 57.7062 | 54.437 | 55.5503
2030 | NO2 | 1983 | 44.1608 | 40.3763 | 44.2781
2030 | NO2 | 1984 | 52.7824 | 49.2976 | 53.1631
2030 | NO2 | 1985 | 58.8319 | 56.1778 | 57.5291
2030 | NO2 | 1986 | 56.6492 | 53.0765 | 54.5579
2030 | NO2 | 1987 | 59.4505 | 57.5822 | 58.8527
2030 | NO2 | 1988 | 54.1451 | 50.9792 | 52.5639
2030 | NO2 | 1989 | 40.876 | 34.4477 | 44.0995
2030 | NO2 | 1990 | 23.889 | 18.6028 | 27.9032
2030 | NO2 | 1991 | 53.1228 | 49.7082 | 52.0583
2030 | NO2 | 1992 | 45.8714 | 40.7646 | 46.7715
2030 | NO2 | 1993 | 49.8325 | 44.2918 | 50.1462
2030 | NO2 | 1994 | 54.2955 | 49.6982 | 51.5036
2030 | NO2 | 1995 | 48.7412 | 42.1486 | 48.6687
2030 | NO2 | 1996 | 64.299 | 62.3346 | 62.5857
2030 | NO2 | 1997 | 55.3185 | 52.3104 | 54.9461
2030 | NO2 | 1998 | 50.8615 | 47.0218 | 50.0022
2030 | NO2 | 1999 | 51.3996 | 47.6709 | 50.7105
2030 | NO2 | 2000 | 39.8973 | 33.1962 | 42.6266
2030 | NO2 | 2001 | 53.8698 | 51.7226 | 54.7225
2030 | NO2 | 2002 | 55.2182 | 49.4474 | 53.6985
2030 | NO2 | 2003 | 62.1283 | 59.3315 | 59.88
2030 | NO2 | 2004 | 56.1893 | 53.5722 | 55.2504
2030 | NO2 | 2005 | 49.8295 | 45.6755 | 50.3342
2030 | NO2 | 2006 | 54.2528 | 51.7583 | 53.7563
2030 | NO2 | 2007 | 36.2996 | 31.6535 | 39.9408
2030 | NO2 | 2008 | 43.5002 | 38.1624 | 45.6768
2030 | NO2 | 2009 | 54.5093 | 51.9257 | 54.0413
2030 | NO2 | 2010 | 63.4699 | 61.5131 | 61.9626
|  | MIN | 23.889 | 18.6028 | 27.9032
|  | MAKS | 64.299 | 62.3346 | 62.5857
|  | Snitt | 51.5231 | 47.6795 | 51.3915

## Figur 25
Årlige inntekter for havvindpark og netteier i SN II i 2040 med tilknytning til Tyskland i Referansescenarioet
| Radial til NO2 | Radial til utland | Liten radial til to land | Stor radial til to land | Liten hybrid | Stor hybrid | Hybrid: størst mot Norge | Hybrid: størst mot utland
Salgsinntekter havvind | 272.7758 | 319.5648 | 330.603 | 353.0422 | 257.0486 | 271.5935 | 261.6207 | 280.2719
Flaskehalsinntekter norsk netteier | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.3477 | 126.4763 | 79.0812 | 139.6276
Flaskehalsinntekter utenlandsk netteier | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.5122 | 51.6718 | 37.2193 | 44.7188
Modell: TheMA

## Figur 26
Oppnådd salgspris for havvindpark og gjennomsnittlig områdepris for NO2 i Referansescenarioet
|  | Gjennomsnittlig oppnådd salgspris for SN II fase 2 | Gjennomsnittlig kraftpris i NO2
2030 | Radial til NO2 | 42.5701 | 47.74
| Stor hybrid | 45.5714 | 51.46
2040 | Radial til NO2 | 35.5113 | 42.33
| Stor hybrid | 36.981 | 47.56
Modell: Samnett

## Figur 28
Årlige inntekter for havvindpark og netteier i SN II i 2040 med tilknytning til Tyskland og ulike scenarioer
| Radial til NO2 | [7 empty] | Stor hybrid (Tyskland)
| Referansescenario | Lave brensels- og CO2-priser | Høye brensels- og CO2-priser | Ekstra høye brensels- og CO2-priser | Lav kraftbalanse | Høy kraftbalanse | Grønt scenario | Blått scenario | Referansescenario | Lave brensels- og CO2-priser | Høye brensels- og CO2-priser | Ekstra høye brensels- og CO2-priser | Lav kraftbalanse | Høy kraftbalanse | Grønt scenario | Blått scenario
Salgsinntekter havvind | 272.7758 | 206.3701 | 330.0744 | 941.7362 | 356.2479 | 208.9607 | 119.0249 | 331.7629 | 271.5935 | 205.3312 | 332.1649 | 971.3338 | 318.1689 | 217.4406 | 115.7578 | 351.0075
Flaskehalsinntekter norsk netteier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.4763 | 90.9843 | 163.0449 | 518.2643 | 130.7604 | 143.227 | 154.561 | 130.4791
Flaskehalsinntekter utenlandsk netteier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.6718 | 36.7578 | 69.3301 | 262.985 | 22.4051 | 88.8489 | 87.7422 | 86.8313
Modell: TheMA

## Figur 29
Fordelingsvirkninger for aktører utenom SN II fase 2 i 2040 med Referansescenarioet
| Endring i flaskehalsinntekter på andre nettforbindelser | Endring i konsumentoverskudd | Endring i produsentoverskudd for aktører utenom Fase 2 | Sum fordelingsvirkninger for aktører utenom Fase 2
Radial til NO2 | 46.0544 | 644.2901 | -719.7872 | -29.4427
Liten radial til to land | 16.6834 | 280.0314 | -302.181 | -5.4661
Liten hybrid | 10.3175 | 163.6059 | -163.7579 | 10.1655
Hybrid: størst mot Norge | 17.7915 | 252.9377 | -249.1811 | 21.5481
Stor hybrid | 5.5739 | -14.0755 | 64.4909 | 55.9892
Hybrid: størst mot utland | -0.092195 | -23.7633 | 50.4282 | 26.5727
Kun mellomlandsforbindelse | 66.4635 | -267.3258 | 351.1907 | 150.3285
Modell: TheMA

## Figur 30
Fordelingsvirkninger for aktører utenom SN II fase 2 i 2040 med ulike scenarioer
|  | Endring i flaskehalsinntekter på andre forbrindelser | Endring i konsumentoverskudd | Endring i produsentoverskudd for andre aktører | Sum fordelingsvirkninger for andre aktører
Radial til NO2 | Referansescenario | 46.0544 | 644.2901 | -719.7872 | -29.4427
| Lave brensels- og CO2-priser | 32.5638 | 452.0002 | -503.1542 | -18.5902
| Høye brensels- og CO2-priser | 59.8629 | 864.5664 | -965.3443 | -40.915
| Ekstra høye brensels- og CO2-priser | 169.5763 | 2332.4334 | -2647.9839 | -145.9743
| Lav kraftbalanse | 27.196 | 459.3294 | -449.2198 | 37.3057
| Høy kraftbalanse | 27.0187 | 326.7172 | -373.5068 | -19.7709
| Grønt scenario | 22.4339 | 342.9535 | -360.5042 | 4.8832
| Blått scenario | 32.2572 | 403.4299 | -444.2279 | -8.5408
Stor hybrid | Referansescenario | 5.5739 | -14.0755 | 64.4909 | 55.9892
| Lave brensels- og CO2-priser | 3.8701 | -15.7271 | 51.7389 | 39.8819
| Høye brensels- og CO2-priser | 4.7719 | -51.0179 | 119.9835 | 73.7376
| Ekstra høye brensels- og CO2-priser | -4.0781 | -571.3101 | 832.7172 | 257.329
| Lav kraftbalanse | 18.3297 | 194.7769 | -148.1734 | 64.9331
| Høy kraftbalanse | -3.6557 | -149.7076 | 213.6229 | 60.2596
| Grønt scenario | 3.1393 | -79.5822 | 134.3888 | 57.9459
| Blått scenario | -2.4585 | -172.5071 | 232.6608 | 57.6952
Modell: TheMA

## Figur 31 og 32
Samfunnsøkonomisk lønnsomhet over levetid med havvindpark i Referansescenarioet
Radial til NO2
| Endring i tapskostnader fastland | 0.58551
| Endring flaskehalsinntekter andre forbindelser | 6.7038
| Endring konsumentoverskudd | 89.3463
| Endring produsentoverskudd andre utenom Fase 2 | -101.3941
| Nett: drift- og vedlikeholdskostnader | -2.5664
| Nett: investeringskostnader | -10.6149
Flaskehalsinntekter i SN II, norsk andel
| Vindpark: drift- og vedlikeholdskostnader | -6.3016
| Vindpark: investeringskostnader | -26.0815
| Salgsinntekter havvind | 31.9554
| Samfunnsøkonomisk lønnsomhet Norge | -18.3674
Netto nytte i SN II for utland
| Samf.øk. lønnsomhet | -18.3674
Stor hybrid
| Endring i tapskostnader fastland | -2.5894
| Endring flaskehalsinntekter andre forbindelser | -1.432
| Endring konsumentoverskudd | -24.0617
| Endring produsentoverskudd andre utenom Fase 2 | 39.2706
| Nett: drift- og vedlikeholdskostnader | -3.208
| Nett: investeringskostnader | -14.5955
| Flaskehalsinntekter i SN II, norsk andel | 12.9658
| Vindpark: drift- og vedlikeholdskostnader | -6.3016
| Vindpark: investeringskostnader | -26.0815
| Salgsinntekter havvind | 33.6095
| Samfunnsøkonomisk lønnsomhet Norge | 7.5762
| Netto nytte i SN II for utland | 1.737
| Samf.øk. lønnsomhet tiltak | 9.3132
Modell: Samnett