## Brenselcelle, bil
Brenselcelle
| Ytelse | Enhet | Personbil |  | Buss |  | Kilde | Merknad
|  |  | 2016 | 2035 | 2016 | 2035 | Kilder: I hovedsak IEA, se for øvrig tekstfil
| Lager/tank | kg | 6.5 | 6.5 | 35 | 35
| Maks. effekt | kW | 80 - 120 | 80 - 120 | 150 | 150
| Virkningsgrad | % | 53% | 58.5% | 51%
| Levetid | år | 12 | 12 | 5 | 5 |  | Levetiden for buss er kortere pga lengre brukstid per år
| Referansekostnad; brenselcelle + tank + batteri | kr/kW | 2400 | 480
| Investeringskostnad for brenselcellesystem, ekskl. mva og andre avgifter | kr/bil (system) | 280000 | 60000
| lavt anslag | kr/bil (system) | 230000 | 30000
| høyt anslag | kr/bil (system) | 310000 | 90000
| Investeringskostnad for bil/kjøretøy, ekskl. mva og andre avgifter | kr/bil | 440000 | 280000 | 6000000 | 3500000
| lavt anslag | kr/bil | 400000 | 250000 |  | 3000000
| høyt anslag | kr/bil | 480000 | 340000 |  | 4000000
| Drivstofføkonomi | kg/100 km | 1 | 0.75 | 11 | 10
| Tilgjengelighet | % |  |  | 68% | 90%
Kostnader og andre parametre for hydrogen brukt til fremdrift av personbil. Supplerende informasjon finnes i tilleggsnotat.
| Parameter | Enhet | 2016 | 2035 | Kilde
| Volum/lagringskapasitet | Liter | 50-60 liter | 50-60 liter | IEA
|  | kg | 6,5 kg | 6,5 kg
| Energilager (6,6 kg) | kWh | 256 (HHV) | 256 (HHV) | IEA
|  |  | 216,6 (LHV) | 216,6 (LHV)
| Maks. elektrisk effekt | kW | 80-120 kW |  | IEA
| Effektivitet/virkningsgrad (Virkningsgrad/energitap i komprimering + virkningsgrad av brenselcellen) | % | Kompressor: 88-95 % |  | IEA
Trykktank: 100 %
|  |  | PEMFC: <60 % (HHV) | PEMFC: 65 % (HHV)
| Levetid | År | 12 (5000 timer) | 12
Tank: 20 år
| Fylletid | tidsintervall | 3-4 min. |  | Norsk hydrogenforum
| Investering (tank + brenselcelle+batteri) | NOK/kW | 2400 | 480 | IEA
|  |  | (300 USD/kW) | (60 USD/kW)
|  |  | (35 000 USD*8=280 000 NOK per bil) | (7500 USD *8= 60 000 NOK per bil)
| - Høy |  | 2800 | 600 | NVEs anslag
| - Lav |  | 2000 | 240 | NVEs anslag
| Kvalitet på investeringsestimat (god/middels/dårlig) |  | middels | middels
| Lærerate |  | Tank: 10 % |  | IEA
El-motor, batteri: 15 %
FC-syst.: 20 %
| Kostnad, bil | NOK | 500 000 | 280000 | Markedspris/IEA
| Andel tank, brenselcelle og batteri | % | 59 | 22 | IEA
| Drivstofføkonomi | Kg H2/100 km | 1 | 0.75 | IEA
| Miljøvirkninger |  | Avhenger av produksjonsmåte for H2
| Sikkerhetsaspekt |  | Eksplosjonsfaren må håndteres

## Batteri, bil
Batteri (Litiom-ione)
Ytelse | Enhet | Personbil, gjennomsnitt |  | Liten bil |  | Stor bil |  | Stasjonært |  | Kilde | Merknad
|  | 2015 | 2035 | 2015 | 2035 | 2015 | 2035 | 2015 | 2035 | Kilder: Se tekstfil
Batterikapasitet | kWh | 30 | 100 | 17 | 40 | 85 | 120
Rekkevidde (årsgjennomsnitt) | km | 150 | 500 | 100 | 230 | 400 | 570
Vekt batteri | kg/kWh | 8 | 4
Levetid | år | 15 | 15 |  |  |  |  | 15
Levetid | ladecykler | 8000 | 8000
Referansekostnad per levert effekt for batteripakke | kr/kW | 3600 | 1200
Referansekostand per energienhet for batteripakke | kr/kWh | 3200 | 1200 |  |  |  |  | 5500 | 1600
Investeringskostnad for batteripakke, ekskl. mva og andre avgifter | kr/bil (system) | 96000 | 120000 | 54400 | 50000 | 272000 | 144000
lavt anslag | kr/bil (system) | 230000 | 30000
høyt anslag | kr/bil (system) | 310000 | 90000
Investeringskostnad for bil/kjøretøy, ekskl. mva og andre avgifter | kr/bil | 200000 |  | 130000 |  | 800000
Drivstofføkonomi (årsgjennomsnitt) | kWh/km | 0.2 |  | 0.17 |  | 0.21
Kostnader og andre parametre for batteri brukt i personbil. Supplerende informasjon finnes i tilleggsnotat.
|  |  | Enhet | 2015 | 2020 | 2035 | Kilde
Investeringskostnad per lagringsenhet
|  | Lav pris | NOK/kWh | 2400 | 1600 | 800 | SINTEF, ETRI (EU), Bloomberg
|  | Referanse | NOK/kWh | 3200 | 2000 | 1200
|  | Høy pris | NOK/kWh | 4000 | 2400 | 1600
Investeringskostnad per ladeeffekt
|  | Lav pris | NOK/kW | 3600 | 1200 | 1000 | ETRI
|  | Referanse | NOK/kW | 3600 | 1500 | 1200
|  | Høy pris | NOK/kW | 4500 | 1800 | 1500
Driftskostnader
|  | Tilnærmet null |  |  |  |  | ZEM
Vekt på batteri (energitetthet)
|  | Høy vekt | kg/kWh | 10 | 8 | 6 | 2015: Chev. Bolt og Tesla. 2020 og 2030: ZEM/NVE
|  | Referanse | kg/kWh | 8 | 6 | 4
|  | Lav vekt | kg/kWh | 6 | 4 | 2
Levetid som batteri i elbil2
|  | Lav | år | 10 år / 130 000 km / 5 000 ladesykler |  |  | Nissan og Tesla
|  | Referanse | år | 15 år / 200 000 km / 8 000 ladesykler
|  | Høy | år | 20 år / 260 000 km / 10 000 ladesykler
|  | Lærerate |  | 12% | 10% | 2% | Anslag NVE
|  | Kvalitet på estimater |  | Middels | Middels | Middels
1 Det er vanlig å oppgi priser for batteri i US dollar eller Euro. Ved omregning til norske kroner er det er her brukt valutakurser på 8 NOK/$ og 9 NOK/€.
2 Beregnet ut fra en årlig kjørelengde for personbiler på 13 000 kilometer i 2015 (kilde SSB).

## Brenselcelle, stasjonært
| enhet |  | Stasjonær MCFC brenselcelle
Byggetid | år | 1 |  | Enhet | grunnlast | spisslast
Levetid | år | 5 | Ytelse | MWel | 0.5 | 1.4 | Kilde | Merknad
Diskonteringsrente | prosent/år | 6% | Fullasttimer | timer/år | 7000 | 4000
Degraderingsrate | prosent | 0.1% | Virkningsgrad | % | 85% | 85%
Energiinhold | kWh/SM3 | 10.3 | Elandel | % | 56% | 56%
Brenselpris | øre/kWh | 19.3474 | Varmeandel | % | 44% | 44%
Inflasjon 2013-2016 | faktor | 1.0797 | Investeringskostnader
|  |  | Maskiner og utstyr | kr/kWel
|  |  | Byggekostnader | kr/kWel
|  |  | Nettilknytning | kr/kWel
|  |  | Prosjektering og administrasjon | kr/kWel | 34551.4158 | 34551.4158 | Inflasjonsjustert fra rapport 2015
|  |  | Byggetidsrenter | kr/kWel | 2073.0849 | 2073.0849
|  |  | Sum investeringskostnader | kr/kWel | 36624.5007 | 36624.5007
|  |  | Faste driftskostnader | kr/år | 0 | 0 |  | Faste driftskostander er ikke skilt ut fra variable
|  |  | Spesifikt brenselforbruk | SM3/kWhel | 0.20397 | 0.20397
|  |  | Brenselskostnad | øre/kWhel | 40.6458 | 40.6458
|  |  | CO2-avgift | øre/kWhel | 18.3569 | 18.3569
|  |  | NOx-avgift | øre/kWhel | 0 | 0
|  |  | CO2-kvoter | øre/kWhel | 0 | 0
|  |  | Brensels- og utslippskostnader | øre/kWhel | 59.0026 | 59.0026
|  |  | Variable kostnader eks brensel | øre/kWhel | 95.0164 | 45.3487 | Inflasjonsjustert fra rapport 2015
|  |  | LCOE 2016 | øre/kWhel | 278 | 322 | I sist rapport var LCOE beregnet for hele energiproduksjonen (ikke bare el)
|  |  | Faktor for teknologiforbedring 2016 - 2035 |  | 0.3 | 0.3 | NVEs antakelse basert på vurderinger fra ETSAP-prosjektet
|  |  | LCOE 2035 | øre/kWhel | 83.4 | 96.6
|  |  | Nåverdier | MWel | 0.5 | 4
|  |  | Investeringskostnader | øre | 1831225037.2578 | 5127430104.3219
|  |  | Faste driftskostnader | øre | 0 | 0
|  |  | Variable kostnader eks brensel | øre | 1400852651.7047 | 1069742024.9381
|  |  | Brensels- og utslippskostnader | øre | 869891662.8833 | 1391826660.6133
|  |  | Produsert varme | kWhv | 11552555.061 | 18484088.0975
|  |  | Produsert elektrisitet | kWhel | 14703251.8958 | 23525203.0332
|  |  | Produsert energi | kWh | 26255806.9567 | 42009291.1307
|  |  | Elproduksjon | GWh/år | 3.5 | 5.6
|  |  | Varmeproduksjon | GWh/år | 2.75 | 4.4

## Batteri, stasjonært
Kostnader og andre parametre for batteri brukt til stasjonære formål i bolig. Supplerende informasjon finnes i tilleggsnotat.
| Kilde | Pris [EUR/kW] | Pris [EUR/kWh] | Pris i2015-kroner [NOK/kWh] | Cycles | Annet
| Germany 2014 [Pettersen, Photovoltaic] | 2000 - 2200 | 1000 - 1300 | 9000 - 11500 | 6000
Inkluderer invertere og installasjon
| Tesla Powerwall |  | 430 | 3700 | 5000
(8800 når inverter og installasjon er inkludert)
| IRENA 2015 | 1500-3800 | 200-2000 | 1600 – 16000 | 3000 - 6000 | Usikkert om inverter og installasjon er inkludert
| ETRI 2014 |  | 750 | 6500 |  | 10 års levetid
Usikkert om inverter og installasjon er inkludert
| Bloomberg, 2015 |  | 350 | 3100 |  | Usikkert om inverter og installasjon er inkludert
øø