## Kostnad 2016
| enhet |  |  | Landbasert vindkraft
Byggetid | år | 1.3 |  |  | Enhet | 2014-2015 | 2011-2013 | 2007-2008
Levetid | år | 20 |  | Ytelse representert | MW | 65 | 348 | 108 | Kilde | Merknad
Diskonteringsrente | prosent/år | 6% |  | Fullasttimer (gjennomsnitt) | timer/år | 3323 | 2831 | 2832 | For 2014 og 2015 er det lagt til grunn utbyggers eget estimat for normalårsproduksjon. For 2007-2013 har NVE beregnet 'erfaringsbasert normalårsprodukjson' ved å korrigere faktisk produksjon med NVEs produksjonsindekser. | For Raggovidda stemmer utbyggers estimat med NVEs beregning av erfaringsbasert normalårsproduksjon etter ett år med driftserfaringer.
Degraderingsrate | prosent | 0.1% |  | Investeringskostnader (gjennomsnitt) |  |  |  |  | Investeringskostnader er samlet inn direkte fra vindparkeierne ved idriftsettelse, fordelt på kostnadspostene nedenfor. NVE har konvertert til 2016 NOK via SSBs konsumprisindeks, med idriftsettelsesår som utgangspunkt med mindre annet referanseår er spesifisert ved innrapportering av kostnadene.
Energiinhold | kWh/kg | 0 |  | Turbiner | kr/kW | 7873.6481 | 8340.7175 | 7244.1793
Brenselpris | øre/kWh | 0 |  | Fundament | kr/kW | 730.0882 | 670.9973 | 510.5838
|  |  |  | Bygg/vei/kai/anlegg | kr/kW | 1423.0951 | 1862.2583 | 746.2707
|  |  |  | internt nett | kr/kW | 268.3953 | 581.2926 | 396.6148
|  |  |  | eksternt nett | kr/kW | 239.453 | 520.9524 | 814.6915
|  |  |  | Grunnervervelse & engangskostnader | kr/kW | 91.751 | 184.0481 | 42.2717
|  |  |  | Prosjektledelse | kr/kW | 383.4468 | 758.9072 | 399.6939
|  |  |  | Byggetidsrenter | kr/kW | 764.1927 | 896.7165 | 704.8077 | Byggetidsrenter er estimert av NVE ved å bruke kalkulasjonsrente og en referansebyggetid på 1,3 år.
|  |  |  | Sum investeringskostnader | kr/kW | 11774.0702 | 13815.8899 | 10859.1133
|  |  |  | Variable drifts- og vedlikeholdskostnader | øre/kWh | 10 | 10 | 10 | NVE samler ikke inn tall for drifts- og vedlikeholdskostnader og tallet lagt til grunn er et skjønnsmessig estimat for størrelsesorden. | Det er lagt til grunn samme nivå for drifts- og vedlikeholdskostnadene for alle vindkraftverk da NVE ikke har detaljerte tall på dette.
|  |  |  | LCOE 2016 NOK | øre/kWh | 40.8913 | 52.5479 | 43.4303
|  |  |  | LCOE uten eksternt nett |  | 40.263 | 50.9436 | 40.9223
|  |  |  | Faktor for teknologiforbedring 2016 - 2035 |  | 0.76 |  |  | https://emp.lbl.gov/sites/all/files/lbnl-1005717.pdf
|  |  |  | LCOE 2035 | øre/kWh | 31.0774
|  |  |  | Nåverdier | Mwel/Mwkjel | 0.1
|  |  |  | Investeringskostnader (gjennomsnitt) | øre | 76531456191.64
|  |  |  | #REF! | øre | #REF!
|  |  |  | Variable drifts- og vedlikeholdskostnader | øre | 24774456336.04
|  |  |  | #REF! | øre | 0
|  |  |  | Produsert elektrisitet | kWh | 2477445633.604
3.323
|  |  |  | Elproduksjon | GWh/år | 215.995
|  |  |  | Produsert elektrisitet med degradering | GWh | 4319.0793