## Kostnad 2016
| enhet | < 10 MW | > 10 MW | Vannkraft
Byggetid | år | 1 | 2 |  | Enhet | Idriftsatt småkraft 2014-2015 | Konsesjoner < 10 MW | Konsesjoner >= 10 MW
Levetid | år | 40 |  | Eksempel | MW | 3 | 3 | 17 | Kilde | Merknad
Diskonteringsrente | prosent/år | 6% |  | Fullasttimer (gjennomsnitt) | timer/år | 2700 | 2700 | 3300
Degraderingsrate | prosent | 0% |  | Investeringskostnader (gjennomsnitt)
Energiinhold | kWh/kg | 0 |  | Investeringskostnader (gjennomsnitt) | kr/kW | 11550 | 11400 | 11650 | NVE, insamlede data fra idriftsettelsesskjemaer og tall fra endelig gitte konsesjoner
Brenselpris | øre/kWh | 0 |  |  | kr/kW
kr/kW
kr/kW
kr/kW
kr/kW
kr/kW
|  |  |  | Byggetidsrenter | kr/kW | 693 | 684 | 1069.47 |  | respektive 1 eller 2 års byggetid
|  |  |  | Sum investeringskostnader | kr/kW | 12243 | 12084 | 12719.47
|  |  |  | Variable drifts- og vedlikeholdskostnader | øre/kWh | 7 | 7 | 4 | NVEs vurdering, se notat for forklaring.
|  |  |  | LCOE 2016 NOK | øre/kWh | 37.1366 | 36.7452 | 29.6168
|  |  |  | Faktor for teknologiforbedring 2016 - 2035 |  | 1 | 1
|  |  |  | LCOE 2035 | øre/kWh | 37.1366 | 36.7452
[6 empty] | 37.1366 | 36.7452 | 29.6168
|  |  |  | Nåverdier |  | 3 | 3 | 17
|  |  |  | Investeringskostnader (gjennomsnitt) | øre | 3672900000 | 3625200000 | 21623099000
|  |  |  | Faste driftskostnader | øre | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Variable drifts- og vedlikeholdskostnader | øre | 853125032.6155 | 853125032.6155 | 3376389017.9702
[5 empty] | øre | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Produsert elektrisitet | kWh | 121875004.6594 | 121875004.6594 | 844097254.4925
|  |  |  | Elproduksjon | GWh/år | 8.1 | 8.1 | 56.1