## Vannkraft
| enhet |  | Vannkraft
Levetid | år | 40 |  | Enhet | < 10 MW | > 10 MW
Diskonteringsrente | prosent/år | 6% | Ytelse | MW | 3 | 30
Byggetid | år | 3 | Fullasttimer | timer/år | 3300 | 3300
Investeringkostnad | kr/kW | 18371.5285 | Kapasitetsfaktor |  | 37.67% | 37.67%
Driftskostnad | øre/kWh | 6 | Investeringskostnader
Ytelse representert < 10 MW | MW | 3 | Modul | kr/kW | 18371.5285 | 18371.5285
Ytelse representert > 10 MW | MW | 30 | Annet utstyr | kr/kW
Brukstid/fullasttimer < 10 MW | timer | 3300 | Installasjon | kr/kW
Brukstid/fullasttimer > 10 MW | timer | 3300 | Byggetidsrenter | kr/kW |  |  | Inkludert i modulkostnader
|  |  | Sum investeringskostnader | kr/kW | 18371.5285 | 18371.5285
|  |  | Variable drifts- og vedlikeholdskostnader | øre/kWh | 6 | 6
|  |  | LCOE total | øre/kWh | 43 | 43
|  |  | Periode |  | 2020-2024 | 2010-2024
Nåverdier
|  |  | Investeringskostnader | øre | 5511458544.0396 | 55114585440.3957
|  |  | Variable drifts- og vedlikeholdskostnader | øre | 893750034.1686 | 8937500341.6858
|  |  | Produsert elektrisitet | kWh | 148958339.0281 | 1489583390.281
|  |  | Kraftproduksjon | GWh/år | 9.9 | 99
LCOE-tallene i dette arket ble regnet ut: |  | 2024-09-26

## Landbasert vindkraft
| enhet |  | Landbasert vindkraft
Levetid | år | 25 |  | Enhet
Diskonteringsrente | prosent/år | 6% | Ytelse representert | MW | 90
Degraderingsrate | prosent | 0.1% | Fullasttimer (gjennomsnitt) | timer/år | 3501.3097
Byggetid | år | 1 | Investeringskostnader (gjennomsnitt) |  | 13621.58
Investeringkostnad | kr/kW | 13621.58 | Turbiner | kr/kW
Driftskostnad | kr/kWh | 0.112 | Fundament | kr/kW
Ytelse representert | MW | 90 | Bygg/vei/kai/anlegg | kr/kW
Brukstid/fullasttimer | timer | 3501.3097 | internt nett | kr/kW
|  |  | eksternt nett | kr/kW
|  |  | Grunnervervelse & engangskostnader | kr/kW
|  |  | Prosjektledelse | kr/kW
|  |  | Sum investeringskostnader | kr/kW | 13621.58
|  |  | Variable drifts- og vedlikeholdskostnader | øre/kWh | 11.2
|  |  | LCOE | øre/kWh | 43.769
Nåverdier
|  |  | Investeringskostnader | øre | 122594220000
|  |  | Byggetidskostnad | øre | 6939295471.6981
|  |  | Variable drifts- og vedlikeholdskostnader | øre | 45116557016.5414
|  |  | Produsert elektrisitet | kWh | 3990269422.6128
|  |  | Elproduksjon 1. år | GWh/år | 315.1179
LCOE-tallene i dette arket ble regnet ut: |  | 2024-09-05

## Havvind
| enhet | Bunnfast | Flytende | Havvind |  | Bunnfast | Flytende
Levetid | år | 30 | 30
Diskonteringsrente | prosent | 6% | 6% | Ytelse representert | MW | 1500 | 495
Degraderingsrate | prosent | 0.307% | 0.324% | Fullasttimer | timer/år | 4466.6667 | 4242.4242
Kapasitetsfaktor | prosent | 50.99% | 48.43% | Investeringskostnader kraftverk
Byggetid | år | 3 | 3 | Vindturbin | NOK/kW | 17027.126 | 16554.5039
Ytelse representert | MW | 1500 | 495 | Internnett | NOK/kW | 1845.9542 | 2652.52
Brukstid/fullasttimer | timer | 4466.6667 | 4242.4242 | Fundament og forankring | NOK/kW | 8195.5099 | 23470.9249
|  |  |  | Utviklingskostnader (DEVEX) | NOK/kW | 1353.4295 | 2133.8974
|  |  |  | Contingency (10%) | NOK/kW | 2842.202 | 4481.1846
|  |  |  | Byggetidsrenter | NOK/kW | 3904.0259 | 6155.3193
Investeringskostnader nettilknytning
|  |  |  | Nettstasjon på land | NOK/kW | 2538.3375 | 1252.2465
|  |  |  | Nettstasjon til havs | NOK/kW | 6697.4505 | 0
|  |  |  | Eksportkabel | NOK/kW | 4286.97 | 2142.3455
|  |  |  | Transport og installasjon | NOK/kW | 2857.98 | 1416.0752
|  |  |  | Landkabel | NOK/kW | 0 | 1823.2727
|  |  |  | Utviklingskostnader (DEVEX) | NOK/kW | 1667.7065 | 682.6546
|  |  |  | Contingency (10%) | NOK/kW | 1804.8445 | 731.6594
|  |  |  | Byggetidsrenter | NOK/kW | 2479.1199 | 1005.0016
|  |  |  | Investeringskostnader kraftverk | NOK/kW | 35168.2475 | 55448.3502
|  |  |  | Investeringskostnader nettilknytning | NOK/kW | 22332.4089 | 9053.2554
|  |  |  | Investeringskostnader | NOK/kW | 57500.6564 | 64501.6056
|  |  |  | D&V Kraftverk | NOK/kW/år | 557.9792 | 1468.3305
|  |  |  | D&V Nettilknytning | NOK/kW/år | 262.0634 | 154.9289
|  |  |  | D&V Kostnader | NOK/kW/år | 820.0426 | 1623.2594
|  |  |  | Nedleggelseskostnader kraftverk | NOK/kW | 1428.1365 | 1372.8827
|  |  |  | Nedleggelseskostnader nettilknytning | NOK/kW | 6.036 | 0
|  |  |  | Nedleggelseskostnader | NOK/kW | 1434.1725 | 1372.8827
|  |  |  | LCOE Kraftverk | øre/kWh | 71.9968 | 134.0858
|  |  |  | LCOE Nettilknytning | øre/kWh | 43.5853 | 19.8238
|  |  |  | LCOE CAPEX | øre/kWh | 96.6158 | 114.3113
|  |  |  | LCOE OPEX | øre/kWh | 18.9663 | 39.5984
|  |  |  | LCOE Total | øre/kWh | 115.5821 | 153.9096
Nåverdier
|  |  |  | Investeringskostnader Kraftverk | øre | 5.2752e+12 | 2744693332713
|  |  |  | Investeringskostnader Nettilknytninig | øre | 3.3499e+12 | 448136142832.448
|  |  |  | D&V Kraftverk | øre | 1.1521e+12 | 1.0005e+12
|  |  |  | D&V Nettilknytning | øre | 541088798192.184 | 105562213323.064
|  |  |  | Produsert elektrisitet | kWh | 89272167351.2977 | 27931015626.2364
|  |  |  | Elproduksjon | GWh/år | 6700 | 2100
LCOE-tallene i dette arket ble regnet ut: |  | 2024-09-03

## Solkraft
| enhet | Småhus | Bakkemontert | Store flate tak | Solkraft (PV)
Levetid | år | 30 | 30 | 30 |  | Type anlegg | Enebolig/småhus | Bakkemonterte solkraftverk | Store flate tak
Diskonteringsrente/byggetidsrente | prosent/år | 6% | 6% | 6% | Ytelse | MWp | 0.01176 | 6.06 | 0.3
Degraderingsrate | prosent | 0.2% | 0.2% | 0.2% | Fullasttimer | timer/år | 900 | 1000 | 750
Byggetid for | år | 0 | 1 | 0 | Investeringskostnader
Investeringkostnad | kr/kWp | 14628.4904 | 6631.5461 | 6250 | Modul | kr/kWp
Medverdiavgift |  | 0.25 |  |  | Annet utstyr | kr/kWp
Driftskostnader | kr/kW | 0.005 | 0.02 | 0.005 | Installasjon | kr/kWp
Ytelse representert | MWp | 0.01176 | 6.06 | 0.3 | Byggetidsrenter | kr/kWp
Brukstid/fullasttimer | timer | 900 | 1000 | 750 | Sum investeringskostnader | kr/kWp | 14628.4904 | 6631.5461 | 6250
[5 empty] | Faste driftskostnader | kr/kW/år | 73.1425 | 132.6309 | 31.25
[5 empty] | LCOE | øre/kWh | 128.9223 | 65.6279 | 66.0982
[5 empty] | Nåverdier | Mwel/Mwkjel
[5 empty] | Investeringskostnader | øre | 17202431.563 | 4018716913.9689 | 187500000
[5 empty] | Faste driftskostnader | øre | 1183942.8293 | 1106339195.3283 | 12904529.2045
[5 empty] | Byggerentekostnad | øre | 0 | 234100014.406 | 0
[5 empty] | Produsert elektrisitet | kWh | 142615.9793 | 81659736.4631 | 3031920.9083
[5 empty] | Elproduksjon | GWh/år | 0.010584 | 6.06 | 0.225
LCOE-tallene i dette arket ble regnet ut: |  |  |  | 2024-09-03

## Kullkraft
| enhet |  | Kullfyrt kondenskraftverk uten CCS
Levetid | år | 25 |  | Enhet
Byggetid | år | 4 | Ytelse | MWel | 740
Diskonteringsrente | prosent/år | 6% | Fullasttimer | timer/år | 8000
Degraderingsrate | prosent | 0.1% | Virkningsgrad (nedre brennverdi) | % | 46%
Energiinhold, nedre brennverdi | kWh/kg | 7.8 | Virkningsgrad (øvre brennverdi) | % | 42.77%
Energiinhold, øvre brennverdi | kWh/kg | 8.39 | Investeringskostnader
Brenselpris | øre/kWhbrensel | 11.2815 | Maskiner og utstyr | kr/kWel | 23658.1021
CO2-kvoter | øre/kWhbrensel | 41.2382 | Byggekostnader | kr/kWel
NOx-avgift | øre/kWhbrensel | 0.28223 | Nettilknytning | kr/kWel
KPI jan. 2013 - jan. 2023 | faktor | 1.3344 | Prosjektering og administrasjon | kr/kWel
|  |  | Byggetidsrenter | kr/kWel | 3768.1026
Kullpris marked | €/MWh | 10 | Sum investeringskostnader | kr/kWel | 27426.2047
Valutakurs (kr/$) | NOK/USD | 10.2971 | Faste driftskostnader | kr/kWel /år | 541.6275
Valutakurs (kr/€) | NOK/EUR | 11.2815 | Brensels- og utslippskostnader
CO2-kvotepris | €/tonn CO2 | 108 | Spesifikt brenselforbruk | kWhbrensel/kWhel | 2.1739
Utslippsfaktor CO2 kull | kg CO2/kg | 2.64 | Brenselskostnad | øre/kWhbrensel | 11.2815
| Kg CO2/kWh innfyrt | 0.33846 | NOx-avgift | øre/kWhbrensel | 0.28223
Kvotekostnad per kWh innfyrt | øre/kWh innfyrt | 41.2382 | CO2-kvoter | øre/kWhbrensel | 41.2382
|  |  | Sum brensels- og utslippskostnader | øre/kWhel | 114.7869
Utslippsfaktor NOx | kg/tonn | 4.5 | Variable kostnader eks brensel | øre/kWhel | 1.4678
Renseeffekt | faktor | 0.8 | LCOE | øre/kWhel | 151.2701
Utslippsfaktor etter rensing | g/kWh brensel | 0.11538
NOx-avgift på utslipp | kr/kg | 24.46
Ytelse representert | MWel | 740 | Nåverdier
Brukstid/fullasttimer | timer | 8000 | Investeringskostnader | øre | 2.0295e+12
|  |  | Faste driftskostnader | øre | 512362437744.593
|  |  | Variable kostnader eks brensel | øre | 111081710578.449
|  |  | Brenselskostnader | øre | 1.856e+12
|  |  | Utslippskostnader | øre | 6.8308e+12
|  |  | Produsert elektrisitet | kWh | 74963678377.3745
LCOE-tallene i dette arket ble regnet ut: |  | 2024-09-03

## Gasskraft
|  | enhet |  | Gassfyrt kombikraftverk uten CCS
Levetid |  | år | 20 |  | Enhet
Byggetid |  | år | 2.5 | Ytelse | MWel | 450
Diskonteringsrente |  | prosent/år | 6% | Fullasttimer | timer/år | 7500
Degraderingsrate |  | prosent | 0.1% | Virkningsgrad (nedre brennverdi) | % | 57%
Energiinnhold, nedre brennverdi |  | kWh/Sm3 | 10.48 | Virkningsgrad (øvre brennverdi) | % | 51.45%
Energiinnhold, øvre brennverdi |  | kWh/Sm3 | 11.61 | Investeringskostnader
Brenselpris naturgass (2023-estimat) |  | øre/kWhbrensel | 37.4938 | Maskiner og utstyr | kr/kWel | 9367.2719
CO2-avgift |  | øre/kWhbrensel | 0.62977 | Byggekostnader | kr/kWel
NOx-avgift |  | øre/kWhbrensel | 0.37344 | Nettilknytning | kr/kWel
CO2-kvoter |  | øre/kWhbrensel | 23.1357 | Prosjektering og administrasjon | kr/kWel
KPI jan. 2013 - jan. 2023 |  | faktor | 1.3344 | Byggetidsrenter | kr/kWel | 1013.2904
|  |  |  | Sum investeringskostnader | kr/kWel | 10380.5623
Gasspris marked |  | €/MWh | 30 | Faste driftskostnader | kr/kWel /år | 191.5261
Valutakurs (kr/$) |  | NOK/USD | 10.2971 | Brensels- og utslippskostnader
Valutakurs (kr/€) |  | NOK/EUR | 11.2815 | Spesifikt brenselforbruk | kWhbrensel/kWhel | 1.7544
Redusert CO2-avgift naturgass fastland 2021 |  | kr/Sm3 | 0.066 | Brenselskostnad | øre/kWhbrensel | 37.4938
NOx-avgift på utslipp |  | kr/kg | 24.46 | CO2-avgift | øre/kWhbrensel | 0.62977
CO2-kvotepris |  | €/tonn CO2 | 108 | NOx-avgift | øre/kWhbrensel | 0.37344
|  |  |  | CO2-kvoter | øre/kWhbrensel | 23.1357
Utslippsfaktor NOx |  | g/Sm3 | 16 | Sum brensels- og utslippskostnader | øre/kWhel | 108.1275
Renseeffekt |  | faktor | 0.9 | Variable kostnader eks brensel | øre/kWhel | 2.5353
Utslippsfaktor etter rensing |  | g/kWh brensel | 0.15267 | LCOE | øre/kWhel | 126.3025
Utslippsfaktor CO2 naturgass |  | kg CO2/Sm3 | 1.99
Utslippsfaktor CO2 naturgass |  | kg CO2/kWhbrensel | 0.18989
Nåverdier
Ytelse representert | MW | MWel | 450 | Investeringskostnader | øre | 467125304230.301
Brukstid/fullasttimer | timer | timer | 7500 | Faste driftskostnader | øre | 98855496877.5992
|  |  |  | Variable kostnader eks brensel | øre | 98145658027.0018
|  |  |  | Brenselskostnader | øre | 2.5464e+12
|  |  |  | Utslippskostnader | øre | 1.6394e+12
|  |  |  | Produsert elektrisitet | kWh | 38398675541.7912
LCOE-tallene i dette arket ble regnet ut: |  |  | 2024-09-03

## Kjernekraft
| enhet |  | Kjernekraftverk
Levetid | år | 40 |  | Enhet
Byggetid | år | 7 | Ytelse | MWel | 1600
Rivetidspunkt | år | 60 | Fullasttimer | timer/år | 7800
Diskonteringsrente | prosent/år | 6% | Elvirkningsgrad | % | 34%
Degraderingsrate | prosent | 0.1% | Investeringskostnader
Brenselpris | øre/kWhel | 7.784 | Maskiner og utstyr | kr/kWel | 106838.5908
KPI jan. 2013 - jan. 2023 | faktor | 1.3344 | Byggekostnader | kr/kWel
Spesifikt brenselforbruk |  | 2.9412 | Nettilknytning | kr/kWel
Spotpris Uran * Basert på historiske priser, og vil måtte oppdateres for fremtidige analyser. | USD/lb | 40 | Prosjektering og administrasjon | kr/kWel
| USD/kg | 18.1443 | Byggetidsrenter | kr/kWel | 28960.3996
| Uscent/kWh | 0.75594 | Sum investeringskostnader | kr/kWel | 135798.9904
| Euro/kg | 18.5019 | Faste driftskostnader | kr/kWel /år | 1555.8918
| EU-cent/kWh | 0.77084 | Brenselskostnad | øre/kWhel | 4
Valutakurs | NOK/USD | 10.2971 | Avfallshåndtering | øre/kWh | 6
| NOK/EURO | 10.5 | Variable kostnader eks brensel og avfallshåndtering | øre/kWh | 0.80063
|  |  | LCOE | øre/kWh | 148.3081
Ytelse representert | MWel | 1600
Brukstid/fullasttimer | timer | 7800 | Nåverdier
|  |  | Investeringskostnader | øre | 2.1728e+13
|  |  | Faste driftskostnader | øre | 3.7457e+12
|  |  | Variable kostnader eks brensel og avfallshåndtering | øre | 150341451955.753
|  |  | Brenselskostnad | øre | 751111139826.5229
|  |  | Avfallshåndtering | øre | 1.1267e+12
|  |  | Produsert elektrisitet | kWh | 185435726808.786
LCOE-tallene i dette arket ble regnet ut: |  | 2024-09-03