## Introduksjon
Vedlegg til NVEs Langsiktig kraftmarkedsanalyse 2025
Rapport 15/2025
Dette er et vedlegg til NVEs Langsiktig kraftmarkedsanalyse 2025, publisert i juni 2025.
Beskrivelser av våre vurderinger finner du i rapporten Langsiktig kraftmarkedsanalyse 2025.
Følg lenken til rapporten ved å trykke på bildet til høyre.
Ved spørsmål, ta kontakt med:
Jon Gustav Kirkerud
Innholdsfortegnelse:
- Hovedtall fra analysen
- Kull-, gass- og CO2-priser
- Forbruk i Norden
- Produksjon i Norden
- Kraftbalanse i nordiske prisområder
- Kraftpriser i nordiske prisområder
Merknader til tallene:
(i) "B", "L" og "H" i tabellene henviser til henholdsvis basis, lav og høy bane for CO2-, gass- og kullpriser.
(ii) Antatt valutakurs er 11,4 NOK/EUR.
(iii) Grunnet avrundinger kan det forekomme avvik mellom hovedtall, og forbruk- og produksjondeling per prisområde og teknologi.

## Hovedtall fra analysen
Hovedtall fra analysen
| Scenario | Norge | Sverige | Finland | Danmark | Tyskland | Nederland | Frankrike | Storbritannia
Årlig gjennomsnittspris (øre/kWh) | B2030 | 67 | 62 | 60 | 80 | 83.6091 | 79.6449 | 80.4673 | 87.5128
| B2035 | 54 | 54 | 52 | 77 | 83.9402 | 80.7693 | 82.3463 | 85.5194
| B2040 | 55 | 58 | 58 | 76 | 81.246 | 79.3429 | 79.8361 | 81.7054
| B2050 | 58 | 60 | 63 | 75 | 78.5184 | 78.6628 | 78.9552 | 80.0038
| H2030 | 102 | 91 | 87 | 114 | 120.7576 | 116.0886 | 117.5149 | 127.8762
| H2035 | 85 | 80 | 75 | 111 | 122.445 | 118.6351 | 121.1939 | 125.9921
| H2040 | 87 | 84 | 82 | 110 | 118.8914 | 117.1196 | 118.22 | 121.1367
| H2050 | 91 | 86 | 86 | 109 | 115.2113 | 115.4147 | 117.5697 | 119.6232
| L2030 | 34 | 34 | 33 | 43 | 45.5462 | 42.7189 | 43.1824 | 46.7205
| L2035 | 28 | 30 | 30 | 42 | 45.0549 | 42.9678 | 43.5536 | 45.3783
| L2040 | 29 | 33 | 34 | 41 | 43.5538 | 42.0172 | 42.0644 | 43.3298
| L2050 | 31 | 35 | 38 | 41 | 41.5391 | 41.2065 | 40.5587 | 41.5248
Produksjon (TWh) | 2023 | 155.8 | 164.3 | 78 | 33.4 | 488.5019 | 117.5339 | 503.1162 | 305.375
| B2030 | 161.2 | 186.1 | 95.2998 | 51.8178 | 535.416 | 148.7816 | 558.0884 | 320.0329
| B2035 | 181 | 192.5 | 100.4998 | 59.8 | 613.7177 | 159.8808 | 584.6934 | 354.8601
| B2040 | 192 | 200.5 | 106.0997 | 80.3 | 672.0293 | 177.8747 | 629.2181 | 397.6761
| B2050 | 205 | 236 | 123.8 | 107.9 | 788.4028 | 220.6791 | 713.9247 | 488.4364
Forbruk (TWh) | 2023 | 134.4 | 133.9 | 80.4 | 35.2 | 497.7269 | 111.8744 | 452.6445 | 329.208
| B2030 | 154.4 | 158.3 | 93.6 | 48.1 | 567.5945 | 130.9222 | 505.7938 | 341.7714
| B2035 | 161.9 | 171.3 | 97.5 | 58.6 | 634.6159 | 142.7171 | 542.4354 | 373.0733
| B2040 | 172.2 | 185.3 | 106.8 | 71.5 | 691.2962 | 161.5917 | 588.7904 | 413.6837
| B2050 | 189.54 | 219.2 | 125.6 | 92.7 | 808.5539 | 211.1717 | 679.0714 | 500.6493
Kraftbalanse (TWh) | 2023 | 21.4 | 30.4 | -2.4 | -1.8 | -9.225 | 5.6595 | 50.4717 | -23.833
| B2030 | 6.8 | 27.8 | 1.6998 | 3.7178 | -32.1786 | 17.8594 | 52.2947 | -21.7384
| B2035 | 19.1 | 21.2 | 2.9998 | 1.2 | -20.8982 | 17.1637 | 42.258 | -18.2132
| B2040 | 19.8 | 15.2 | -0.70031 | 8.8 | -19.2669 | 16.283 | 40.4277 | -16.0075
| B2050 | 15.46 | 16.8 | -1.8 | 15.2 | -20.1511 | 9.5074 | 34.8533 | -12.2129
Alle kraftpriser er oppgitt i reelle 2023-kroner.
Disse prisene er årlige gjennomsnittspriser av 30 ulike værscenarioer.
2023-tall er statistikk fra nasjonale statistiske byråer og Eurostat.
For modellerte resultater inkluderer forbruk og produksjon ikke:
- lading og utlading av batterier
- Bruttoproduksjon og forbruk til pumping
For modellerte resultater er ikke nødvendigvis kraftbalanse lik Produksjon - Forbruk i tabellen.

## Forbruk i Norden
Kraftforbruk i Norden [TWh]
Land | År | Husholdninger og tjenesteyting | Elkjel og Varme | Transport | Landbasert industri | Datasentre | Hydrogen | Petroleums-næringen | Nettap og annen bruk | Sum
Norge | 2023 | 62 | 1 | 3.6 | 48.3 | 2 | 0 | 10.5 | 7 | 134.4
| 2023* | 61.7 | 1 | 3.6 | 48.3 | 2 | 0 | 10.5 | 7 | 134.1
| B2030 | 61.2 | 1 | 8 | 53.8 | 6 | 1.3 | 15.5 | 7.6 | 154.4
| B2035 | 60.5 | 1.3 | 11.5 | 55.8 | 8.1 | 2.5 | 14.2 | 8 | 161.9
| B2040 | 59.6 | 1.4 | 15.5 | 59.1 | 9.7 | 4.7 | 13.8 | 8.4 | 172.2
| B2050 | 57.3 | 1.6 | 22 | 64.9 | 12.9 | 8.94 | 12.7 | 9.2 | 189.54
Sverige | 2023 | 69.7 | 3.8 | 4.1 | 44.9 | 1.8 | 0 | 0 | 9.6 | 133.9
| B2030 | 70 | 5.6 | 8 | 54 | 5.3 | 3.8 | 0 | 11.6 | 158.3
| B2035 | 70 | 6.8 | 12 | 56 | 6.2 | 7.7 | 0 | 12.6 | 171.3
| B2040 | 69 | 7.7 | 18 | 58 | 7.9 | 11.8 | 0 | 12.9 | 185.3
| B2050 | 68 | 8.8 | 26 | 62 | 11.8 | 29 | 0 | 13.6 | 219.2
Danmark | 2023 | 18.2 | 3.3 | 1.1 | 9 | 1.6 | 0 | 0 | 2 | 35.2
| B2030 | 20 | 5.2 | 3.3 | 10.1 | 5.5 | 1.4 | 0 | 2.6 | 48.1
| B2035 | 20 | 7.1 | 5 | 11.1 | 7.5 | 4.8 | 0 | 3.1 | 58.6
| B2040 | 20 | 8.3 | 8 | 11.8 | 10.2 | 9.7 | 0 | 3.5 | 71.5
| B2050 | 20 | 11.4 | 14 | 12.7 | 15.5 | 14.7 | 0 | 4.4 | 92.7
Finland | 2023 | 39 | 1.5 | 1.3 | 34.5 | 1 | 0 | 0 | 3.1 | 80.4
| B2030 | 41 | 2.9 | 2.8 | 38 | 4 | 1.4 | 0 | 3.5 | 93.6
| B2035 | 40 | 3.9 | 5 | 38.5 | 4 | 2.6 | 0 | 3.5 | 97.5
| B2040 | 40 | 4.2 | 6 | 40 | 5 | 7.9 | 0 | 3.7 | 106.8
| B2050 | 39 | 5.3 | 8 | 47 | 6 | 16.4 | 0 | 3.9 | 125.6
* Temperaturkorrigert og faktisk forbruk i husholdninger og tjenesteyting var nesten helt likt i 2023. Utetemperaturen dette året var tett opp til den langsiktige gjennomsnittstemperaturen vi korrigerer mot.

## Kull-, gass- og CO2-priser
Kull-, gass-, og CO2-priser
| Kull [€/MWh] |  |  | Gass [€/MWh] |  |  | CO2 [€/tonn]
| Lav | Basis | Høy | Lav | Basis | Høy | Lav | Basis | Høy
2030 | - | 14.5918 | - | 12 | 24 | 36 | 42.3 | 84.6 | 127
2035 | - | 13.0821 | - | 12 | 24.0738 | 36.1 | 50 | 100 | 150
2040 | - | 11.5724 | - | 12.1 | 24.1477 | 36.2 | 57.7 | 115.4 | 173.1
2050 | - | 8.5531 | - | 12.1 | 24.2953 | 36.4 | 73.1 | 146.1 | 219.2

## Produksjon i Norden
Kraftproduksjon i Norden [TWh]*
Land | År | Vannkraft | Vindkraft på land | Havvind | Solkraft | Kjernekraft | Annen Termisk | Produksjonsavkortning | Sum
Norge | 2023 | 137.3 | 14 | 0 | 0.3 | 0 | 2.5 | - | 154.1
| 2023 normalår ** | 137 | 15.9 | 0 | 0.4 | 0 | 2.5 | - | 155.8
| B2030 | 142.3 | 16.1 | 0 | 2.3 | 0 | 1 | -0.5 | 161.2
| B2035 | 144.2 | 22.6 | 9 | 5.3 | 0 | 1 | -1.1 | 181
| B2040 | 145.8 | 29.3 | 10.2 | 7.2 | 0 | 1 | -1.5 | 192
| B2050 | 146.8 | 32.7 | 17 | 10.2 | 0 | 1 | -2.7 | 205
Sverige | 2023 | 65.7 | 34.5 | 0 | 4 | 46.6 | 13.5 | - | 164.3
| B2030 | 64.8 | 48.2 | 1.8 | 7.9 | 48.4 | 15.2 | -0.2 | 186.1
| B2035 | 64.6 | 52.5 | 3.6 | 10.7 | 47.5 | 13.9 | -0.3 | 192.5
| B2040 | 64.5 | 57.9 | 5.4 | 12.9 | 47 | 13.2 | -0.4 | 200.5
| B2050 | 64.3 | 66.3 | 14.3 | 14.5 | 64.6 | 12.6 | -0.6 | 236
Danmark | 2023 | 0 | 10.9 | 8.6 | 3.7 | 0 | 10.2 | - | 33.4
| B2030 | 0 | 14.2478 | 16.4 | 7.3 | 0 | 13.9 | -0.03 | 51.8178
| B2035 | 0 | 15 | 23.7 | 9.3 | 0 | 11.8 | 0 | 59.8
| B2040 | 0 | 19 | 42.6 | 11 | 0 | 7.7 | 0 | 80.3
| B2050 | 0 | 21.2 | 64.8 | 15.2 | 0 | 6.8 | -0.1 | 107.9
Finland | 2023 | 15 | 14.5 | 0 | 0.7 | 32.8 | 15 | - | 78
| B2030 | 13.6 | 28 | 0 | 3.1998 | 34.1 | 16.4 | 0 | 95.2998
| B2035 | 13.6 | 32 | 1.7 | 4.7998 | 32.9 | 15.5 | 0 | 100.4998
| B2040 | 13.6 | 35 | 5 | 6.3997 | 32.7 | 13.4 | 0 | 106.0997
| B2050 | 13.6 | 46.4 | 6.6 | 9.6 | 32.8 | 15 | -0.2 | 123.8
*Modellresultater gitt våre fremskrivnigner av produksjonskapasiteter. Tall for 2023 er statistikk.
** Midlere årsproduksjon for installert produksjon ved utgangen av 2023.
Produksjonskapasiteter i Norden [GW]
Land | År | Vannkraft | Vindkraft på land | Havvind | Solkraft | Kjernekraft | Annen Termisk |  | Sum
Norge | 2023 | 35 | 5.1 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 |  | 41.2
| B2030 | 36.6 | 5.1 | 0 | 2.5 | 0 | 0.315 |  | 44.515
| B2035 | 37.9 | 6.4 | 1.9 | 5.9 | 0 | 0.315 |  | 52.415
| B2040 | 38.9 | 7.9 | 2.15 | 8 | 0 | 0.315 |  | 57.265
| B2050 | 42.6 | 8.2 | 3.55 | 11.3 | 0 | 0.315 |  | 65.965
Sverige | 2023 | 16.4 | 16.2 | 0 | 4 | 6.9 | 7.7 |  | 51.2
| B2030 | 16.6 | 19.1 | 0.4 | 8.3 | 6.9 | 5.611 |  | 56.911
| B2035 | 16.6 | 19.8 | 0.9 | 11.2 | 6.9 | 5.5 |  | 60.9
| B2040 | 16.6 | 21.3 | 1.3 | 13.6 | 6.9 | 5.3 |  | 65
| B2050 | 16.6 | 23.5 | 3.6 | 15.3 | 9.4 | 5.1 |  | 73.5
Danmark | 2023 | 0 | 4.9 | 2.7 | 3.2 | 0 | 5.936 |  | 16.736
| B2030 | 0 | 3.9 | 3.8 | 7.3 | 0 | 5.2 |  | 20.2
| B2035 | 0 | 3.6 | 5.3 | 9.3 | 0 | 4.3 |  | 22.5
| B2040 | 0 | 4.3 | 9.4 | 10.9 | 0 | 2.8 |  | 27.4
| B2050 | 0 | 4.7 | 14.3 | 15.1 | 0 | 2.8 |  | 36.9
Finland | 2023 | 2.7 | 6.9 | 0 | 7 | 4.4 | 7.792 |  | 28.792
| B2030 | 2.7 | 10 | 0 | 3.2 | 4.4 | 7.8 |  | 28.1
| B2035 | 2.7 | 11 | 0.5 | 4.9 | 4.4 | 7.9 |  | 31.4
| B2040 | 2.7 | 11.8 | 1.5 | 6.5 | 4.4 | 7.9 |  | 34.8
| B2050 | 2.7 | 15.6 | 2 | 9.7 | 4.4 | 8 |  | 42.4

## Kraftbalanser Norden
Kraftbalanse i nordiske prisområder [TWh]
| År | NO1 | NO2 | NO3 | NO4 | NO5 | SE1 | SE2 | SE3 | SE4 | FIN | DK1 | DK2
Produksjon | 2023 | 20.7 | 50.7 | 23.7 | 27.9 | 30.3 | 26 | 50 | 77 | 11 | 78 | 22.7 | 10.6
| 2023_midlere* | 19.3 | 51.2 | 26.8 | 28.92 | 30 | - | - | - | - | - | - | -
| B2030 | 20 | 53.75 | 26.38 | 28.84 | 32.25 | 27.7 | 58.95 | 85.13 | 14.28 | 95.77 | 38.6 | 13.24
| B2035 | 21.58 | 65.5 | 28.4 | 32.45 | 33.2 | 29.43 | 59.13 | 86.8 | 17.1 | 100.7 | 43.2 | 16.54
| B2040 | 22.74 | 69.7 | 31 | 34.43 | 33.9 | 31.35 | 59.3 | 91.87 | 18 | 106.43 | 47.96 | 32.2
| B2050 | 23.66 | 78 | 33.6 | 34.74 | 35 | 34.2 | 62.1 | 118.2 | 21.5 | 124.2 | 70.3 | 37.6
Forbruk | 2023 | 34.38 | 34.98 | 27.98 | 20.18 | 16.88 | 10.8 | 16.4 | 82.9 | 23.8 | 80.3 | 22.3 | 13.1
| B2030 | 38.4 | 42.4 | 30 | 23.2 | 20.4 | 15 | 18.8 | 96.2 | 28.3 | 93.5 | 30 | 18.2
| B2035 | 40.4 | 44.8 | 30.9 | 24.6 | 21.2 | 18.1 | 20.4 | 102.2 | 30.6 | 97.5 | 36.3 | 22.3
| B2040 | 42.4 | 48.5 | 32.4 | 26.1 | 22.8 | 21.2 | 22.2 | 108.8 | 33 | 106.7 | 43.6 | 28
| B2050 | 46.1 | 54.7 | 34.8 | 28.5 | 25.5 | 33.4 | 26.8 | 120.3 | 38.7 | 125.7 | 56 | 36.8
Kraftbalanse | 2023 | -13.68 | 15.72 | -4.28 | 7.72 | 13.42 | 15.2 | 33.6 | -5.9 | -12.8 | -2.3 | 0.4 | -2.5
| B2030 | -18.4 | 11.35 | -3.62 | 5.64 | 11.85 | 12.7 | 40.15 | -11.07 | -14.02 | 2.27 | 8.6 | -4.96
| B2035 | -18.82 | 20.7 | -2.5 | 7.85 | 12 | 11.33 | 38.73 | -15.4 | -13.5 | 3.2 | 6.9 | -5.76
| B2040 | -19.66 | 21.2 | -1.4 | 8.33 | 11.1 | 10.15 | 37.1 | -16.93 | -15 | -0.27 | 4.36 | 4.2
| B2050 | -22.44 | 23.3 | -1.2 | 6.24 | 9.5 | 0.8 | 35.3 | -2.1 | -17.2 | -1.5 | 14.3 | 0.8
* Midlere årsproduksjon for installert produksjon ved utgangen av 2023.

## Kraftpriser Norden
Kraftpriser i nordiske prisområder [øre/kWh]
| Scenario | NO1 | NO2 | NO3 | NO4 | NO5 | SE1 | SE2 | SE3 | SE4 | DK1 | DK2 | FIN
Snittpris [øre/kWh] | B2030 | 68 | 71 | 63 | 62 | 68 | 59 | 61 | 64 | 63 | 79 | 82 | 60
Reelle 2023-kroner | B2035 | 56 | 57 | 51 | 49 | 56 | 51 | 52 | 56 | 55 | 76 | 79 | 52
| B2040 | 57 | 56 | 55 | 52 | 56 | 55 | 56 | 59 | 59 | 76 | 77 | 58
| B2050 | 61 | 60 | 57 | 52 | 59 | 59 | 57 | 61 | 63 | 74 | 79 | 63
| L2030 | 35 | 36 | 33 | 31 | 35 | 32 | 33 | 34 | 34 | 43 | 45 | 33
| L2035 | 30 | 29 | 27 | 26 | 29 | 29 | 29 | 31 | 31 | 42 | 44 | 30
| L2040 | 30 | 29 | 29 | 28 | 29 | 32 | 32 | 33 | 33 | 41 | 42 | 34
| L2050 | 32 | 31 | 31 | 28 | 31 | 35 | 33 | 35 | 37 | 40 | 45 | 38
| H2030 | 103 | 108 | 96 | 95 | 103 | 86 | 89 | 92 | 92 | 114 | 116 | 87
| H2035 | 87 | 89 | 79 | 77 | 88 | 75 | 78 | 82 | 81 | 111 | 112 | 75
| H2040 | 89 | 88 | 85 | 81 | 88 | 81 | 82 | 86 | 86 | 110 | 111 | 82
| H2050 | 94 | 94 | 90 | 83 | 93 | 84 | 82 | 88 | 89 | 108 | 113 | 86
Disse prisene er årlige gjennomsnittspriser av 30 ulike værscenarioer.