## Introduksjon
Vedlegg til RMEs framskriving av nettleie i lokalt distribusjonsnett 2024-2030
RME Rapport nr. 6/2024
Dette er et vedlegg til RMEs framskriving av nettleie i lokalt distribusjonsnett i perioden 2024 til 2030, publisert i september 2024.
Beskrivelsen av våre vurderinger finner du i rapporten Framskriving av nettleie i lokalt distribusjonsnett 2024-2030:
https://publikasjoner.nve.no/rme_rapport/2024/rme_rapport2024_06.pdf
Regnearket er bygget opp slik at resultatet av framskrivningen finner du i "Nettleie 2024-2030".
Hvilke forutsetninger som er lagt til grunn for framskrivingen finner du i "Forutsetninger". Her kan du selv endre på forutsetningene for å se hvilke utslag de har for uviklingen av nettleien fremover mot 2030.
I "Fordelingsnøkler" finner du hvordan vi har fordelt kostnaderelementene per landsdel.
For spørsmål, send epost til RME på rme@nve.no og merk med referansenummer 202409649.
Innholdsfortegnelse:
- Nettleie 2024-2030
- Forutsetninger
- Investeringer
- Nettap
- IR 2023-2024
- Østlandet IR 2023-2030
- Sørlandet IR 2023-2030
- Midt-Norge IR 2023-2030
- Nord-Norge IR 2023-2030
- Vestlandet IR 2023-2030
- IR T-nett 2024-2030
- Tidsetterslep
- FoU
- Skatt
- KON
- Elhub&Elbits
- TI 2024-2030
- Forbruk MWh
- Fordelingsnøkler

## Forutsetninger
Tilbake til introduksjon
Foutsetninger
|  |  | Avskrivningstider | Reduksjon i avskrivninger | Egenfinansieringsgrad
Arbeidskapital | 1% | Distribusjonsnett | 40 | 57000 | 81%
|  | Regionalnett | 40 | 19000 | 94%
Referanserente 2022-2030 |  | Transmisjosnett | 40 | 30000 | 100%
Rente 2022 | 7.47%
Rente 2023 | 8.36%
Rente 2024 | 7.53%
Rente 2025 | 6.77%
Rente 2026 | 6% |  | Endringsfaktor fra 2025
Rente 2027 | 6% | Flaskehalsinntekter | 0%
Rente 2028 | 6% | Investeringer D-nett | 0%
Rente 2029 | 6% | Investeringer R-nett | 0%
Rente 2030 | 6% | Investeringer T-nett | 0%
|  | Kraftpris | 0%
KPI-faktor |  | Forbruk (MWh) | 0%
KPI lønn faktor 2023/2021 | 1.0646
KPI faktor 2023/2021 | 1.1163
KPI lønn faktor 2023/2022 | 1.0309
KPI faktor 2023/2022 | 1.0577

## Nettleie 2024-2030
Tilbake til introduksjon
Nettleie i faste 2023-priser 2024-2030 |  |  |  |  | Årsforbruk (kWh) |  | 16000 |  |  |  |  | MVA | 0.25 | Elavgift | 15.84 | øre/kWh
Østlandet | Tillatt inntekt | Forbruk MWh | Øre/kWh (faste 2023-priser) | Utvikling i % |  | Nettleie i faste 2023-priser eksl. avgifter | [6 empty] | Nettleie i øre/kWh inkl. avgifter
2022 |  | 26193588 |  |  |  | Østlandet | Sørlandet | Midt-Norge | Nord-Norge | Vestlandet | Hele landet |  | Østlandet | Sørlandet | Midt-Norge | Nord-Norge | Vestlandet | Hele landet
2023 | 8062245.0807 | 26465389.496 | 30.4634 |  | 2024 | 5380.1309 | 6350.516 | 6154.9552 | 7022.702 | 6453.8487 | 6070 | 2024 | 61.8323 | 69.4134 | 67.8856 | 43.8919 | 70.2207 | 67.2105
2024 | 9082939.9714 | 27011803.6434 | 33.6258 | 0 | 2025 | 5208.4513 | 6167.2336 | 5905.336 | 6871.003 | 6342.3126 | 5890 | 2025 | 60.491 | 67.9815 | 65.9354 | 42.9438 | 69.3493 | 65.8085
2025 | 8997513.1932 | 27639734.4811 | 32.5528 | -3.191% | 2026 | 5548.7159 | 6475.4973 | 6319.9165 | 7302.581 | 6611.8626 | 6240 | 2026 | 63.1493 | 70.3898 | 69.1743 | 45.6411 | 71.4552 | 68.5386
2026 | 9627969.4023 | 27762731.517 | 34.6795 | 3.133% | 2027 | 5950.2339 | 6831.7201 | 6728.1537 | 7702.592 | 6941.9302 | 6620 | 2027 | 66.2862 | 73.1728 | 72.3637 | 48.1412 | 74.0338 | 71.5395
2027 | 10383396.1211 | 27920640.0699 | 37.189 | 10.6% | 2028 | 6438.3509 | 7267.9532 | 7327.383 | 8284.7429 | 7366.85 | 7120 | 2028 | 70.0996 | 76.5809 | 77.0452 | 51.7796 | 77.3535 | 75.4418
2028 | 11312770.1085 | 28113460.1397 | 40.2397 | 19.67% | 2029 | 6675.7729 | 7469.5562 | 7716.2927 | 8552.1776 | 7563.0796 | 7380 | 2029 | 71.9545 | 78.1559 | 80.0835 | 53.4511 | 78.8866 | 77.4227
2029 | 11801280.3497 | 28284438.2733 | 41.7236 | 24.08% | 2030 | 6738.3903 | 7548.7868 | 7949.5054 | 8679.3072 | 7634.3031 | 7480 | 2030 | 72.4437 | 78.7749 | 81.9055 | 54.2457 | 79.443 | 78.2383
2030 | 11984008.0453 | 28455479.7832 | 42.1149 | 25.25% | Økning 2024-2030 | 1358.2594 | 1198.2708 | 1794.5502 | 1656.6052 | 1180.4544 | 1410
Økning 2024-2030 | 31.94% | 5.345% | 25.25% | [9 empty] | Nettleie i faste 2023-priser inkl. avgifter
[13 empty] | Østlandet | Sørlandet | Midt-Norge | Nord-Norge | Vestlandet | Hele landet
[12 empty] | 2024 | 9893.1636 | 11106.145 | 10861.694 | 7022.702 | 11235.3108 | 10753.6731
Sørlandet | Tillatt inntekt | Forbruk MWh | Øre/kWh (faste 2023-priser) | Utvikling i % | [7 empty] | 2025 | 9678.5641 | 10877.042 | 10549.67 | 6871.003 | 11095.8908 | 10529.3574
2022 |  | 18634384 | [9 empty] | 2026 | 10103.8949 | 11262.3716 | 11067.8956 | 7302.581 | 11432.8283 | 10966.1779
2023 | 7084059.0367 | 18824480.0624 | 37.6322 | [8 empty] | 2027 | 10605.7923 | 11707.6502 | 11578.1921 | 7702.592 | 11845.4127 | 11446.3246
2024 | 7619390.8047 | 19196904.9898 | 39.6907 | 0 | [7 empty] | 2028 | 11215.9386 | 12252.9415 | 12327.2288 | 8284.7429 | 12376.5625 | 12070.6942
2025 | 7563952.0336 | 19623584.8543 | 38.5452 | -2.886% | [7 empty] | 2029 | 11512.7161 | 12504.9452 | 12813.3659 | 8552.1776 | 12621.8495 | 12387.6242
2026 | 7979086.022 | 19715146.2891 | 40.4719 | 1.968% | [7 empty] | 2030 | 11590.9879 | 12603.9835 | 13104.8817 | 8679.3072 | 12710.8789 | 12518.1205
2027 | 8467071.3468 | 19830019.1909 | 42.6983 | 7.577% | [7 empty] | Økning 2024-2030 | 1697.8242 | 1497.8385 | 2243.1877 | 1656.6052 | 1475.568 | 1764.4474
2028 | 9070498.0681 | 19968203.5597 | 45.4247 | 14.45%
2029 | 9377592.3386 | 20087067.2525 | 46.6847 | 17.62%
2030 | 9533723.6935 | 20207164.7613 | 47.1799 | 18.87%
Økning 2024-2030 | 25.12% | 5.263% | 18.87%
Midt-Norge | Tillatt inntekt | Forbruk MWh | Øre/kWh (faste 2023-priser) | Utvikling i %
2022 |  | 12363688
2023 | 4221956.2874 | 12487604.8888 | 33.8092
2024 | 4895082.0627 | 12724920.0882 | 38.4685 | 0
2025 | 4796601.3288 | 12995978.8105 | 36.9083 | -4.056%
2026 | 5158083.8762 | 13058612.6966 | 39.4995 | 2.68%
2027 | 5523706.9368 | 13135745.0055 | 42.051 | 9.313%
2028 | 6057628.0419 | 13227375.7373 | 45.7961 | 19.05%
2029 | 6416352.9504 | 13304529.8673 | 48.2268 | 25.37%
2030 | 6648610.5489 | 13381683.9974 | 49.6844 | 29.16%
Økning 2024-2030 | 35.82% | 5.161% | 29.16%
Nord-Norge | Tillatt inntekt | Forbruk MWh | Øre/kWh (faste 2023-priser) | Utvikling i %
2022 |  | 9402659
2023 | 3709335.9273 | 9499590.2379 | 39.0473
2024 | 4253996.9747 | 9691989.1575 | 43.8919 | 0
2025 | 4256928.1937 | 9912796.048 | 42.9438 | -2.16%
2026 | 4545005.1705 | 9958134.3991 | 45.6411 | 3.985%
2027 | 4821667.8714 | 10015678.6713 | 48.1412 | 9.681%
2028 | 5222199.0732 | 10085428.8643 | 51.7796 | 17.97%
2029 | 5423517.0305 | 10146687.4153 | 53.4511 | 21.78%
2030 | 5537368.6578 | 10207945.9663 | 54.2457 | 23.59%
Økning 2024-2030 | 30.17% | 5.324% | 23.59%
Vestlandet | Tillatt inntekt | Forbruk MWh | Øre/kWh (faste 2023-priser) | Utvikling i %
2022 |  | 7138667
2023 | 2818474.2186 | 7211975.4304 | 39.0805
2024 | 2967476.6934 | 7356792.7485 | 40.3366 | 0
2025 | 2982032.0045 | 7522888.7061 | 39.6395 | -1.728%
2026 | 3123093.5186 | 7557552.1222 | 41.3241 | 2.448%
2027 | 3298006.136 | 7601358.2325 | 43.3871 | 7.563%
2028 | 3524258.2458 | 7654307.0371 | 46.0428 | 14.15%
2029 | 3639989.0397 | 7700543.64 | 47.2692 | 17.19%
2030 | 3696329.2686 | 7746780.2429 | 47.7144 | 18.29%
Økning 2024-2030 | 24.56% | 5.301% | 18.29%
Hele landet | Tillatt inntekt | Forbruk MWh | Øre/kWh i faste 2023-priser | Utvikling i %
2022 |  | 73732986
2023 | 25896070.5507 | 74489040.1155 | 34.7649
2024 | 28818886.5069 | 75982410.6276 | 37.9284 | 0
2025 | 28597026.7538 | 77694982.9 | 36.8068 | -2.957%
2026 | 30433237.9896 | 78052177.0241 | 38.9909 | 2.801%
2027 | 32493848.4121 | 78503441.1701 | 41.3916 | 9.131%
2028 | 35187353.5375 | 79048775.3381 | 44.5135 | 17.36%
2029 | 36658731.709 | 79523266.4485 | 46.0981 | 21.54%
2030 | 37400040.2141 | 79999054.751 | 46.7506 | 23.26%
Økning 2024-2030 | 29.78% | 5.286% | 23.26%

## Investeringer
Tilbake til introduksjon
Investeringer i 2023-kroner
Østlandet | Distribusjonsnett | Regionalnett
2023 | 1780811.6016 | 153220 | Prisstigning 2021-2023
2024 | 1827525.7829 | 760460 | 11.6%
2025 | 1809346.3602 | 796180
2026 | 1727790.0291 | 876080
2027 | 1767692.691 | 876080
2028 | 1774099.7077 | 876080
2029 | 1774099.7077 | 876080
2030 | 1774099.7077 | 876080
Økning 2024-2030 | -2.923% | 15.2%
Sørlandet | Distribusjonsnett | Regionalnett
2023 | 1591994.6545 | 1120480
2024 | 1451162.809 | 2184560
2025 | 1402228.2515 | 2013480 | Investeringsprognoser basert på spørreundersøkelse til nettselskaper høsten 2022
2026 | 1414804.5755 | 2337780 | Distribusjonsnett | Østlandet | Sørlandet | Midt-Norge | Nord-Norge | Vestlandet
2027 | 1450608.5057 | 2337780 | 2023 | 1970011.5067 | 1761133.96 | 1167728.7841 | 1609404.8593 | 691720.8898
2028 | 1433636.8792 | 2337780 | 2024 | 2021688.7726 | 1605339.6267 | 1051732.6995 | 1366279.1505 | 654959.7506
2029 | 1433636.8792 | 2337780 | 2025 | 2001577.9019 | 1551206.0838 | 1029605.2797 | 1262862.3641 | 654748.3705
2030 | 1433636.8792 | 2337780 | 2026 | 1911356.7294 | 1565118.5623 | 1037586.7596 | 1263299.8848 | 622638.0639
Økning 2024-2030 | -1.208% | 7.014% | 2027 | 1955498.7953 | 1604726.4322 | 1065389.8355 | 1255694.0098 | 618690.9272
|  |  | 2028 | 1962586.5168 | 1585951.6783 | 1068819.6945 | 1164358.323 | 618283.7874
Midt-Norge | Distribusjonsnett | Regionalnett | 2029 | 1962586.5168 | 1585951.6783 | 1068819.6945 | 1164358.323 | 618283.7874
2023 | 1055580.1117 | 455900 | 2030 | 1962586.5168 | 1585951.6783 | 1068819.6945 | 1164358.323 | 618283.7874
2024 | 950724.2911 | 742600
2025 | 930721.9886 | 902400 | Investeringsprognoser hentet fra PlanNett (uttrekk 10.04.24)
2026 | 937936.9272 | 1281220 | Regionalnett | Østlandet | Sørlandet | Midt-Norge | Nord-Norge | Vestlandet
2027 | 963069.7957 | 1281220 | 2023 | 163 | 1192 | 485 | 407 | 11
2028 | 966170.251 | 1281220 | 2024 | 809 | 2324 | 790 | 1059 | 207
2029 | 966170.251 | 1281220 | 2025 | 847 | 2142 | 960 | 1163 | 304
2030 | 966170.251 | 1281220 | 2026 | 932 | 2487 | 1363 | 892 | 453
Økning 2024-2030 | 1.625% | 72.53% | 2027 | 932 | 2487 | 1363 | 892 | 453
|  |  | 2028 | 932 | 2487 | 1363 | 892 | 453
Nord-Norge | Distribusjonsnett | Regionalnett | 2029 | 932 | 2487 | 1363 | 892 | 453
2023 | 1454837.6166 | 382580 | 2030 | 932 | 2487 | 1363 | 892 | 453
2024 | 1235061.7009 | 995460
2025 | 1141577.0626 | 1093220
2026 | 1141972.5639 | 838480
2027 | 1135097.1571 | 838480
2028 | 1052533.3496 | 838480
2029 | 1052533.3496 | 838480
2030 | 1052533.3496 | 838480
Økning 2024-2030 | -14.78% | -15.77%
Vestlandet | Distribusjonsnett | Regionalnett
2023 | 625288.0156 | 10340
2024 | 592057.4161 | 194580
2025 | 591866.337 | 285760
2026 | 562839.9042 | 425820
2027 | 559271.8506 | 425820
2028 | 558903.8124 | 425820
2029 | 558903.8124 | 425820
2030 | 558903.8124 | 425820
Økning 2024-2030 | -5.6% | 118.8%
Transmisjonsnett
2023 | 6000000
2024 | 7700000
2025 | 10100000
2026 | 12500000
2027 | 13900000
2028 | 13300000
2029 | 12200000
2030 | 11200000
Økning 2024-2030 | 45.45%
Prognoser for investeringer er sammenstilt av Energi- og konsesjonsavdelingen i NVE. Annleggsbidragsfinansierte investeringer holdes utenfor. For transmisjonsnettet benyttes Statnett sine egne prognoser for avkastning og avskrivinger, med unntak av justering for tidsetterslepet på kapital for 2031 og 2032 der investeringsprognoser for tranmisjonsnettet for 2029 og 2030 benyttes.
For distribusjonsnett: Spørreundersøkelsen tok for seg perioden 2022-2028. For 2029 og 2030 er investeringsprognosene satt lik 2028.
For regionalnett: Pga. mangelfull rapportering etter 2026, har vi holdt inveseringsprognosene for perioden 2027-2030 lik 2026.

## Nettap
Tilbake til introduksjon
Nettap
Forbruksendring
| Østlandet | Sørlandet | Midt-Norge | Nord-Norge | Vestlandet
2024 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2025 | 101% | 101% | 101% | 101% | 101%
2026 | 102.1% | 102% | 101.9% | 102% | 102%
2027 | 102.3% | 102.2% | 102.1% | 102.3% | 102.3%
2028 | 100.4% | 100.5% | 100.5% | 100.5% | 100.5%
2029 | 100.6% | 100.6% | 100.6% | 100.6% | 100.6%
2030 | 100.7% | 100.7% | 100.7% | 100.7% | 100.7%
Østlandet | Framskriving av nettap i MWh |  |  | Sørlandet | Framskriving av nettap i MWh |  |  | Midt-Norge | Framskriving av nettap i MWh |  |  | Nord-Norge | Framskriving av nettap i MWh |  |  | Vestlandet | Framskriving av nettap i MWh
| Distribusjon | Regional |  |  | Distribusjon | Regional |  |  | Distribusjon | Regional |  |  | Distribusjon | Regional |  |  | Distribusjon | Regional
2023 | 1210411 | 581881 |  | 2023 | 915327 | 511547 |  | 2023 | 637245 | 351939 |  | 2023 | 432983 | 348360 |  | 2023 | 415513 | 132000
2024 | 1075850 | 499251 |  | 2024 | 785456 | 423519 |  | 2024 | 582685 | 411509 |  | 2024 | 424256 | 381354 |  | 2024 | 397343 | 121605
2025 | 1087013.7107 | 504431.5491 |  | 2025 | 793468.7195 | 427839.4699 |  | 2025 | 588525.0465 | 415633.4097 |  | 2025 | 428629.6202 | 385285.347 |  | 2025 | 401423.3965 | 122853.7866
2026 | 1109456.5949 | 514846.228 |  | 2026 | 809166.7643 | 436303.8781 |  | 2026 | 599709.4121 | 423532.1322 |  | 2026 | 437310.8237 | 393088.682 |  | 2026 | 409484.0257 | 125320.7051
2027 | 1135247.6164 | 526814.6189 |  | 2027 | 827151.7033 | 446001.3829 |  | 2027 | 612484.0673 | 432553.9632 |  | 2027 | 447273.819 | 402044.1903 |  | 2027 | 418729.0382 | 128150.0988
2028 | 1140299.4772 | 529158.9481 |  | 2028 | 831011.0999 | 448082.3751 |  | 2028 | 615435.9233 | 434638.6493 |  | 2028 | 449319.5242 | 403883.0277 |  | 2028 | 420658.4272 | 128740.5794
2029 | 1146785.2598 | 532168.6924 |  | 2029 | 835853.0957 | 450693.1862 |  | 2029 | 619071.0716 | 437205.8961 |  | 2029 | 451915.9708 | 406216.9142 |  | 2029 | 423096.7048 | 129486.803
2030 | 1154704.9641 | 535843.8519 |  | 2030 | 841677.6908 | 453833.8162 |  | 2030 | 623389.5122 | 440255.7038 |  | 2030 | 455063.1591 | 409045.8496 |  | 2030 | 426043.8708 | 130388.7697
Østlandet | Framskriving av kraftpris |  |  |  | Sørlandet | Framskriving av kraftpris |  |  |  | Midt-Norge | Framskriving av kraftpris |  |  |  | Nord-Norge | Framskriving av kraftpris |  |  | Vestlandet | Framskriving av kraftpris
| Kraftprisfutures, kr/MWh | Inkl. 11 kr/MWh | Kraftpris |  |  | Kraftprisfutures, kr/MWh | Inkl. 11 kr/MWh | Kraftpris |  |  | Kraftprisfutures, kr/MWh | Inkl. 11 kr/MWh | Kraftpris |  |  | Kraftprisfutures, kr/MWh | Inkl. 11 kr/MWh | Kraftpris |  | Kraftprisfutures, kr/MWh | Inkl. 11 kr/MWh | Kraftpris
2023 | 76.075 | 77.175 | 0.77175 |  | 2023 | 90.4058 | 91.5058 | 0.91506 |  | 2023 | 43.8542 | 44.9542 | 0.44954 |  | 2023 | 34.1881 | 35.2881 | 0.35288 | 2023 | 76.1779 | 77.2779 | 0.77278
2024 | 62.9589 | 64.0589 | 0.64059 |  | 2024 | 65.7045 | 66.8045 | 0.66804 |  | 2024 | 43.3666 | 44.4666 | 0.44467 |  | 2024 | 36.9918 | 38.0918 | 0.38092 | 2024 | 61.6127 | 62.7127 | 0.62713
2025 | 62.805 | 63.905 | 0.63905 |  | 2025 | 70.0684 | 71.1684 | 0.71168 |  | 2025 | 37.0011 | 38.1011 | 0.38101 |  | 2025 | 32.1208 | 33.2208 | 0.33221 | 2025 | 61.2314 | 62.3314 | 0.62331
2026 | 60.1482 | 61.2482 | 0.61248 |  | 2026 | 66.9897 | 68.0897 | 0.6809 |  | 2026 | 39.3386 | 40.4386 | 0.40439 |  | 2026 | 33.9224 | 35.0224 | 0.35022 | 2026 | 59.0079 | 60.1079 | 0.60108
2027 | 59.9771 | 61.0771 | 0.61077 |  | 2027 | 65.3933 | 66.4933 | 0.66493 |  | 2027 | 39.7947 | 40.8947 | 0.40895 |  | 2027 | 32.6111 | 33.7111 | 0.33711 | 2027 | 58.8369 | 59.9369 | 0.59937
2028 | 66.9848 | 68.0848 | 0.68085 |  | 2028 | 70.9289 | 72.0289 | 0.72029 |  | 2028 | 53.5298 | 54.6298 | 0.5463 |  | 2028 | 46.7408 | 47.8408 | 0.47841 | 2028 | 66.2246 | 67.3246 | 0.67325
2029 | 73.9924 | 75.0924 | 0.75092 |  | 2029 | 76.4644 | 77.5644 | 0.77564 |  | 2029 | 67.2649 | 68.3649 | 0.68365 |  | 2029 | 60.8704 | 61.9704 | 0.6197 | 2029 | 73.6123 | 74.7123 | 0.74712
2030 | 81 | 82.1 | 0.821 |  | 2030 | 82 | 83.1 | 0.831 |  | 2030 | 81 | 82.1 | 0.821 |  | 2030 | 75 | 76.1 | 0.761 | 2030 | 81 | 82.1 | 0.821
Hele landet | Framskriving av kraftpris
| Kraftprisfutures, kr/MWh | Inkl. 11 kr/MWh | Kraftpris
2023 | 64.1402 | 65.2402 | 0.6524
2024 | 56.0314 | 57.1314 | 0.57131
2025 | 55.1502 | 56.2502 | 0.5625
2026 | 54.0433 | 55.1433 | 0.55143
2027 | 53.4643 | 54.5643 | 0.54564
2028 | 62.452 | 63.552 | 0.63552
2029 | 71.4397 | 72.5397 | 0.7254
2030 | 80.4273 | 81.5273 | 0.81527
Bransjen sitt nettap i MWh tillegges en årlig økning. Nettapet fordeles deretter ut på nettnivåene. Energi- og konsesjonsavdelingen i NVE har bidratt med prognose på nettap og kraftpris.

## IR 2023-2024
Tilbake til introduksjon
IR 2023-2024
2023 |  |  | 2024
Østlandet | Distribusjonsnett | Regionalnett | Østlandet | Distribusjonsnett | Regionalnett
DV | 1984242.8189 | 391818.0934 | DV | 1985713.7744 | 416988.1835
BFV | 17001256.27 | 6936451.74 | BFV | 17849491.64 | 7335770.39
AVS | 967941 | 273447 | AVS | 904074 | 256642
Tap MWh | 1210411 | 581881 | Tap MWh | 1075850 | 499251
Sørlandet | Distribusjonsnett | Regionalnett | Sørlandet | Distribusjonsnett | Regionalnett
DV | 1522765.1567 | 489454.8513 | DV | 1683209.4636 | 538794.3705
BFV | 16626654.34 | 7579985.36 | BFV | 17637612.83 | 8215194.56
AVS | 784011 | 300521 | AVS | 785812 | 317882
Tap MWh | 915327 | 511547 | Tap MWh | 785456 | 423519
Midt-Norge | Distribusjonsnett | Regionalnett | Midt-Norge | Distribusjonsnett | Regionalnett
DV | 1173334.912 | 219292.0255 | DV | 1245893.0605 | 255983.2377
BFV | 10498315.72 | 4776641.48 | BFV | 11150212.14 | 5055077.27
AVS | 468795 | 159260 | AVS | 485243 | 178592
Tap MWh | 637245 | 351939 | Tap MWh | 582685 | 411509
Nord-Norge | Distribusjonsnett | Regionalnett | Nord-Norge | Distribusjonsnett | Regionalnett
DV | 1097791.4996 | 221955.367 | DV | 1139237.4312 | 211085.0102
BFV | 9059586.88 | 5081047.4 | BFV | 9440899.25 | 5421787.06
AVS | 392155 | 158548 | AVS | 407015 | 177249
Tap MWh | 432983 | 348360 | Tap MWh | 424256 | 381354
Vestlandet | Distribusjonsnett | Regionalnett | Vestlandet | Distribusjonsnett | Regionalnett
DV | 842065.7172 | 133694.4481 | DV | 796970.1676 | 116759.7148
BFV | 6438535.88 | 2357450.09 | BFV | 6961709.82 | 2484672.72
AVS | 327845 | 86988 | AVS | 342021 | 95779
Tap MWh | 415513 | 132000 | Tap MWh | 397343 | 121605
Verdiene her er hentet fra vedtak om inntektsrammer for 2023 og varsel om inntektsrammer for 2024. Dette er kostnadsdata fra hhv. 2021 og 2022 som er inflasjonsjustert til 2023-nivå.

## Østlandet IR 2023-2030
Tilbake til introduksjon
Østlandet IR 2023-2030
Distribusjonsnett
[9 empty] | Gammel kapital |  | Ny kapital
| DV | BFV | AVS | TAP MWh | Tapskost. | AVK | IR |  | AVS | BFV | AVS | BFV
2023 | 1984242.8189 | 17001256.27 | 967941 | 1210411 | 934135.1359 | 1435518.0744 | 5321837.0292 | 2023 | 967941 | 17001256.27
2024 | 1985713.7744 | 17849491.64 | 904074 | 1075850 | 689177.3087 | 1357507.3877 | 4936472.4708 | 2024 | 904074 | 17849491.64
2025 | 1984978.2966 | 18697903.5007 | 932399.7409 | 1087013.7107 | 694655.7857 | 1278506.5477 | 4890540.3709 | 2025 | 887879.4508 | 16961612.1892 | 44520.29 | 1736291.3116
2026 | 1984978.2966 | 19563535.9474 | 961893.3362 | 1109456.5949 | 679522.0832 | 1185550.2784 | 4811943.9945 | 2026 | 871684.9016 | 16089927.2876 | 90208.4346 | 3473608.6598
2027 | 1984978.2966 | 20381949.8615 | 990932.4461 | 1135247.6164 | 693376.8895 | 1235146.1616 | 4904433.7938 | 2027 | 855490.3524 | 15234436.9351 | 135442.0936 | 5147512.9264
2028 | 1984978.2966 | 21091807.2431 | 1017932.6476 | 1140299.4772 | 776370.2384 | 1278163.5189 | 5057444.7015 | 2028 | 839295.8033 | 14395141.1318 | 178636.8443 | 6696666.1112
2029 | 1984978.2966 | 21813569.5183 | 1045930.4157 | 1146785.2598 | 861148.3833 | 1321902.3128 | 5213959.4084 | 2029 | 823101.2541 | 13572039.8778 | 222829.1616 | 8241529.6406
2030 | 1984978.2966 | 22513580.8668 | 1074088.3592 | 1154704.9641 | 948012.7755 | 1364323.0005 | 5371402.4319 | 2030 | 806906.7049 | 12765133.1729 | 267181.6543 | 9748447.694
2031 |  | 23185434.2718 | 1102246.3027 |  |  | 1405037.3169 |  | 2031 | 790712.1557 | 11974421.0171 | 311534.147 | 11211013.2547
2032 |  | 23829129.7333 | 1130404.2462 |  |  | 1444045.2618 |  | 2032 | 774517.6065 | 11199903.4106 | 355886.6397 | 12629226.3227
Økning 2023-2030 | -0.03704% | 26.13% | 18.81% | 7.33% | 37.56% | 0.5021% | 8.811%
Regionalnett
[9 empty] | Gammel kapital |  | Ny kapital
| DV | BFV | AVS | TAP MWh | Tapskost. | AVK | IR |  | AVS | BFV | AVS | BFV
2023 | 391818.0934 | 6936451.74 | 273447 | 581881 | 449066.8765 | 585686.2391 | 1700018.209 | 2023 | 273447 | 6936451.74
2024 | 416988.1835 | 7335770.39 | 256642 | 499251 | 319814.5286 | 557907.3455 | 1551352.0576 | 2024 | 256642 | 7335770.39
2025 | 404403.1384 | 7233426.5106 | 255563.8794 | 504431.5491 | 322356.8301 | 494600.0045 | 1476923.8525 | 2025 | 251733.3794 | 7084037.0106 | 3830.5 | 149389.5
2026 | 404403.1384 | 7724219.7518 | 269666.7588 | 514846.228 | 315333.996 | 468087.717 | 1457491.6101 | 2026 | 246824.7588 | 6837212.2518 | 22842 | 887007.5
2027 | 404403.1384 | 8235737.1137 | 284662.6382 | 526814.6189 | 321763.355 | 499085.6691 | 1509914.8007 | 2027 | 241916.1382 | 6595296.1137 | 42746.5 | 1640441
2028 | 404403.1384 | 8810161.0961 | 301656.0175 | 529158.9481 | 360276.6351 | 533895.7624 | 1600231.5535 | 2028 | 237007.5175 | 6358288.5961 | 64648.5 | 2451872.5
2029 | 404403.1384 | 9367591.6992 | 318649.3969 | 532168.6924 | 399618.1545 | 567676.057 | 1690346.7468 | 2029 | 232098.8969 | 6126189.6992 | 86550.5 | 3241402
2030 | 404403.1384 | 9908028.9229 | 335642.7763 | 535843.8519 | 439927.8024 | 600426.5527 | 1780400.2699 | 2030 | 227190.2763 | 5898999.4229 | 108452.5 | 4009029.5
2031 |  | 10431472.7672 | 352636.1557 |  |  | 632147.2497 |  | 2031 | 222281.6557 | 5676717.7672 | 130354.5 | 4754755
2032 |  | 10937923.2321 | 369629.5351 |  |  | 662838.1479 |  | 2032 | 217373.0351 | 5459344.7321 | 152256.5 | 5478578.5
Økning 2023-2030 | -3.018% | 35.06% | 30.78% | 7.33% | 37.56% | 7.621% | 14.76%
Inntektsrammene (IR) er med direkte i framskrivingen av tillatt inntekt (TI), mens avskrivninger (AVS) og avkastning (AVK) brukes til å regne ut tidsetterslepet.

## Sørlandet IR 2023-2030
Tilbake til introduksjon
Sørlandet IR 2023-2030
Distribusjonsnett
[9 empty] | Gammel kapital |  | Ny kapital
| DV | BFV | AVS | TAP MWh | Tapskost. | AVK | IR |  | AVS | BFV | AVS | BFV
2023 | 1522765.1567 | 16626654.34 | 784011 | 915327 | 837576.9915 | 1403888.1859 | 4548241.334 | 2023 | 784011 | 16626654.34
2024 | 1683209.4636 | 17637612.83 | 785812 | 785456 | 524719.9019 | 1341393.3686 | 4335134.7341 | 2024 | 785812 | 17637612.83
2025 | 1602987.3101 | 18419917.6397 | 809689.8448 | 793468.7195 | 564698.6748 | 1259498.7085 | 4236874.5382 | 2025 | 769889.9784 | 16867722.8516 | 39799.8664 | 1552194.7882
2026 | 1602987.3101 | 19041033.5553 | 830046.8934 | 809166.7643 | 550959.1414 | 1153886.6334 | 4137879.9784 | 2026 | 753967.9569 | 16113754.8947 | 76078.9366 | 2927278.6605
2027 | 1602987.3101 | 19594081.2286 | 849180.5782 | 827151.7033 | 550000.7944 | 1187401.3225 | 4189570.0052 | 2027 | 738045.9353 | 15375708.9594 | 111134.6429 | 4218372.2692
2028 | 1602987.3101 | 20140257.1332 | 868628.671 | 831011.0999 | 598568.0987 | 1220499.5823 | 4290683.6621 | 2028 | 722123.9137 | 14653585.0457 | 146504.7573 | 5486672.0875
2029 | 1602987.3101 | 20701893.7768 | 888971.8621 | 835853.0957 | 648324.8287 | 1254534.7629 | 4394818.7637 | 2029 | 706201.8922 | 13947383.1535 | 182769.9699 | 6754510.6233
2030 | 1602987.3101 | 21226639.8935 | 908890.7625 | 841677.6908 | 699434.1611 | 1286334.3775 | 4497646.6112 | 2030 | 690279.8706 | 13257103.283 | 218610.8919 | 7969536.6105
2031 |  | 21731467.1098 | 928809.6629 |  |  | 1316926.9069 |  | 2031 | 674357.849 | 12582745.4339 | 254451.8139 | 9148721.6758
2032 |  | 22216375.4256 | 948728.5633 |  |  | 1346312.3508 |  | 2032 | 658435.8274 | 11924309.6065 | 290292.7358 | 10292065.8191
Økning 2024-2030 | -4.766% | 20.35% | 15.66% | 7.158% | 33.3% | -4.105% | 3.749%
Regionalnett
[9 empty] | Gammel kapital |  | Ny kapital
| DV | BFV | AVS | TAP MWh | Tapskost. | AVK | IR |  | AVS | BFV | AVS | BFV
2023 | 489454.8513 | 7579985.36 | 300521 | 511547 | 468095.0057 | 640023.6439 | 1898094.5008 | 2023 | 300521 | 7579985.36
2024 | 538794.3705 | 8215194.56 | 317882 | 423519 | 282929.7225 | 624790.1919 | 1764396.2849 | 2024 | 317882 | 8215194.56
2025 | 514124.6109 | 8995212.9688 | 340461.5912 | 427839.4699 | 304486.3341 | 615065.6772 | 1774138.2133 | 2025 | 312449.5912 | 7902744.9688 | 28012 | 1092468
2026 | 514124.6109 | 10790129.7865 | 389643.1823 | 436303.8781 | 297077.958 | 653881.8651 | 1854727.6163 | 2026 | 307017.1823 | 7595727.7865 | 82626 | 3194402
2027 | 514124.6109 | 12369062.0131 | 434547.7735 | 446001.3829 | 296561.216 | 749565.158 | 1994798.7583 | 2027 | 301584.7735 | 7294143.0131 | 132963 | 5074919
2028 | 514124.6109 | 14219282.1485 | 487559.8646 | 448082.3751 | 322748.776 | 861688.4982 | 2186121.7497 | 2028 | 296152.3646 | 6997990.6485 | 191407.5 | 7221291.5
2029 | 514124.6109 | 16016490.1927 | 540571.9558 | 450693.1862 | 349577.676 | 970599.3057 | 2374873.5483 | 2029 | 290719.9558 | 6707270.6927 | 249852 | 9309219.5
2030 | 514124.6109 | 17760686.1458 | 593584.0469 | 453833.8162 | 377135.9013 | 1076297.5804 | 2561142.1395 | 2030 | 285287.5469 | 6421983.1458 | 308296.5 | 11338703
2031 |  | 19451870.0077 | 646596.1381 |  |  | 1178783.3225 |  | 2031 | 279855.1381 | 6142128.0077 | 366741 | 13309742
2032 |  | 21090041.7785 | 699608.2292 |  |  | 1278056.5318 |  | 2032 | 274422.7292 | 5867705.2785 | 425185.5 | 15222336.5
Økning 2024-2030 | -4.579% | 116.2% | 86.73% | 7.158% | 33.3% | 72.27% | 45.16%
Inntektsrammene (IR) er med direkte i framskrivingen av tillatt inntekt (TI), mens avskrivninger (AVS) og avkastning (AVK) brukes til å regne ut tidsetterslepet.

## Midt-Norge IR 2023-2030
Tilbake til introduksjon
Midt-Norge IR 2023-2030
Distribusjonsnett
[9 empty] | Gammel kapital |  | Ny kapital
| DV | BFV | AVS | TAP MWh | Tapskost. | AVK | IR |  | AVS | BFV | AVS | BFV
2023 | 1173334.912 | 10498315.72 | 468795 | 637245 | 286468.5811 | 886435.7861 | 2815034.2793 | 2023 | 468795 | 10498315.72
2024 | 1245893.0605 | 11150212.14 | 485243 | 582685 | 259100.3184 | 848007.0839 | 2838243.4627 | 2024 | 485243 | 11150212.14
2025 | 1209613.9862 | 11704219.4512 | 501572.8005 | 588525.0465 | 224234.5753 | 800299.4134 | 2735720.7755 | 2025 | 475183.2977 | 10675028.8423 | 26389.5028 | 1029190.6089
2026 | 1209613.9862 | 12139662.5368 | 515281.2055 | 599709.4121 | 242514.2702 | 735663.5497 | 2703073.0116 | 2026 | 465123.5954 | 10209905.2469 | 50157.6101 | 1929757.2899
2027 | 1209613.9862 | 12541894.9726 | 528489.5529 | 612484.0673 | 250473.6444 | 760038.8353 | 2748616.0188 | 2027 | 455063.8931 | 9754841.3538 | 73425.6598 | 2787053.6187
2028 | 1209613.9862 | 12937953.6261 | 541878.2737 | 615435.9233 | 336211.4961 | 784039.9897 | 2871743.7458 | 2028 | 445004.1908 | 9309837.1631 | 96874.083 | 3628116.463
2029 | 1209613.9862 | 13345128.1054 | 555895.3163 | 619071.0716 | 423227.3603 | 808714.7632 | 2997451.426 | 2029 | 434944.4885 | 8874892.6746 | 120950.8279 | 4470235.4308
2030 | 1209613.9862 | 13741308.4862 | 569989.8703 | 623389.5122 | 511802.7895 | 832723.2943 | 3124129.9403 | 2030 | 424884.7862 | 8450007.8885 | 145105.0841 | 5291300.5977
2031 |  | 14123394.3129 | 584084.4243 |  |  | 855877.6954 |  | 2031 | 414825.0838 | 8035182.8046 | 169259.3404 | 6088211.5083
2032 |  | 14491385.5858 | 598178.9782 |  |  | 878177.9665 |  | 2032 | 404765.3815 | 7630417.4231 | 193413.5967 | 6860968.1627
Økning 2024-2030 | -2.912% | 23.24% | 17.46% | 6.986% | 97.53% | -1.802% | 10.07%
Regionalnett
[9 empty] | Gammel kapital |  | Ny kapital
| DV | BFV | AVS | TAP MWh | Tapskost. | AVK | IR |  | AVS | BFV | AVS | BFV
2023 | 219292.0255 | 4776641.48 | 159260 | 351939 | 158211.4665 | 403320.5 | 940083.992 | 2023 | 159260 | 4776641.48
2024 | 255983.2377 | 5055077.27 | 178592 | 411509 | 182984.1388 | 384453.7916 | 1002013.1681 | 2024 | 178592 | 5055077.27
2025 | 237637.6316 | 5324369.176 | 186608.094 | 415633.4097 | 158360.9426 | 364064.3911 | 946671.0594 | 2025 | 175210.594 | 4879866.676 | 11397.5 | 444502.5
2026 | 237637.6316 | 5865177.488 | 201791.688 | 423532.1322 | 171270.5919 | 355429.7558 | 966129.6673 | 2026 | 171829.188 | 4708037.488 | 29962.5 | 1157140
2027 | 237637.6316 | 6546607.2059 | 220970.282 | 432553.9632 | 176891.7321 | 396724.3967 | 1032224.0424 | 2027 | 168447.782 | 4539589.7059 | 52522.5 | 2007017.5
2028 | 237637.6316 | 7578207.8299 | 249619.3761 | 434638.6493 | 237442.2828 | 459239.3945 | 1183938.6849 | 2028 | 165066.3761 | 4374523.3299 | 84553 | 3203684.5
2029 | 237637.6316 | 8581159.3598 | 278268.4701 | 437205.8961 | 298895.4028 | 520018.2572 | 1334819.7617 | 2029 | 161684.9701 | 4212838.3598 | 116583.5 | 4368321
2030 | 237637.6316 | 9555461.7957 | 306917.5641 | 440255.7038 | 361449.9328 | 579060.9848 | 1485066.1133 | 2030 | 158303.5641 | 4054534.7957 | 148614 | 5500927
2031 |  | 10501115.1376 | 335566.6581 |  |  | 636367.5773 |  | 2031 | 154922.1581 | 3899612.6376 | 180644.5 | 6601502.5
2032 |  | 11418119.3855 | 364215.7521 |  |  | 691938.0348 |  | 2032 | 151540.7521 | 3748071.8855 | 212675 | 7670047.5
Økning 2024-2030 | -7.167% | 89.03% | 71.85% | 6.986% | 97.53% | 50.62% | 48.21%
Inntektsrammene (IR) er med direkte i framskrivingen av tillatt inntekt (TI), mens avskrivninger (AVS) og avkastning (AVK) brukes til å regne ut tidsetterslepet.

## Nord-Norge IR 2023-2030
Tilbake til introduksjon
Nord-Norge IR 2023-2030
Distribusjonsnett
[9 empty] | Gammel kapital |  | Ny kapital
| DV | BFV | AVS | TAP MWh | Tapskost. | AVK | IR |  | AVS | BFV | AVS | BFV
2023 | 1097791.4996 | 9059586.88 | 392155 | 432983 | 152791.3227 | 764955.2778 | 2407693.1001 | 2023 | 392155 | 9059586.88
2024 | 1139237.4312 | 9440899.25 | 407015 | 424256 | 161606.865 | 718008.7107 | 2425868.0068 | 2024 | 407015 | 9440899.25
2025 | 1118514.4654 | 10460947.7871 | 434789.0795 | 428629.6202 | 142394.3603 | 715288.2268 | 2410986.1321 | 2025 | 398418.1391 | 9042481.1109 | 36370.9404 | 1418466.6762
2026 | 1118514.4654 | 11238940.7269 | 457068.7611 | 437310.8237 | 153156.9208 | 681079.8081 | 2409819.9554 | 2026 | 389821.2782 | 8652659.8327 | 67247.4829 | 2586280.8942
2027 | 1118514.4654 | 11903506.4628 | 477011.3268 | 447273.819 | 150781.148 | 721352.4916 | 2467659.4319 | 2027 | 381224.4173 | 8271435.4155 | 95786.9095 | 3632071.0473
2028 | 1118514.4654 | 12548515.2467 | 496963.7799 | 449319.5242 | 214957.9051 | 760440.024 | 2590876.1744 | 2028 | 372627.5563 | 7898807.8591 | 124336.2236 | 4649707.3876
2029 | 1118514.4654 | 13166868.0559 | 516744.348 | 451915.9708 | 280054.0595 | 797912.2042 | 2713225.077 | 2029 | 364030.6954 | 7534777.1637 | 152713.6525 | 5632090.8922
2030 | 1118514.4654 | 13684940.5848 | 534460.8208 | 455063.1591 | 346303.0641 | 829307.3994 | 2828585.7497 | 2030 | 355433.8345 | 7179343.3292 | 179026.9863 | 6505597.2555
2031 |  | 14185296.6408 | 552177.2936 |  |  | 859628.9764 |  | 2031 | 346836.9736 | 6832506.3556 | 205340.32 | 7352790.2852
2032 |  | 14667936.224 | 569893.7664 |  |  | 888876.9352 |  | 2032 | 338240.1127 | 6494266.2429 | 231653.6538 | 8173669.9811
Økning 2024-2030 | -1.819% | 44.95% | 31.31% | 7.261% | 114.3% | 15.5% | 16.6%
Regionalnett
[9 empty] | Gammel kapital |  | Ny kapital
| DV | BFV | AVS | TAP MWh | Tapskost. | AVK | IR |  | AVS | BFV | AVS | BFV
2023 | 221955.367 | 5081047.4 | 158548 | 348360 | 122929.5034 | 429023.3183 | 932456.1887 | 2023 | 158548 | 5081047.4
2024 | 211085.0102 | 5421787.06 | 177249 | 381354 | 145264.709 | 412343.1713 | 945941.8904 | 2024 | 177249 | 5421787.06
2025 | 216520.1886 | 5621165.7816 | 183201.2784 | 385285.347 | 127995.0287 | 384358.4527 | 912074.9483 | 2025 | 173636.7784 | 5248150.2816 | 9564.5 | 373015.5
2026 | 216520.1886 | 6412150.2249 | 204475.5567 | 393088.682 | 137669.2478 | 388576.3036 | 947241.2967 | 2026 | 170024.5567 | 5078125.7249 | 34451 | 1334024.5
2027 | 216520.1886 | 7277176.3899 | 228193.8351 | 402044.1903 | 135533.72 | 440996.8892 | 1021244.6329 | 2027 | 166412.3351 | 4911713.3899 | 61781.5 | 2365463
2028 | 216520.1886 | 7870112.7765 | 245543.6134 | 403883.0277 | 193220.7369 | 476928.8343 | 1132213.3731 | 2028 | 162800.1134 | 4748913.2765 | 82743.5 | 3121199.5
2029 | 216520.1886 | 8445699.3847 | 262893.3918 | 406216.9142 | 251734.1789 | 511809.3827 | 1242957.1419 | 2029 | 159187.8918 | 4589725.3847 | 103705.5 | 3855974
2030 | 216520.1886 | 9003936.2146 | 280243.1701 | 409045.8496 | 311283.8915 | 545638.5346 | 1353685.7848 | 2030 | 155575.6701 | 4434149.7146 | 124667.5 | 4569786.5
2031 |  | 9544823.2661 | 297592.9485 |  |  | 578416.2899 |  | 2031 | 151963.4485 | 4282186.2661 | 145629.5 | 5262637
2032 |  | 10068360.5393 | 314942.7268 |  |  | 610142.6487 |  | 2032 | 148351.2268 | 4133835.0393 | 166591.5 | 5934525.5
Økning 2024-2030 | 2.575% | 66.07% | 58.11% | 7.261% | 114.3% | 32.33% | 43.1%
Inntektsrammene (IR) er med direkte i framskrivingen av tillatt inntekt (TI), mens avskrivninger (AVS) og avkastning (AVK) brukes til å regne ut tidsetterslepet.

## Vestlandet IR 2023-2030
Tilbake til introduksjon
Vestlandet IR 2023-2030
Distribusjonsnett
[9 empty] | Gammel kapital |  | Ny kapital
| DV | BFV | AVS | TAP MWh | Tapskost. | AVK | IR |  | AVS | BFV | AVS | BFV
2023 | 842065.7172 | 6438535.88 | 327845 | 415513 | 321099.8769 | 543644.2156 | 2034654.8096 | 2023 | 327845 | 6438535.88
2024 | 796970.1676 | 6961709.82 | 342021 | 397343 | 249184.3513 | 529458.9169 | 1917634.4358 | 2024 | 342021 | 6961709.82
2025 | 819517.9424 | 7235571.5012 | 351426.3344 | 401423.3965 | 250212.9434 | 494746.6725 | 1915903.8927 | 2025 | 335794.134 | 6625915.686 | 15632.2004 | 609655.8152
2026 | 819517.9424 | 7467628.0136 | 360000.9037 | 409484.0257 | 246132.4125 | 452538.2576 | 1878189.5162 | 2026 | 329567.268 | 6296348.4181 | 30433.6358 | 1171279.5955
2027 | 819517.9424 | 7690923.6545 | 368570.6961 | 418729.0382 | 250973.2049 | 466069.9735 | 1905131.8169 | 2027 | 323340.4019 | 5973008.0161 | 45230.2942 | 1717915.6383
2028 | 819517.9424 | 7877348.731 | 376414.8277 | 420658.4272 | 283206.6035 | 477367.3331 | 1956506.7067 | 2028 | 317113.5359 | 5655894.4802 | 59301.2918 | 2221454.2507
2029 | 819517.9424 | 8052450.8236 | 384169.758 | 423096.7048 | 316105.2794 | 487978.5199 | 2007771.4996 | 2029 | 310886.6699 | 5345007.8104 | 73283.0881 | 2707443.0132
2030 | 819517.9424 | 8219439.1488 | 391915.4873 | 426043.8708 | 349782.0179 | 498098.0124 | 2059313.46 | 2030 | 304659.8039 | 5040348.0065 | 87255.6834 | 3179091.1423
2031 |  | 8378681.7447 | 399661.2165 |  |  | 497693.6956 |  | 2031 | 298432.9378 | 4741915.0687 | 101228.2787 | 3636766.676
2032 |  | 8530178.6113 | 407406.9458 |  |  | 506692.6095 |  | 2032 | 292206.0718 | 4449708.9969 | 115200.874 | 4080469.6144
Økning 2024-2030 | 2.829% | 18.07% | 14.59% | 7.223% | 40.37% | -5.923% | 7.388%
Regionalnett
[9 empty] | Gammel kapital |  | Ny kapital
| DV | BFV | AVS | TAP MWh | Tapskost. | AVK | IR |  | AVS | BFV | AVS | BFV
2023 | 133694.4481 | 2357450.09 | 86988 | 132000 | 102006.8776 | 199053.6558 | 521742.9815 | 2023 | 86988 | 2357450.09
2024 | 116759.7148 | 2484672.72 | 95779 | 121605 | 76261.7261 | 188966.8144 | 477767.2553 | 2024 | 95779 | 2484672.72
2025 | 125227.0815 | 2400640.5629 | 94372.1571 | 122853.7866 | 76576.522 | 164148.5998 | 460324.3603 | 2025 | 94113.6571 | 2390559.0629 | 258.5 | 10081.5
2026 | 125227.0815 | 2497649.2487 | 97571.3142 | 125320.7051 | 75327.6943 | 151357.5445 | 449483.6344 | 2026 | 92448.3142 | 2298110.7487 | 5123 | 199538.5
2027 | 125227.0815 | 2680359.2774 | 103049.9713 | 128150.0988 | 76809.1965 | 162429.7722 | 467516.0215 | 2027 | 90782.9713 | 2207327.7774 | 12267 | 473031.5
2028 | 125227.0815 | 2994149.149 | 112030.1284 | 128740.5794 | 86674.0801 | 181445.4384 | 505376.7284 | 2028 | 89117.6284 | 2118210.149 | 22912.5 | 875939
2029 | 125227.0815 | 3298958.8636 | 121010.2855 | 129486.803 | 96742.5688 | 199916.9071 | 542896.8428 | 2029 | 87452.2855 | 2030757.8636 | 33558 | 1268201
2030 | 125227.0815 | 3594788.421 | 129990.4426 | 130388.7697 | 107049.1799 | 217844.1783 | 580110.8823 | 2030 | 85786.9426 | 1944970.921 | 44203.5 | 1649817.5
2031 |  | 3881637.8213 | 138970.5997 |  |  | 235227.252 |  | 2031 | 84121.5997 | 1860849.3213 | 54849 | 2020788.5
2032 |  | 4159507.0645 | 147950.7568 |  |  | 252066.1281 |  | 2032 | 82456.2568 | 1778393.0645 | 65494.5 | 2381114
Økning 2024-2030 | 7.252% | 44.68% | 35.72% | 7.223% | 40.37% | 15.28% | 21.42%
Inntektsrammene (IR) er med direkte i framskrivingen av tillatt inntekt (TI), mens avskrivninger (AVS) og avkastning (AVK) brukes til å regne ut tidsetterslepet.

## IR T-nett 2024-2030
Tilbake til introduksjon
IR T-nett 2024-2030
Forventet utvikling Statnett (inkl. Nord Link) i faste 2023-priser
| DV | AVS | AVK | Tap MWh | Eiendomsskatt | Systemansv. | Transittkostnader | FoU
2023 | 2590784.179 | 3083000 | 6188967.5 | 2672364.6724 | 401000 | 1374765.2 | 850000 | 36960
2024 | 2579335.7137 | 3425000 | 6128602.3185 | 2700495.7714 | 437000 | 3329357.4496 | 911000 | 37080
2025 | 3184272.5949 | 3692000 | 5919551.2224 | 2720153.4282 | 453000 | 2202140 | 700000 | 37888
2026 | 3879562.4892 | 3973000 | 6231439.3254 | 2726423.9029 | 478000 | 1966080 | 600000 | 38836
2027 | 3898279.69 | 4305000 | 6847187.0687 | 2819598.2729 | 508000 | 2626540 | 500000 | 39780
2028 | 4036019.4678 | 4771000 | 7950685.8757 | 2819598.2729 | 518160 | 3029400 | 500000 | 40800
2029 | 4186641.2991 | 5145000 | 9289263.4853 | 2819598.2729 | 529523.2 | 2907000 | 500000 | 41820
2030 | 4271178.0466 | 5645000 | 10598322.2883 | 2819598.2729 | 530000 | 2941176.4706 | 500000 | 41820
| Transmisjonsnettet i 2023-priser | [8 empty] | Gammel kapital |  | Ny kapital
| DV | BFV | AVS | Tap MWh | Tapskost. | AVK | Systemansv. | IR |  | AVS | BFV | AVS | BFV
2023 | 2590784.179 | 73827597.5188 | 3083000 | 2672364.6724 | 1743456.057 | 6233707.0241 | 1374765.2 | 15025712.4601 | 2023 | 3083000 | 73827597.5188
2024 | 2579335.7137 | 76809153.0073 | 3425000 | 2700495.7714 | 1542831.1915 | 5841566.5137 | 3329357.4496 | 16718090.8684 | 2024 | 3425000 | 76809153.0073
2025 | 3184272.5949 | 80286874.0327 | 3692000 | 2720153.4282 | 1530092.3084 | 5489775.5857 | 2202140 | 16098280.4891 | 2025 | 3692000 | 80286874.0327
2026 | 3879562.4892 | 85690859.8096 | 3973000 | 2726423.9029 | 1503439.5524 | 5192866.1045 | 1966080 | 16514948.1461 | 2026 | 3973000 | 85690859.8096
2027 | 3898279.69 | 95484410.3842 | 4305000 | 2819598.2729 | 1538494.8399 | 5786355.2693 | 2626540 | 18154669.7992 | 2027 | 4305000 | 95484410.3842
2028 | 4036019.4678 | 112456660.1931 | 4771000 | 2819598.2729 | 1791911.0457 | 6814873.6077 | 3029400 | 20443204.1213 | 2028 | 4771000 | 112456660.1931
2029 | 4186641.2991 | 131389865.422 | 5145000 | 2819598.2729 | 2045327.2515 | 7962225.8446 | 2907000 | 22246194.3952 | 2029 | 5145000 | 131389865.422
2030 | 4271178.0466 | 149905548.632 | 5645000 | 2819598.2729 | 2298743.4574 | 9084276.2471 | 2941176.4706 | 24240374.2217 | 2030 | 5645000 | 149905548.632
2031 |  | 156185548.632 | 5920000 |  |  | 9464844.2471 |  |  | 2031 | 5615000 | 144290548.632 | 305000 | 11895000
2032 |  | 149625548.632 | 5865000 |  |  | 9067308.2471 |  |  | 2032 | 5585000 | 138705548.632 | 280000 | 10920000
Økning 2024-2030 | 65.59% | 95.17% | 64.82% | 4.41% | 49% | 55.51% | -11.66% | 44.99%
1691842.3329
| AVK | Rente
2023 | 6188967.5 | 8.3%
2024 | 6128602.3185 | 7.9%
2025 | 5919551.2224 | 7.3%
2026 | 6231439.3254 | 7.2%
2027 | 6847187.0687 | 7.1%
2028 | 7950685.8757 | 7%
2029 | 9289263.4853 | 7%
2030 | 10598322.2883 | 7%

## Tidsetterslep
Tilbake til introduksjon
Tidsetterslep
Distribusjonsnett
| Østlandet |  |  | Vestlandet |  |  | Midt-Norge |  |  | Nord-Norge |  |  | Vestlandet
IR | AVS | AVK | Tidsetterslep | AVS | AVK | Tidsetterslep | AVS | AVK | Tidsetterslep | AVS | AVK | Tidsetterslep | AVS | AVK | Tidsetterslep
2023 | 967941 | 1435518.0744 | -192552.7859 | 784011 | 1403888.1859 | -118710.6326 | 468795 | 886435.7861 | -53358.5722 | 392155 | 764955.2778 | -7032.9715 | 327845 | 543644.2156 | -25316.2087
2024 | 904074 | 1357507.3877 | -114137.773 | 785812 | 1341393.3686 | -143271.8417 | 485243 | 848007.0839 | -82305.3287 | 407015 | 718008.7107 | 13124.8585 | 342021 | 529458.9169 | -58940.7556
2025 | 932399.7409 | 1278506.5477 | 15172.3191 | 809689.8448 | 1259498.7085 | -32606.6526 | 501572.8005 | 800299.4134 | -13343.8257 | 434789.0795 | 715288.2268 | 48286.5121 | 351426.3344 | 494746.6725 | -11532.3373
2026 | 961893.3362 | 1185550.2784 | 148652.5519 | 830046.8934 | 1153886.6334 | 105194.7264 | 515281.2055 | 735663.5497 | 74973.5083 | 457068.7611 | 681079.8081 | 119255.2347 | 360000.9037 | 452538.2576 | 41242.9995
2027 | 990932.4461 | 1235146.1616 | 141754.1208 | 849180.5782 | 1187401.3225 | 106924.7243 | 528489.5529 | 760038.8353 | 76081.6913 | 477011.3268 | 721352.4916 | 116292.7337 | 368570.6961 | 466069.9735 | 37507.6083
2028 | 1017932.6476 | 1278163.5189 | 142315.1932 | 868628.671 | 1220499.5823 | 106096.8868 | 541878.2737 | 784039.9897 | 76794.9011 | 496963.7799 | 760440.024 | 106364.4163 | 376414.8277 | 477367.3331 | 36231.3388
2029 | 1045930.4157 | 1321902.3128 | 139450.8911 | 888971.8621 | 1254534.7629 | 102229.9448 | 555895.3163 | 808714.7632 | 75352.0401 | 516744.348 | 797912.2042 | 97149.7179 | 384169.758 | 487978.5199 | 25206.6343
2030 | 1074088.3592 | 1364323.0005 | 136038.1483 | 908890.7625 | 1286334.3775 | 99815.7741 | 569989.8703 | 832723.2943 | 73643.7802 | 534460.8208 | 829307.3994 | 95002.4814 | 391915.4873 | 498098.0124 | 24086.0557
2031 | 1102246.3027 | 1405037.3169 |  | 928809.6629 | 1316926.9069 |  | 584084.4243 | 855877.6954 |  | 552177.2936 | 859628.9764 |  | 399661.2165 | 497693.6956
2032 | 1130404.2462 | 1444045.2618 |  | 948728.5633 | 1346312.3508 |  | 598178.9782 | 878177.9665 |  | 569893.7664 | 888876.9352 |  | 407406.9458 | 506692.6095
Regionalnett
| Østlandet |  |  | Vestlandet |  |  | Midt-Norge |  |  | Nord-Norge |  |  | Vestlandet
IR | AVS | AVK | Tidsetterslep | AVS | AVK | Tidsetterslep | AVS | AVK | Tidsetterslep | AVS | AVK | Tidsetterslep | AVS | AVK | Tidsetterslep
2023 | 273447 | 585686.2391 | -108969.3552 | 300521 | 640023.6439 | 14982.6245 | 159260 | 403320.5 | -11908.0148 | 158548 | 429023.3183 | -20011.5873 | 86988 | 199053.6558 | -27520.8989
2024 | 256642 | 557907.3455 | -76794.8697 | 317882 | 624790.1919 | 100852.8555 | 178592 | 384453.7916 | -5824.3478 | 177249 | 412343.1713 | 3459.6891 | 95779 | 188966.8144 | -35816.9557
2025 | 255563.8794 | 494600.0045 | 33584.4233 | 340461.5912 | 615065.6772 | 228585.6631 | 186608.094 | 364064.3911 | 67022.1936 | 183201.2784 | 384358.4527 | 101630.9933 | 94372.1571 | 164148.5998 | 6958.9866
2026 | 269666.7588 | 468087.717 | 97797.3042 | 389643.1823 | 653881.8651 | 305723.3154 | 201791.688 | 355429.7558 | 151637.3267 | 204475.5567 | 388576.3036 | 129420.5873 | 97571.3142 | 151357.5445 | 44546.7082
2027 | 284662.6382 | 499085.6691 | 102577.1467 | 434547.7735 | 749565.158 | 327058.33 | 220970.282 | 396724.3967 | 180592.0486 | 228193.8351 | 440996.8892 | 105512.0502 | 103049.9713 | 162429.7722 | 55447.4491
2028 | 301656.0175 | 533895.7624 | 100517.5491 | 487559.8646 | 861688.4982 | 320633.2645 | 249619.3761 | 459239.3945 | 177119.7784 | 245543.6134 | 476928.8343 | 103409.2571 | 112030.1284 | 181445.4384 | 54359.0541
2029 | 318649.3969 | 567676.057 | 98457.9515 | 540571.9558 | 970599.3057 | 314208.1991 | 278268.4701 | 520018.2572 | 173647.5082 | 262893.3918 | 511809.3827 | 101306.4639 | 121010.2855 | 199916.9071 | 53270.659
2030 | 335642.7763 | 600426.5527 | 96398.3539 | 593584.0469 | 1076297.5804 | 307783.1336 | 306917.5641 | 579060.9848 | 170175.238 | 280243.1701 | 545638.5346 | 99203.6708 | 129990.4426 | 217844.1783 | 52182.264
2031 | 352636.1557 | 632147.2497 |  | 646596.1381 | 1178783.3225 |  | 335566.6581 | 636367.5773 |  | 297592.9485 | 578416.2899 |  | 138970.5997 | 235227.252
2032 | 369629.5351 | 662838.1479 |  | 699608.2292 | 1278056.5318 |  | 364215.7521 | 691938.0348 |  | 314942.7268 | 610142.6487 |  | 147950.7568 | 252066.1281
Transmisjonsnett
IR | AVS | AVK | Tidsetterslep
2023 | 3083000 | 6233707.0241 | -134931.4384
2024 | 3425000 | 5841566.5137 | -100700.4092
2025 | 3692000 | 5489775.5857 | 909579.6835
2026 | 3973000 | 5192866.1045 | 2420007.5032
2027 | 4305000 | 5786355.2693 | 3015870.5753
2028 | 4771000 | 6814873.6077 | 3143402.6394
2029 | 5145000 | 7962225.8446 | 2277618.4025
2030 | 5645000 | 9084276.2471 | 203032
2031 | 5920000 | 9464844.2471
2032 | 5865000 | 9067308.2471

## FoU
Tilbake til introduksjon
Kostnader til forskning og utvikling (FoU)
Distribusjonsnett | [6 empty] | Regionalnett
| Kostnader til forskning og utvikling (FoU) | [6 empty] | Kostnader til forskning og utvikling (FoU) R-nett
| Østlandet | Sørlandet | Midt-Norge | Nord-Norge | Vestlandet |  |  | Østlandet | Sørlandet | Midt-Norge | Nord-Norge | Vestlandet
2022 | 32550 | 41924 | 23430 | 10510 | 8102 |  | 2022 | 16271 | 24720 | 4218 | 152 | 2300
| Framskrevet FoU-kostnad | [6 empty] | Framskrevet FoU-kostnad
| Østlandet | Sørlandet | Midt-Norge | Nord-Norge | Vestlandet | Hele landet |  | Østlandet | Sørlandet | Midt-Norge | Nord-Norge | Vestlandet | Hele landet
2023 | 31313.2055 | 39916.1963 | 22280.7683 | 10186.3624 | 7568.0643 | 111264.5967 | 2023 | 15539.15 | 23036.7046 | 4025.5275 | 143.8718 | 2204.0555 | 44949.3094
2024 | 32875.5 | 42343.24 | 23664.3 | 10615.1 | 8183.02 | 117681.16 | 2024 | 16433.71 | 24967.2 | 4260.18 | 153.52 | 2323 | 48137.61
2025 | 34438.1195 | 44221.3468 | 24840.0799 | 11762.0159 | 8504.9259 | 123766.488 | 2025 | 16204.4376 | 27337.7921 | 4487.1265 | 159.1655 | 2244.4356 | 50432.9574
2026 | 36032.4562 | 45712.4817 | 25764.2287 | 12636.7708 | 8777.6927 | 128923.6301 | 2026 | 17303.9205 | 32792.8117 | 4942.8941 | 181.5625 | 2335.1322 | 57556.321
2027 | 37539.825 | 47040.2028 | 26617.894 | 13383.9911 | 9040.1616 | 133622.0746 | 2027 | 18449.8298 | 37591.4219 | 5517.1709 | 206.0561 | 2505.9536 | 64270.4323
2028 | 38847.2525 | 48351.4266 | 27458.4566 | 14109.2221 | 9259.2917 | 138025.6495 | 2028 | 19736.6636 | 43214.5165 | 6386.5551 | 222.8453 | 2799.3258 | 72359.9063
2029 | 40176.6067 | 49699.7675 | 28322.6105 | 14804.4818 | 9465.1124 | 142468.5788 | 2029 | 20985.4286 | 48676.4995 | 7231.7952 | 239.1432 | 3084.3022 | 80217.1687
2030 | 41465.8996 | 50959.544 | 29163.4314 | 15386.989 | 9661.3959 | 146637.2599 | 2030 | 22196.1247 | 53977.3708 | 8052.8912 | 254.9499 | 3360.8827 | 87842.2193
Distribusjonsnett | [6 empty] | Regionalnett
| Bokført verdi (BFV) | [6 empty] | Bokført verdi (BFV)
| Østlandet | Sørlandet | Midt-Norge | Nord-Norge | Vestlandet |  |  | Østlandet | Sørlandet | Midt-Norge | Nord-Norge | Vestlandet
2022 | 17672764 | 17462983 | 11039814 | 9347425 | 6892782 |  | 2022 | 7263139 | 8133856 | 5005027 | 5368106 | 2460072
| Framskrevet endring BFV | [6 empty] | Framskrevet endring BFV
| Østlandet | Sørlandet | Midt-Norge | Nord-Norge | Vestlandet |  |  | Østlandet | Sørlandet | Midt-Norge | Nord-Norge | Vestlandet
2023 | -3.8% | -4.789% | -4.905% | -3.079% | -6.59% |  | 2023 | -4.498% | -6.809% | -4.563% | -5.347% | -4.172%
2024 | 4.989% | 6.08% | 6.21% | 4.209% | 8.126% |  | 2024 | 5.757% | 8.38% | 5.829% | 6.706% | 5.397%
2025 | 4.753% | 4.435% | 4.969% | 10.8% | 3.934% |  | 2025 | -1.395% | 9.495% | 5.327% | 3.677% | -3.382%
2026 | 4.63% | 3.372% | 3.72% | 7.437% | 3.207% |  | 2026 | 6.785% | 19.95% | 10.16% | 14.07% | 4.041%
2027 | 4.183% | 2.905% | 3.313% | 5.913% | 2.99% |  | 2027 | 6.622% | 14.63% | 11.62% | 13.49% | 7.315%
2028 | 3.483% | 2.787% | 3.158% | 5.419% | 2.424% |  | 2028 | 6.975% | 14.96% | 15.76% | 8.148% | 11.71%
2029 | 3.422% | 2.789% | 3.147% | 4.928% | 2.223% |  | 2029 | 6.327% | 12.64% | 13.23% | 7.314% | 10.18%
2030 | 3.209% | 2.535% | 2.969% | 3.935% | 2.074% |  | 2030 | 5.769% | 10.89% | 11.35% | 6.61% | 8.967%
For framskriving av kostnader til forskning og utvikling (FoU) i distribusjonsnett og regionalnett har vi brukt FoU-kostnadene fra 2022 og latt de øke i takt med økningen i bokført verdi (BFV) i perioden 2023-2030. Statnett har bidratt med egne prognoser for transmisjonsnettet.

## Skatt
Tilbake til introduksjon
Skatt
Østlandet | Distribusjonsnett |  |  | Regionalnett(uten Statnett)
| BFV | Eiendomsskatt | Sats | BFV | Eiendomsskatt | Sats
2019 | 15533144 | 62923 | 0.4051% | 5686844 | 16970 | 0.2984%
2020 | 16295298 | 76312 | 0.4683% | 6607359 | 21304 | 0.3224%
2021 | 16832927 | 78641 | 0.4672% | 6867774 | 21317 | 0.3104%
2022 | 17672764 | 86844 | 0.4914% | 7263139 | 24172 | 0.3328%
Gjennomsnitt |  |  | 0.458% |  |  | 0.316%
Sørlandet | Distribusjonsnett |  |  | Regionalnett(uten Statnett)
| BFV | Eiendomsskatt | Sats | BFV | Eiendomsskatt | Sats
2019 | 15035124 | 57490 | 0.3824% | 5949346 | 37786 | 0.6351%
2020 | 15703611 | 60351 | 0.3843% | 6790460 | 41343 | 0.6088%
2021 | 16462034 | 65245 | 0.3963% | 7504936 | 49385 | 0.658%
2022 | 17462983 | 69362 | 0.3972% | 8133856 | 49490 | 0.6084%
Gjennomsnitt |  |  | 0.3901% |  |  | 0.6276%
Midt-Norge | Distribusjonsnett |  |  | Regionalnett(uten Statnett)
| BFV | Eiendomsskatt | Sats | BFV | Eiendomsskatt | Sats
2019 | 10037221 | 53255 | 0.5306% | 3823289 | 26584 | 0.6953%
2020 | 10005930 | 58182 | 0.5815% | 4057694 | 31222 | 0.7695%
2021 | 10394372 | 66582 | 0.6406% | 4729348 | 31757 | 0.6715%
2022 | 11039814 | 62329 | 0.5646% | 5005027 | 35287 | 0.705%
Gjennomsnitt |  |  | 0.5793% |  |  | 0.7103%
Nord-Norge | Distribusjonsnett |  |  | Regionalnett(uten Statnett)
| BFV | Eiendomsskatt | Sats | BFV | Eiendomsskatt | Sats
2019 | 8195172 | 52928 | 0.6458% | 3977828 | 17527 | 0.4406%
2020 | 8653501 | 54059 | 0.6247% | 4591155 | 19894 | 0.4333%
2021 | 8969888 | 56768 | 0.6329% | 5030740 | 22105 | 0.4394%
2022 | 9347425 | 63385 | 0.6781% | 5368106 | 24481 | 0.456%
Gjennomsnitt |  |  | 0.6454% |  |  | 0.4423%
Vestlandet | Distribusjonsnett |  |  | Regionalnett(uten Statnett)
| BFV | Eiendomsskatt | Sats | BFV | Eiendomsskatt | Sats
2019 | 5398556 | 43146 | 0.7992% | 1751235 | 12767 | 0.729%
2020 | 6074953 | 45837 | 0.7545% | 2094292 | 12367 | 0.5905%
2021 | 6374788 | 46034 | 0.7221% | 2334109 | 12369 | 0.5299%
2022 | 6892782 | 48754 | 0.7073% | 2460072 | 12582 | 0.5114%
Gjennomsnitt |  |  | 0.7458% |  |  | 0.5902%
Statnett har bidratt med egne prognoser for transmisjonsnettet.

## KON
Tilbake til introduksjon
Kostnader i overliggende nett (KON)
| Inntekt for transmisjonsnettet | [7 empty] | Andelen KON fra overliggende nett
| Produksjon | Næring | R-nett | Annen inntekt | Inntekt u/prod. |  |  |  | Regionalnett | Distribusjonsnett
2018 | 1128362 | 163613 | 4958049 |  | 5121662 |  |  | 2018 | 96.81% | 90.03%
2019 | 1113522 | 284304 | 5765511 |  | 6049815 |  |  | 2019 | 95.3% | 90.47%
2020 | 811160 | 282876 | 5571170 |  | 5854046 |  |  | 2020 | 95.17% | 87.92%
2021 | 1150038 | 550170 | 4835696 |  | 5385866 |  |  | 2021 | 89.78% | 86.56%
2022 | -364138 | 1040585 | 3495810 | 260 | 4536655 |  |  | 2022 | 77.06% | 82.26%
[8 empty] | Gjennomsnitt 18-22 | 90.82% | 87.45%
| Inntekt for regionalnettet | [8 empty] | Regionalnett | Framskrevet andel KON per landsdel - varierer med forbruk
| Produksjon | Næring | Industri | D-nett | R-nett | Annen inntekt | Faktisk inntekt | Inntekt u/prod. |  |  | Østlandet | Sørlandet | Midt-Norge | Nord-Norge | Vestlandet
2018 | 1334624 | 102194 | 444315 | 8349623 | 378483 | 0 | 10609239 | 9274615 |  | 2023 | 90.82% | 90.82% | 90.82% | 90.82% | 90.82%
2019 | 1153682 | 102974 | 462865 | 8914655 | 372971 | 0 | 11007147 | 9853465 |  | 2024 | 90.74% | 88.93% | 91.28% | 90.56% | 86.97%
2020 | 998197 | 81607 | 496848 | 8505502 | 590032 | 0 | 10672186 | 9673989 |  | 2025 | 90.64% | 83.88% | 91.27% | 88.83% | 86.31%
2021 | 1266499 | 101684 | 655065 | 9207863 | 672741 | 0 | 11903852 | 10637353 |  | 2026 | 90.44% | 80.33% | 89.74% | 86.99% | 82.59%
2022 | 90376 | 128054 | 1012500 | 7792994 | 539990 | 3 | 9563917 | 9473541 |  | 2027 | 90.02% | 78.23% | 87.54% | 84.61% | 80.13%
[10 empty] | 2028 | 89.73% | 76.97% | 86.47% | 82.37% | 78.33%
| Inntekt for distribusjonsnettet | [8 empty] | 2029 | 89.59% | 73.62% | 85.98% | 76.94% | 76.96%
| Produksjon | Husholdning | Hytter | Annen inntekt | Industri | Næring u/industri | Inntekt u/prod. |  |  | 2030 | 89.49% | 70.43% | 85.5% | 71.85% | 75.62%
2018 | 264154 | 11655899 | 1275013 | 549107 | 1624618 | 6736158 | 21840795
2019 | 222158 | 12097698 | 1323745 | 567823 | 1751830 | 6917839 | 22658935
2020 | 191388 | 12087728 | 1374685 | 557008 | 1747888 | 6647858 | 22415167
2021 | 266609 | 11902735 | 1429227 | 551815 | 1710601 | 6683415 | 22277793
2022 | 194561 | 11922197 | 1357610 | 540985 | 2032345 | 6754334 | 22607471
Gjennomsnitt 18-22 | 227774
Produksjon i distribusjonsnett
| Østlandet | Sørlandet | Midt-Norge | Nord-Norge | Vestlandet
2023 | 17473.652 | 31894.8233 | 71894.8787 | 43823.7772 | 62686.8689
2024 | 17473.652 | 31894.8233 | 71894.8787 | 43823.7772 | 62686.8689
2025 | 17473.652 | 31894.8233 | 71894.8787 | 43823.7772 | 62686.8689
2026 | 17473.652 | 31894.8233 | 71894.8787 | 43823.7772 | 62686.8689
2027 | 17473.652 | 31894.8233 | 71894.8787 | 43823.7772 | 62686.8689
2028 | 17473.652 | 31894.8233 | 71894.8787 | 43823.7772 | 62686.8689
2029 | 17473.652 | 31894.8233 | 71894.8787 | 43823.7772 | 62686.8689
2030 | 17473.652 | 31894.8233 | 71894.8787 | 43823.7772 | 62686.8689
Her finner vi ut hvor stor andel av kostnader i overliggende (KON) nett som hører til husholdningene - dvs. andelen av tillatt inntekt som dekkes inn av husholdningene.
KON er den delen av sentralnettet sine inntekter som kommer fra regionalnettet, og den delen av regionalnettet sine inntekter som kommer fra distribusjonsnettet.

## Elhub&Elbits
Tilbake til introduksjon
Innbetalte Elhub-gebyrer fra eRapp
| Andel Elhub-kostnader per nettnivå |  |  |  |  | Anslag årlig gebyrnivå for nettselskapene i Elhub
| Distribusjon | Regional | Transmisjon |  | 2023-2030 | 280000
2020 | 172221 | 647 | 74
2021 | 177167 | 590 | 161
2022 | 181507 | 707 | 634
Sum | 176965 | 648 | 289.6667
Andel | 99.47% | 0.3642% | 0.1628%
Distribusjonsnett | Andel Elhub-kostnader per prisområde | [5 empty] | Regionalnett | Andel Elhub-kosnader per prisområde
| Østlandet | Sørlandet | Midt-Norge | Nord-Norge | Vestlandet |  |  | Østlandet | Sørlandet | Midt-Norge | Nord-Norge | Vestlandet
2020 | 63643 | 46557 | 27503 | 18252 | 16266 |  | 2020 | 0 | 528 | 25 | 26 | 68
2021 | 64704 | 47694 | 27316 | 18641 | 18812 |  | 2021 | 0 | 127 | 361 | 51 | 51
2022 | 65703 | 49548 | 28883 | 18646 | 18727 |  | 2022 | 0 | 264 | 176 | 51 | 216
Sum | 194050 | 143799 | 83702 | 55539 | 53805 |  | Sum | 0 | 919 | 562 | 128 | 335
Andel | 36.55% | 27.09% | 15.77% | 10.46% | 10.13% |  | Andel | 0% | 47.27% | 28.91% | 6.584% | 17.23%
Distribusjonsnett | Elhub-kostnader per prisområde | [5 empty] | Regionalnett | Elhub-kostnader i regionalnettet per prisområde
| Østlandet | Sørlandet | Midt-Norge | Nord-Norge | Vestlandet |  |  | Østlandet | Sørlandet | Midt-Norge | Nord-Norge | Vestlandet | Transmisjonsnett | Elhub-kostnader i transmisjosnettet
2023 | 101804.7322 | 75441.4774 | 43912.7013 | 29137.5059 | 28227.795 |  | 2023 | 0 | 482.1363 | 294.8429 | 67.1528 | 175.7515 | 2023 | 455.9047
2024 | 101804.7322 | 75441.4774 | 43912.7013 | 29137.5059 | 28227.795 |  | 2024 | 0 | 482.1363 | 294.8429 | 67.1528 | 175.7515 | 2024 | 455.9047
2025 | 101804.7322 | 75441.4774 | 43912.7013 | 29137.5059 | 28227.795 |  | 2025 | 0 | 482.1363 | 294.8429 | 67.1528 | 175.7515 | 2025 | 455.9047
2026 | 101804.7322 | 75441.4774 | 43912.7013 | 29137.5059 | 28227.795 |  | 2026 | 0 | 482.1363 | 294.8429 | 67.1528 | 175.7515 | 2026 | 455.9047
2027 | 101804.7322 | 75441.4774 | 43912.7013 | 29137.5059 | 28227.795 |  | 2027 | 0 | 482.1363 | 294.8429 | 67.1528 | 175.7515 | 2027 | 455.9047
2028 | 101804.7322 | 75441.4774 | 43912.7013 | 29137.5059 | 28227.795 |  | 2028 | 0 | 482.1363 | 294.8429 | 67.1528 | 175.7515 | 2028 | 455.9047
2029 | 101804.7322 | 75441.4774 | 43912.7013 | 29137.5059 | 28227.795 |  | 2029 | 0 | 482.1363 | 294.8429 | 67.1528 | 175.7515 | 2029 | 455.9047
2030 | 101804.7322 | 75441.4774 | 43912.7013 | 29137.5059 | 28227.795 |  | 2030 | 0 | 482.1363 | 294.8429 | 67.1528 | 175.7515 | 2030 | 455.9047
Framskrevede elbitskostnader
Totalt | Elbits-kostnader
2023 | 41224.429
2024 | 108775.571
2025 | 75000
2026 | 75000
2027 | 75000
2028 | 75000
2029 | 75000
2030 | 75000
Distribusjonsnett | Andel Elbits-kostnader per prisområde | [5 empty] | Transmisjonsnett | Andel Elbits-kostnader tilhørende Statnett
| Østlandet | Sørlandet | Midt-Norge | Nord-Norge | Vestlandet |  | 2023 | 14.29%
2023 | 33.19% | 23.7% | 13.4% | 7.416% | 8.007% |  | 2024 | 14.29%
2024 | 33.19% | 23.7% | 13.4% | 7.416% | 8.007% |  | 2025 | 14.29%
2025 | 33.19% | 23.7% | 13.4% | 7.416% | 8.007% |  | 2026 | 14.29%
2026 | 33.19% | 23.7% | 13.4% | 7.416% | 8.007% |  | 2027 | 14.29%
2027 | 33.19% | 23.7% | 13.4% | 7.416% | 8.007% |  | 2028 | 14.29%
2028 | 33.19% | 23.7% | 13.4% | 7.416% | 8.007% |  | 2029 | 14.29%
2029 | 33.19% | 23.7% | 13.4% | 7.416% | 8.007% |  | 2030 | 14.29%
2030 | 33.19% | 23.7% | 13.4% | 7.416% | 8.007%
Distribusjonsnett | Elbits-kostnader per prisområde | [5 empty] | Transmisjonsnett | Elbits-kostnader
| Østlandet | Sørlandet | Midt-Norge | Nord-Norge | Vestlandet |  | 2023 | 5889.204
2023 | 13683.417 | 9770.462 | 5523.236 | 3057.071 | 3301.039 |  | 2024 | 15539.3669
2024 | 36105.3272 | 25780.5289 | 14573.7167 | 8066.4463 | 8710.185 |  | 2025 | 10714.2855
2025 | 24894.3721 | 17775.4954 | 10048.4764 | 5561.7587 | 6005.612 |  | 2026 | 10714.2855
2026 | 24894.3721 | 17775.4954 | 10048.4764 | 5561.7587 | 6005.612 |  | 2027 | 10714.2855
2027 | 24894.3721 | 17775.4954 | 10048.4764 | 5561.7587 | 6005.612 |  | 2028 | 10714.2855
2028 | 24894.3721 | 17775.4954 | 10048.4764 | 5561.7587 | 6005.612 |  | 2029 | 10714.2855
2029 | 24894.3721 | 17775.4954 | 10048.4764 | 5561.7587 | 6005.612 |  | 2030 | 10714.2855
2030 | 24894.3721 | 17775.4954 | 10048.4764 | 5561.7587 | 6005.612

## TI 2024-2030
Tilbake til introduksjon
TI 2024-2030
Østlandet | Distribusjonsnett | [6 empty] | Østlandet | Regionalnett
| Inntektsramme | KON | FoU | Skatt | Tidsetterslep | Elhub&Elbits | TI |  | Inntektsramme | KON | FoU | Skatt | Tidsetterslep | Elhub&Elbits | TI
2023 | 5321837.0292 | 2725756.3273 | 31313.2055 | 77864.9566 | -192552.7859 | 115500 | 8062245.0807 | 2023 | 1700018.209 | 1488476.9842 | 15539.15 | 21919.7402 | -108969.3552 | 0 | 3116984.7281
2024 | 4936472.4708 | 4025553.5908 | 32875.5 | 81749.8349 | -114137.773 | 137900 | 9082939.9714 | 2024 | 1551352.0576 | 3089169.6599 | 16433.71 | 23181.619 | -76794.8697 | 0 | 4603342.1767
2025 | 4890540.3709 | 3862500.5142 | 34438.1195 | 85635.5214 | 15172.3191 | 126700 | 8997513.1932 | 2025 | 1476923.8525 | 2867315.1389 | 16204.4376 | 22858.2042 | 33584.4233 | 0 | 4416886.0565
2026 | 4811943.9945 | 4432513.9743 | 36032.4562 | 89600.0774 | 148652.5519 | 126700 | 9627969.4023 | 2026 | 1457491.6101 | 3471711.6882 | 17303.9205 | 24409.1499 | 97797.3042 | 0 | 5068713.6729
2027 | 4904433.7938 | 5097093.6587 | 37539.825 | 93348.3748 | 141754.1208 | 126700 | 10383396.1211 | 2027 | 1509914.8007 | 4171713.2618 | 18449.8298 | 26025.5855 | 102577.1467 | 0 | 5828680.6245
2028 | 5057444.7015 | 5868337.1249 | 38847.2525 | 96599.4883 | 142315.1932 | 126700 | 11312770.1085 | 2028 | 1600231.5535 | 4962294.2566 | 19736.6636 | 27840.8111 | 100517.5491 | 0 | 6710620.8339
2029 | 5213959.4084 | 6198561.9699 | 40176.6067 | 99905.1257 | 139450.8911 | 126700 | 11801280.3497 | 2029 | 1690346.7468 | 5248850.4599 | 20985.4286 | 29602.3362 | 98457.9515 | 0 | 7088242.923
2030 | 5371402.4319 | 6222764.0727 | 41465.8996 | 103111.1448 | 136038.1483 | 126700 | 11984008.0453 | 2030 | 1780400.2699 | 5185613.8495 | 22196.1247 | 31310.1609 | 96398.3539 | 0 | 7115918.7589
Økning 2024-2030 | 8.811% | 54.58% | 26.13% | 26.13% |  |  | 31.94% | Økning 2024-2030 | 14.76% | 67.86% | 35.06% | 35.06% |  |  | 54.58%
Sørlandet | Distribusjonsnett | [6 empty] | Sørlandet | Regionalnett
| Inntektsramme | KON | FoU | Skatt | Tidsetterslep | Elhub&Elbits | TI |  | Inntektsramme | KON | FoU | Skatt | Tidsetterslep | Elhub&Elbits | TI
2023 | 4548241.334 | 2496454.0802 | 39916.1963 | 64852.8822 | -118710.6326 | 85200 | 7084059.0367 | 2023 | 1898094.5008 | 870603.9861 | 23036.7046 | 47572.8635 | 14982.6245 | 480 | 2854770.6794
2024 | 4335134.7341 | 3247083.3322 | 42343.24 | 68796.1633 | -143271.8417 | 101200 | 7619390.8047 | 2024 | 1764396.2849 | 1770882.0617 | 24967.2 | 51559.5098 | 100852.8555 | 480 | 3713137.9119
2025 | 4236874.5382 | 3182310.0523 | 44221.3468 | 71847.5722 | -32606.6526 | 93200 | 7563952.0336 | 2025 | 1774138.2133 | 1552071.0451 | 27337.7921 | 56454.9954 | 228585.6631 | 480 | 3639067.7091
2026 | 4137879.9784 | 3554723.4009 | 45712.4817 | 74270.2579 | 105194.7264 | 93200 | 7979086.022 | 2026 | 1854727.6163 | 1803489.7828 | 32792.8117 | 67720.1006 | 305723.3154 | 480 | 4064933.6269
2027 | 4189570.0052 | 3985803.7969 | 47040.2028 | 76427.4409 | 106924.7243 | 93200 | 8467071.3468 | 2027 | 1994798.7583 | 2120328.9144 | 37591.4219 | 77629.6616 | 327058.33 | 480 | 4557887.0863
2028 | 4290683.6621 | 4485503.0957 | 48351.4266 | 78557.8203 | 106096.8868 | 93200 | 9070498.0681 | 2028 | 2186121.7497 | 2489616.9468 | 43214.5165 | 89241.8569 | 320633.2645 | 480 | 5129308.3345
2029 | 4394818.7637 | 4688790.181 | 49699.7675 | 80748.5048 | 102229.9448 | 93200 | 9377592.3386 | 2029 | 2374873.5483 | 2523013.6705 | 48676.4995 | 100521.3421 | 314208.1991 | 480 | 5361773.2596
2030 | 4497646.6112 | 4741201.291 | 50959.544 | 82795.2965 | 99815.7741 | 93200 | 9533723.6935 | 2030 | 2561142.1395 | 2386856.1863 | 53977.3708 | 111468.1173 | 307783.1336 | 480 | 5421706.9476
Økning 2024-2030 | 3.749% | 46.01% | 20.35% | 20.35% |  |  | 25.12% | Økning 2024-2030 | 45.16% | 34.78% | 116.2% | 116.2% |  |  | 46.01%
Midt-Norge | Distribusjonsnett | [6 empty] | Midt-Norge | Regionalnett
| Inntektsramme | KON | FoU | Skatt | Tidsetterslep | Elhub&Elbits | TI |  | Inntektsramme | KON | FoU | Skatt | Tidsetterslep | Elhub&Elbits | TI
2023 | 2815034.2793 | 1399678.1499 | 22280.7683 | 60816.5408 | -53358.5722 | 49400 | 4221956.2874 | 2023 | 940083.992 | 634153.2151 | 4025.5275 | 33929.5406 | -11908.0148 | 290 | 1600574.2604
2024 | 2838243.4627 | 2064281.5431 | 23664.3 | 64592.9642 | -82305.3287 | 58500 | 4895082.0627 | 2024 | 1002013.1681 | 1323921.9919 | 4260.18 | 35907.3316 | -5824.3478 | 290 | 2360568.3238
2025 | 2735720.7755 | 1999476.8599 | 24840.0799 | 67802.3179 | -13343.8257 | 54000 | 4796601.3288 | 2025 | 946671.0594 | 1230171.6592 | 4487.1265 | 37820.1716 | 67022.1936 | 290 | 2286462.2102
2026 | 2703073.0116 | 2301843.1749 | 25764.2287 | 70324.8313 | 74973.5083 | 54000 | 5158083.8762 | 2026 | 966129.6673 | 1467565.6876 | 4942.8941 | 41661.6526 | 151637.3267 | 290 | 2632227.2284
2027 | 2748616.0188 | 2617631.2552 | 26617.894 | 72654.9561 | 76081.6913 | 54000 | 5523706.9368 | 2027 | 1032224.0424 | 1728215.1804 | 5517.1709 | 46501.9986 | 180592.0486 | 290 | 2993340.4409
2028 | 2871743.7458 | 3024576.5009 | 27458.4566 | 74949.3162 | 76794.9011 | 54000 | 6057628.0419 | 2028 | 1183938.6849 | 2037129.9223 | 6386.5551 | 53829.6859 | 177119.7784 | 290 | 3458694.6266
2029 | 2997451.426 | 3255813.6823 | 28322.6105 | 77308.0701 | 75352.0401 | 54000 | 6416352.9504 | 2029 | 1334819.7617 | 2146178.3937 | 7231.7952 | 60953.8724 | 173647.5082 | 290 | 3723121.3311
2030 | 3124129.9403 | 3359965.1403 | 29163.4314 | 79603.1355 | 73643.7802 | 54000 | 6648610.5489 | 2030 | 1485066.1133 | 2110762.87 | 8052.8912 | 67874.558 | 170175.238 | 290 | 3842221.6705
Økning 2024-2030 | 10.07% | 62.77% | 23.24% | 23.24% |  |  | 35.82% | Økning 2024-2030 | 48.21% | 59.43% | 89.03% | 89.03% |  |  | 62.77%
Nord-Norge | Distribusjonsnett | [6 empty] | Nord-Norge | Regionalnett
| Inntektsramme | KON | FoU | Skatt | Tidsetterslep | Elhub&Elbits | TI |  | Inntektsramme | KON | FoU | Skatt | Tidsetterslep | Elhub&Elbits | TI
2023 | 2407693.1001 | 1251644.3484 | 10186.3624 | 58468.8652 | -7032.9715 | 32200 | 3709335.9273 | 2023 | 932456.1887 | 496158.9947 | 143.8718 | 22475.6671 | -20011.5873 | 70 | 1431293.135
2024 | 2425868.0068 | 1750083.0033 | 10615.1 | 60929.7833 | 13124.8585 | 37200 | 4253996.9747 | 2024 | 945941.8904 | 1027664.7937 | 153.52 | 23982.9058 | 3459.6891 | 70 | 2001272.7989
2025 | 2410986.1321 | 1727504.3267 | 11762.0159 | 67512.9842 | 48286.5121 | 34700 | 4256928.1937 | 2025 | 912074.9483 | 936653.4489 | 159.1655 | 24864.8439 | 101630.9933 | 70 | 1975453.3999
2026 | 2409819.9554 | 1939882.9828 | 12636.7708 | 72534.0039 | 119255.2347 | 34700 | 4545005.1705 | 2026 | 947241.2967 | 1113037.6547 | 181.5625 | 28363.7098 | 129420.5873 | 70 | 2218314.811
2027 | 2467659.4319 | 2156632.5061 | 13383.9911 | 76822.9859 | 116292.7337 | 34700 | 4821667.8714 | 2027 | 1021244.6329 | 1306951.6074 | 206.0561 | 32190.0941 | 105512.0502 | 70 | 2466174.4407
2028 | 2590876.1744 | 2438987.2867 | 14109.2221 | 80985.7509 | 106364.4163 | 34700 | 5222199.0732 | 2028 | 1132213.3731 | 1518327.2812 | 222.8453 | 34812.9078 | 103409.2571 | 70 | 2789055.6645
2029 | 2713225.077 | 2522485.0477 | 14804.4818 | 84976.4833 | 97149.7179 | 34700 | 5423517.0305 | 2029 | 1242957.1419 | 1502606.1523 | 239.1432 | 37358.9759 | 101306.4639 | 70 | 2884537.8774
2030 | 2828585.7497 | 2519197.1892 | 15386.989 | 88320.0257 | 95002.4814 | 34700 | 5537368.6578 | 2030 | 1353685.7848 | 1387735.4077 | 254.9499 | 39828.2985 | 99203.6708 | 70 | 2880778.1119
Økning 2024-2030 | 16.6% | 43.95% | 44.95% | 44.95% |  |  | 30.17% | Økning 2024-2030 | 43.1% | 35.04% | 66.07% | 66.07% |  |  | 43.95%
Vestlandet | Distribusjonsnett | [6 empty] | Vestlandet | Regionalnett
| Inntektsramme | KON | FoU | Skatt | Tidsetterslep | Elhub&Elbits | TI |  | Inntektsramme | KON | FoU | Skatt | Tidsetterslep | Elhub&Elbits | TI
2023 | 2034654.8096 | 784736.0843 | 7568.0643 | 48018.3378 | -25316.2087 | 31500 | 2818474.2186 | 2023 | 521742.9815 | 386848.9662 | 2204.0555 | 13914.3216 | -27520.8989 | 180 | 897369.4259
2024 | 1917634.4358 | 1074466.7143 | 8183.02 | 51920.1477 | -58940.7556 | 36900 | 2967476.6934 | 2024 | 477767.2553 | 769566.6322 | 2323 | 14665.2247 | -35816.9557 | 180 | 1228685.1564
2025 | 1915903.8927 | 1043679.7951 | 8504.9259 | 53962.5969 | -11532.3373 | 34200 | 2982032.0045 | 2025 | 460324.3603 | 709602.3577 | 2244.4356 | 14169.2437 | 6958.9866 | 180 | 1193479.384
2026 | 1878189.5162 | 1167676.9141 | 8777.6927 | 55693.2649 | 41242.9995 | 34200 | 3123093.5186 | 2026 | 449483.6344 | 823986.5461 | 2335.1322 | 14741.8157 | 44546.7082 | 180 | 1335273.8366
2027 | 1905131.8169 | 1317454.8233 | 9040.1616 | 57358.5947 | 37507.6083 | 34200 | 3298006.136 | 2027 | 467516.0215 | 965079.7567 | 2505.9536 | 15820.2208 | 55447.4491 | 180 | 1506549.4017
2028 | 1956506.7067 | 1491998.832 | 9259.2917 | 58748.9453 | 36231.3388 | 34200 | 3524258.2458 | 2028 | 505376.7284 | 1125758.3466 | 2799.3258 | 17672.2953 | 54359.0541 | 180 | 1706145.7502
2029 | 2007771.4996 | 1565977.8126 | 9465.1124 | 60054.8496 | 25206.6343 | 34200 | 3639989.0397 | 2029 | 542896.8428 | 1171839.7797 | 3084.3022 | 19471.3664 | 53270.659 | 180 | 1790742.95
2030 | 2059313.46 | 1570454.9842 | 9661.3959 | 61300.2417 | 24086.0557 | 34200 | 3696329.2686 | 2030 | 580110.8823 | 1138811.2679 | 3360.8827 | 21217.4341 | 52182.264 | 180 | 1795862.731
Økning 2024-2030 | 7.388% | 46.16% | 18.07% | 18.07% |  |  | 24.56% | Økning 2024-2030 | 21.42% | 47.98% | 44.68% | 44.68% |  |  | 46.16%
Hele landet | Distribusjonsnett | [6 empty] | Hele landet | Regionalnett
| Inntektsramme | KON | FoU | Skatt | Tidsetterslep | Elhub&Elbits | TI |  | Inntektsramme | KON | FoU | Skatt | Tidsetterslep | Elhub&Elbits | TI
2023 | 17127460.5521 | 8658268.99 | 111264.5967 | 310021.5826 | -396971.1708 | 313800 | 26123844.5507 | 2023 | 5992395.8719 | 3876242.1463 | 44949.3094 | 139812.133 | -153427.2318 | 1020 | 9900992.2288
2024 | 16453353.1103 | 12161468.1837 | 117681.16 | 327988.8934 | -385530.8405 | 371700 | 29046660.5069 | 2024 | 5741470.6562 | 7981205.1394 | 48137.61 | 149296.5908 | -14123.6287 | 1020 | 13907006.3677
2025 | 16190025.7093 | 11815471.5483 | 123766.488 | 346760.9927 | 5976.0156 | 342800 | 28824800.7538 | 2025 | 5570132.4337 | 7295813.6499 | 50432.9574 | 156167.4587 | 437782.2599 | 1020 | 13511348.7596
2026 | 15940906.4562 | 13396640.447 | 128923.6301 | 362422.4355 | 489319.0207 | 342800 | 30661011.9896 | 2026 | 5675073.8247 | 8679791.3595 | 57556.321 | 176896.4286 | 729125.2419 | 1020 | 15319463.1757
2027 | 16215411.0666 | 15174616.0402 | 133622.0746 | 376612.3523 | 478560.8785 | 342800 | 32721622.4121 | 2027 | 6025698.2558 | 10292288.7208 | 64270.4323 | 198167.5606 | 771187.0245 | 1020 | 17352631.994
2028 | 16767254.9906 | 17309402.8402 | 138025.6495 | 389841.321 | 467802.7362 | 342800 | 35415127.5375 | 2028 | 6607882.0896 | 12133126.7536 | 72359.9063 | 223397.5569 | 756038.9031 | 1020 | 19793825.2096
2029 | 17327226.1748 | 18231628.6936 | 142468.5788 | 402993.0336 | 439389.2282 | 342800 | 36886505.709 | 2029 | 7185894.0416 | 12592488.4561 | 80217.1687 | 247907.893 | 740890.7817 | 1020 | 20848418.3411
2030 | 17881078.1931 | 18413582.6773 | 146637.2599 | 415129.8443 | 428586.2396 | 342800 | 37627814.2141 | 2030 | 7760405.1898 | 12209779.5815 | 87842.2193 | 271698.569 | 725742.6603 | 1020 | 21056488.2198
Økning 2024-2030 | 8.677% | 51.41% | 24.61% | 26.57% |  |  | 29.54% | Økning 2024-2030 | 35.16% | 52.98% | 82.48% | 81.99% |  |  | 51.41%

## TI T-nett 2024-2030
Tilbake til introduksjon
TI T-nett 2024-2030
Transmisjonsnett | Inntektsramme | KON | FoU | Skatt | Tidsetterslep | Elhub | Elbits | Flaskehalsinntekter | Inntekt fra produksjon | TI
2023 | 15025712.4601 | 850000 | 36960 | 401000 | -134931.4384 | 455.9047 | 5889.204 | 9943186.2027 | 1974000 | 4267899.9277
2024 | 16718090.8684 | 911000 | 37080 | 437000 | -100700.4092 | 455.9047 | 0 | 7000000 | 2137000 | 8865926.3639
2025 | 16098280.4891 | 700000 | 37888 | 453000 | 909579.6835 | 455.9047 | 0 | 7000000 | 2961000 | 8238204.0774
2026 | 16514948.1461 | 600000 | 38836 | 478000 | 2420007.5032 | 455.9047 | 0 | 7000000 | 3056000 | 9996247.5541
2027 | 18154669.7992 | 500000 | 39780 | 508000 | 3015870.5753 | 455.9047 | 0 | 7000000 | 3151000 | 12067776.2792
2028 | 20443204.1213 | 500000 | 40800 | 518160 | 3143402.6394 | 455.9047 | 0 | 7000000 | 3245000 | 14401022.6654
2029 | 22246194.3952 | 500000 | 41820 | 529523.2 | 2277618.4025 | 455.9047 | 0 | 7000000 | 3338000 | 15257611.9024
2030 | 24240374.2217 | 500000 | 41820 | 530000 | 203032 | 455.9047 | 0 | 7000000 | 3426000 | 15089682.1264
Økning 2024-2030 | 44.99% | -45.12% | 12.78% | 21.28% | -301.6% | 0% |  | 0% | 60.32% | 70.2%

## Forbruk MWh
Tilbake til introduksjon
Framskriving av kraftforbruk, GWh
Østlandet | Kraftintensiv industri | Hydrogen | Batterifabrikker | Petroleumsnæringen | Datasentre | Sum store kraftbrukere | Endring store | Transport | Bygg | Andre næringer | Sum alminnelig forsyning | Endring alminnelig | Sum forbruk ekskl. nettap | Endring andel alminnelig
2021 | 1782 | 0 | 0 | 0 | 437 | 2219 |  | 932 | 26507.4235 | 4053.1902 | 31492.6137 |  | 33711.6137
2022 | 1840 | 0 | 0 | 0 | 392 | 2232 | 0.5858% | 1160 | 24768.2103 | 4083.1902 | 30011.4005 | -4.703% | 32243.4005
2023 | 1840 | 0 | 0 | 0 | 457 | 2297 | 2.912% | 1320 | 24889.6279 | 4113.1902 | 30322.8181 | 1.038% | 32619.8181 | -0.1283%
2024 | 1840 | 0 | 0 | 0 | 533 | 2373 | 3.309% | 1480 | 25325.684 | 4143.1902 | 30948.8742 | 2.065% | 33321.8742 | -0.08576%
2025 | 1840 | 0 | 0 | 0 | 622 | 2462 | 3.751% | 1680 | 25815.138 | 4173.1902 | 31668.3282 | 2.325% | 34130.3282 | -0.09914%
2026 | 1840 | 0 | 0 | 0 | 700 | 2540 | 3.168% | 1920 | 25686.0624 | 4203.1902 | 31809.2526 | 0.445% | 34349.2526 | -0.1952%
2027 | 1840 | 60 | 0 | 0 | 800 | 2700 | 6.299% | 2200 | 25556.9867 | 4233.1902 | 31990.1769 | 0.5688% | 34690.1769 | -0.4196%
2028 | 1840 | 80 | 0 | 0 | 900 | 2820 | 4.444% | 2520 | 25427.911 | 4263.1902 | 32211.1012 | 0.6906% | 35031.1012 | -0.2893%
2029 | 1840 | 99 | 0 | 0 | 950 | 2889 | 2.447% | 2940 | 25189 | 4278 | 32407 | 0.6082% | 35296 | -0.1469%
2030 | 1840 | 100 | 0 | 0 | 1000 | 2940 | 1.765% | 3360 | 24949.7812 | 4293.1902 | 32602.9714 | 0.6047% | 35542.9714 | -0.09434%
Økning 2024-2030 | 0% |  |  |  | 87.62% | 23.89% | -46.65% | 127% | -1.484% | 3.62% | 5.345% | -70.71% | 6.666% | 10.01%
Sørlandet | Kraftintensiv industri | Hydrogen | Batterifabrikker | Petroleumsnæringen | Datasentre | Sum store kraftbrukere | Endring store | Transport | Bygg | Andre næringer | Sum alminnelig forsyning | Endring alminnelig | Sum forbruk ekskl. nettap | Endring andel alminnelig
2021 | 14456.647 | 0 | 0 | 2100 | 135.78 | 16692.427 |  | 512.6 | 14496.535 | 3377.6585 | 18386.7935 |  | 35079.2205
2022 | 13695 | 0 | 0 | 2500 | 158.3195 | 16353.3195 | -2.032% | 638 | 13545.384 | 3402.6585 | 17586.0425 | -4.355% | 33939.3619
2023 | 12520 | 0 | 0 | 3300 | 184.6005 | 16004.6005 | -2.132% | 726 | 13611.7855 | 3427.6585 | 17765.444 | 1.02% | 33770.0445 | 1.527%
2024 | 12845 | 125 | 100 | 3700 | 215.2442 | 16985.2442 | 6.127% | 814 | 13850.2584 | 3452.6585 | 18116.9169 | 1.978% | 35102.1611 | -1.892%
2025 | 14595 | 225 | 500 | 3700 | 250.9747 | 19270.9747 | 13.46% | 924 | 14117.9339 | 3477.6585 | 18519.5924 | 2.223% | 37790.5671 | -5.049%
2026 | 15495 | 415 | 700 | 3800 | 350 | 20760 | 7.727% | 1056 | 14047.3442 | 3502.6585 | 18606.0027 | 0.4666% | 39366.0027 | -3.554%
2027 | 15495 | 435 | 900 | 4400 | 500 | 21730 | 4.672% | 1210 | 13976.7546 | 3527.6585 | 18714.4131 | 0.5827% | 40444.4131 | -2.099%
2028 | 15595 | 455 | 1300 | 4350 | 700 | 22400 | 3.083% | 1386 | 13906.1649 | 3552.6585 | 18844.8234 | 0.6968% | 41244.8234 | -1.257%
2029 | 15720 | 1415 | 1585 | 4400 | 850 | 23970 | 7.009% | 1617 | 13775 | 3565 | 18957 | 0.5953% | 42927 | -3.347%
2030 | 15845 | 2375 | 1870 | 4450 | 1000 | 25540 | 6.55% | 1848 | 13644.6825 | 3577.6585 | 19070.341 | 0.5979% | 44610.341 | -3.198%
Økning 2024-2030 | 23.36% |  |  |  | 364.6% | 50.37% | 6.897% | 127% | -1.484% | 3.62% | 5.263% | -69.78% | 27.09% | 69.07%
Midt-Norge | Kraftintensiv industri | Hydrogen | Batterifabrikker | Petroleumsnæringen | Datasentre | Sum store kraftbrukere | Endring store | Transport | Bygg | Andre næringer | Sum alminnelig forsyning | Endring alminnelig | Sum forbruk ekskl. nettap | Endring andel alminnelig
2021 | 11667.85 | 0 | 0 | 1700 | 121.326 | 13489.176 |  | 350.5663 | 9914.1557 | 3107.4458 | 13372.1678 |  | 26861.3438
2022 | 11625 | 0 | 0 | 1700 | 141.4661 | 13466.4661 | -0.1684% | 436.3271 | 9263.6651 | 3130.4458 | 12830.4381 | -4.051% | 26296.9042
2023 | 11625 | 0 | 0 | 1700 | 214.9495 | 13539.9495 | 0.5457% | 496.5102 | 9309.0771 | 3153.4458 | 12959.033 | 1.002% | 26498.9825 | 0.232%
2024 | 11625 | 0 | 0 | 1800 | 250.6311 | 13675.6311 | 1.002% | 556.6932 | 9472.1682 | 3176.4458 | 13205.3073 | 1.9% | 26880.9384 | 0.4525%
2025 | 11625 | 150 | 0 | 1900 | 292.2359 | 13967.2359 | 2.132% | 631.922 | 9655.2311 | 3199.4458 | 13486.5989 | 2.13% | 27453.8348 | -0.001073%
2026 | 11625 | 340 | 0 | 2150 | 350 | 14465 | 3.564% | 722.1966 | 9606.9549 | 3222.4458 | 13551.5974 | 0.4819% | 28016.5974 | -1.536%
2027 | 11625 | 360 | 400 | 2400 | 400 | 15185 | 4.978% | 827.517 | 9558.6788 | 3245.4458 | 13631.6415 | 0.5907% | 28816.6415 | -2.202%
2028 | 11625 | 380 | 500 | 2600 | 500 | 15605 | 2.766% | 947.8831 | 9510.4026 | 3268.4458 | 13726.7315 | 0.6976% | 29331.7315 | -1.071%
2029 | 11625 | 390 | 625 | 2650 | 550 | 15840 | 1.506% | 1105.8636 | 9420.9889 | 3279.9458 | 13806.7983 | 0.5833% | 29646.7983 | -0.4856%
2030 | 11625 | 400 | 750 | 2700 | 600 | 16075 | 1.484% | 1263.8441 | 9331.5753 | 3291.4458 | 13886.8651 | 0.5799% | 29961.8651 | -0.4777%
Økning 2024-2030 | 0% |  |  |  | 139.4% | 17.54% | 48.05% | 127% | -1.484% | 3.62% | 5.161% | -69.49% | 11.46% | -205.6%
Nord-Norge | Kraftintensiv industri | Hydrogen | Batterifabrikker | Petroleumsnæringen | Datasentre | Sum store kraftbrukere | Endring store | Transport | Bygg | Andre næringer | Sum alminnelig forsyning | Endring alminnelig | Sum forbruk ekskl. nettap | Endring andel alminnelig
2021 | 6690.869 | 0 | 0 | 400 | 250 | 7340.869 |  | 302.9 | 8566.1343 | 1621.2761 | 10490.3104 |  | 17831.1794
2022 | 6598 | 0 | 0 | 450 | 350 | 7398 | 0.7783% | 377 | 8004.0905 | 1633.2761 | 10014.3666 | -4.537% | 17412.3666
2023 | 6598 | 0 | 0 | 500 | 400 | 7498 | 1.352% | 429 | 8043.3278 | 1645.2761 | 10117.6039 | 1.031% | 17615.6039 | -0.1347%
2024 | 6648 | 50 | 100 | 500 | 400 | 7698 | 2.667% | 481 | 8184.2436 | 1657.2761 | 10322.5197 | 2.025% | 18020.5197 | -0.2671%
2025 | 6748 | 250 | 300 | 500 | 400 | 8198 | 6.495% | 546 | 8342.4155 | 1669.2761 | 10557.6916 | 2.278% | 18755.6916 | -1.731%
2026 | 6848 | 390 | 400 | 500 | 450 | 8588 | 4.757% | 624 | 8300.7034 | 1681.2761 | 10605.9795 | 0.4574% | 19193.9795 | -1.837%
2027 | 6948 | 660 | 500 | 500 | 500 | 9108 | 6.055% | 715 | 8258.9913 | 1693.2761 | 10667.2674 | 0.5779% | 19775.2674 | -2.379%
2028 | 7048 | 980 | 600 | 500 | 500 | 9628 | 5.709% | 819 | 8217.2793 | 1705.2761 | 10741.5553 | 0.6964% | 20369.5553 | -2.241%
2029 | 7048 | 1215 | 675 | 1375 | 550 | 10863 | 12.83% | 955.5 | 8140.0231 | 1711.2761 | 10806.7992 | 0.6074% | 21669.7992 | -5.429%
2030 | 7048 | 1450 | 750 | 2250 | 600 | 12098 | 11.37% | 1092 | 8062.7669 | 1717.2761 | 10872.043 | 0.6037% | 22970.043 | -5.091%
Økning 2024-2030 | 6.017% |  |  |  | 50% | 57.16% | 326.2% | 127% | -1.484% | 3.62% | 5.324% | -70.19% | 27.47% | 1806%
Vestlandet | Kraftintensiv industri | Hydrogen | Batterifabrikker | Petroleumsnæringen | Datasentre | Sum store kraftbrukere | Endring store | Transport | Bygg | Andre næringer | Sum alminnelig forsyning | Endring alminnelig | Sum forbruk ekskl. nettap | Endring andel alminnelig
2021 | 3735 | 0 | 0 | 4100 | 100.7 | 7935.7 |  | 233 | 6589.3341 | 1351.0634 | 8173.3975 |  | 16109.0975
2022 | 3700 | 0 | 0 | 4200 | 93.6062 | 7993.6062 | 0.7297% | 290 | 6156.9927 | 1361.0634 | 7808.0561 | -4.47% | 15801.6623
2023 | 3700 | 0 | 0 | 4300 | 89.3228 | 8089.3228 | 1.197% | 330 | 6187.1752 | 1371.0634 | 7888.2386 | 1.027% | 15977.5615 | -0.0853%
2024 | 3700 | 0 | 0 | 5100 | 104.1504 | 8904.1504 | 10.07% | 370 | 6295.572 | 1381.0634 | 8046.6354 | 2.008% | 16950.7858 | -3.849%
2025 | 3700 | 0 | 0 | 5400 | 121.4394 | 9221.4394 | 3.563% | 420 | 6417.2427 | 1391.0634 | 8228.3061 | 2.258% | 17449.7455 | -0.6662%
2026 | 3700 | 40 | 0 | 6000 | 200 | 9940 | 7.792% | 480 | 6385.1565 | 1401.0634 | 8266.2199 | 0.4608% | 18206.2199 | -3.713%
2027 | 3700 | 60 | 0 | 6400 | 300 | 10460 | 5.231% | 550 | 6353.0703 | 1411.0634 | 8314.1337 | 0.5796% | 18774.1337 | -2.463%
2028 | 3800 | 80 | 0 | 6600 | 400 | 10880 | 4.015% | 630 | 6320.984 | 1421.0634 | 8372.0474 | 0.6966% | 19252.0474 | -1.803%
2029 | 3925 | 90 | 0 | 6700 | 500 | 11215 | 3.079% | 735 | 6261.5562 | 1426.0634 | 8422.6196 | 0.6041% | 19637.6196 | -1.371%
2030 | 4050 | 100 | 0 | 6800 | 600 | 11550 | 2.987% | 840 | 6202.1284 | 1431.0634 | 8473.1918 | 0.6004% | 20023.1918 | -1.337%
Økning 2024-2030 | 9.459% |  |  |  | 476.1% | 29.71% | -70.35% | 127% | -1.484% | 3.62% | 5.301% | -70.1% | 18.13% | -65.27%

## Fordelingsnøkler
Tilbake til introduksjon
Nøkler for fordeling per landsdel
Reduksjon i avskrivninger per prisområde(Andel bokført verdi) | Østlandet | Sørlandet | Midt-Norge | Nord-Norge | Vestlandet
Distribusjonsnett (Snitt av 2023 og 2024) | 16194.5492 | 15922.0216 | 10059.7023 | 8596.8609 | 6226.866
Regionalnett (Snitt av 2023 og 2024) | 4908.6206 | 5432.4088 | 3381.406 | 3612.2216 | 1665.3429
Antall kunder | Østlandet | Sørlandet | Midt-Norge | Nord-Norge | Vestlandet
Distribusjonsnett (Snitt 2019-2022) | 1209924 | 879193.5 | 505483.25 | 327459 | 341026.25
Andel av totalen | 37.08% | 26.94% | 15.49% | 10.04% | 10.45%
Andel forbruk LA23 | Østlandet | Sørlandet | Midt-Norge | Nord-Norge | Vestlandet
Andel av totalen | 38.4% | 22.46% | 16.36% | 12.8% | 9.98%
Inntekt fra innmating i R-nett | Østlandet | Sørlandet | Midt-Norge | Nord-Norge | Vestlandet
Snitt 2019-2021 | 138507 | 315575.3333 | 269577.6667 | 337387.3333 | 78412
Andel av totalen | 12.16% | 27.7% | 23.66% | 29.61% | 6.882%
Inntekt fra innmating i D-nett | Østlandet | Sørlandet | Midt-Norge | Nord-Norge | Vestlandet
Snitt 2019-2021 | 17392.6667 | 31747 | 71561.6667 | 43620.6667 | 62396.3333
Andel av totalen | 7.671% | 14% | 31.56% | 19.24% | 27.52%

## Skaleringsfaktor (hidden)
Skalering
-50%
-20%
-10%
-5%
0%
5%
10%
20%
50%